Оперативний звіт по виконаних роботах за 24-27.12.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Роменська, 88 – продовження ремонту під’їзду №8;

Вул. Котляревського, 2/9 – продовження робіт з заміни трубопроводів мережі ХВП у підвальному приміщенні;

Вул. Г. Кондратьєва, 152 – прочищено мережу каналізації;

Вул. І. Кавалерідзе, 17 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Набережна р. Стрілка, 50 – перевірено мережу каналізації та передано заявку до КП «Міськводоканал» щодо необхідності прочистки дворового колодязя;

Вул. Римського-Корсакова, 16 – перевірено мережу каналізації та передано заявку до КП «Міськводоканал» щодо необхідності прочистки дворового колодязя;

Вул. Пушкіна, 20 – усунено протікання трубопроводу мережі ГВП у підвальному приміщенні;

Вул. Інтернаціоналістів, 43 – усунено протікання зі стелі у квартирі заявника;

Вул. Д. Галицького, 35 – відновлено задовільне опалення у квартирі заявника;

Вул. Привокзальна, 15 – усунено протікання мережі ХВП у квартирі заявника;

Вул. Декабристів, 125 – відновлено роботу рушниковисушувача;

Вул. Іллінська, 51/1 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Косівщинська, 96/3 – усунено протікання опалювального приладу;

Вул. В. Чорновола, 78 – проведено ревізію поверхового електрощита, відновлено контакти;

Вул. Роменська, 92 – проведено ревізію поверхового електрощита, відновлено контакти;

Вул. Набережна р. Стрілка, 50 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Пр-т. Т. Шевченка, 2 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Роменська, 81 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Металургів, 32/А – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Котляревського, 2/8 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Заливна, 9 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Засумська, 12/Г – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Харківська, 58/Б – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Героїв Чорнобиля, 3 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Роменська, 81 – відновлено освітлення у квартирах заявників;

Вул. Роменська, 92 – відновлено освітлення у квартирах заявників, замінено автомат в електрощитовій;

Вул. Котляревського, 2/6 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Прокоф’єва, 32  – відновлено роботу ліфта;

Вул. Новомістенська, 23  – відновлено роботу ліфта;

Вул. Засумська, 14  – відновлено роботу ліфта (2 виклики);

Вул. Металургів, 32/А – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2 (2 виклики);

Вул. Ковпака, 77/А – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3 (2 виклики);

Вул. Заливна, 9 – відновлено роботу ліфта у під’їздах №1, №2;

Вул. Харківська, 25 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №4;

Вул. Береста, 5 – відновлено роботу ліфта у під’їздах №1,2,3;

Вул. Шевченка, 2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №4;

Вул. Харківська, 58/Б – відновлено роботу ліфта у під’їздах №1, №2;

Вул. Леваневського, 26 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

Вул. Металургів, 32/А – відновлено роботу ліфта у під’їзді №4;

Вул. Леваневського, 22 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

Вул. Заливна, 13 – відновлено роботу ліфта у під’їздах №6 (3 виклики);

Вул. Заливна, 13 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №9;

Вул. Заливна, 31 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3 (2 виклики);

Вул. Горького, 28  – відновлено роботу ліфта (2 виклики);

Вул. Горького, 28/1  – відновлено роботу вантажного ліфта;

Вул. Інтернаціоналістів, 43  – відновлено роботу пасажирського ліфта;

Вул. Шевченка, 2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

Вул. Ковпака, 81/А – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

Вул. Ковпака, 77/Б – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

Вул. Заливна, 31 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Металургів, 16, під’їзд 3;                        вул. Лермонтова, 1, під’їзд 4; пр-т. Курський, 103, під’їзд 4;                                         вул. Р. Атаманюка, 49, під’їзд 4;

Відновлення опалення в квартирах за адресами: вул. Р. Атаманюка, 41, під’їзд 1-6;

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання  в квартирах за адресами: вул. Металургів, 26, кв.***; вул. Металургів, 16, кв.***; вул. Реміснича, 25, кв.***; вул. Реміснича, 21, кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами: вул. Реміснича, 6, під’їзд 3; вул. Р. Атаманюка, 28, під’їзд 1; вул. Реміснича, 10/1, кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Праці, 26, кв.***; вул. Реміснича, 6, під’їзд 6; вул. Металургів, 11,                   під’їзд 1;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Холодногірська, 37, кв.***; вул. Холодногірська, 49, кв.***;                               вул. Ковпака, 13, кв.***;

Проведені зварювальні ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Реміснича, 6, під’їзд 6; вул. Реміснича, 6, кв.***;                                 вул. Металургів, 11, під’їзд 1;

Проведені зварювальні ремонтні роботи мережі опалення за адресами:                    вул. Реміснича, 6, під’їзд 3;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***; вул. Реміснича, 25, кв.***; вул. Л. Українки, 14, кв.***; вул. Р. Атаманюка, 23, кв.***; вул. Лермонтова, 15, кв.***;                               вул. Праці, 37, кв.***; вул. Ковпака, 55, кв.***; вул. Л. Українки, 4, кв.***;                  вул. Р. Атаманюка, 55, кв.***; вул. Р. Атаманюка, 31, кв.***;                                     пр-т. Шевченка, 13, кв.***;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів, 16, під’їзд 3;                        вул. Реміснича, 25, під’їзд 3; вул. Металургів, 24, під’їзд 2; вул. Металургів, 24,  під’їзд 4; вул. Металургів, 26,  під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, буд. 38/а – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пл. Горького, буд. 6 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Рибалко, буд. 6 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Супруна, буд. 2 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пл. Горького, буд. 2 – ревізія поверхової електророзподільної шафи;

Вул. Новомістенська, буд. 24 – при обстеженні виявлено протікання стояка холодного водопостачання в підвальному приміщені, встановили хомут, протікання усунуто;

Вул. Новомістенська, буд. 25 – виконано заміну ділянки трубопроводу мережі каналізації в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Леваневського, буд. 12 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Горького, буд. 36, 38/а – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Привокзальна, буд. 3, 7, 9, 13 – сумісні роботи с АТ «Сумиобленерго» на мережі  освітлення у будинках;

Вул. Супруна, буд. 2, 4 – сумісні роботи с АТ «Сумиобленерго» на мережі  освітлення у будинках;

Вул. Леваневського, буд. 22, 26 – сумісні роботи с АТ «Сумиобленерго» на мережі  освітлення у будинках;

Пр-т. Шевченка, буд. 22 – виконані ремонтні роботи по  заміні крану Маєвського у квартирі заявника;

Виконуються роботи з посипання прибудинкових територій протиожеледними сумішами;

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Паркова, буд. 1, вул. Миру, буд. 9, вул. І. Сірка, буд. 15, вул. Охтирська, буд. 10, вул. Миру, буд. 5, вул. СКД, буд. 12, вул. Харківська, буд. 54, пр-т. М. Лушпи, буд. 14, вул. СКД, буд. 50, вул. С. Табали, буд. 52/А,

вул. І. Сірка, буд. 19 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Пров. Богуна, буд. 3, вул. Серпнева, буд. 5, вул. К. Зеленко, буд. 7, вул. Богуна, буд. 16, вул. Римського-Корсакова, буд. 34, пл. Пришибська, буд. 15/1, вул. Серпнева, буд. 9, вул. 2-га Староріченська, буд. 2 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Миру, буд. 5 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ХВП в квартирі.

Вул. І. Сірка, буд. 15, вул. СКД, буд. 14, вул. Нижньосироватська, буд. 37 – проведено роботи по обстеженню та усуненню протікання трубопроводу мережі ГВП в квартирі.

Вул. Інтернаціоналісті, буд. 12, 3-й Парковий проїзд, буд. 6, вул. Римського-Корсакова, буд. 32, вул. Глінки, буд. 11, пр-т. М. Лушпи, буд. 10, вул. К. Зеленко, буд. 7, вул. Інтернаціоналісті, буд. 22, вул. С. Табали, буд. 52/А, вул. С. Табали, буд. 30, вул. Охтирська, буд. 19/2, вул. Римського-Корсакова, буд. 3, вул. СКД, буд. 36 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 78, кв.*, вул. Героїв Крут, 44, кв.*, вул. Героїв Крут, 36, кв.*,

Закриття продухів: вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*,

Відключення водопостачання: вул. Героїв Крут, 46, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 59/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 46, кв.*, вул. Героїв Крут, 36, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 59/а, кв.*,

Встановлення хомута на мережі водопостачання: вул. І. Сірка, 43, кв.*,

Заміна корінного крану: вул. Героїв Крут, 36, кв.*,

Ремонт каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 72, кв.*,

Перепакування приладу опалення: вул. Героїв Крут, 50/б, кв.*,

Заміна вентилів: вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*,

Регулювання опалення: вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 50/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 50/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 46, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 46/б, кв.*,                            пр-т. М. Лушпи, 42, кв.*, вул. Героїв Крут, 42, кв.*, вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 78, кв.*, вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                         вул. Інтернаціоналістів, 15 – 65/б, вул. І. Сірка, 12 – 15, вул. Прокоф’єва, 10 – 50, вул. Мірошніченко, 11 – 35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24 – 42,                               вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24, вул. Металургів, 5.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 59; пр-т. Курський, б. 43, 135

Продовжуються роботи по ремонту стіни під’їзду житлового будинку:           пр-т. Курський, б. 131 (1 під)

Вул. Л. Українки, б. 16, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Пров. Березовий, б. 30, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Р. Атаманюка, б. 51, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 28, кв. №* – при обстеженні виявлено крану опалення на горищі будинку. Проведені роботи по заміні крана на системі теплопостачання, протікання усунуто, опалення відновлено.

Вул. Супруна, б. 21, кв. №* – при обстеженні виявлено течію зі стелі в сан. вузлу. Проведені роботи по підтягуванню американки, протікання усунуто.

Вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану холодного водопостачання в сан. вузлу. Проведені роботи по заміні корінного крану, протікання усунуто, холодне водопостачання відновлено..

Вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлу. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Пр-т. Курський, б. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Л. Українки, б. 14, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел. щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел. щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 23, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел. щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел. щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел. щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Шевченко, б. 9, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел. щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 183, буд. 143; вул. Харківська, буд. 8/2, буд. 6/2; вул. Лебединська, буд. 6, буд. 10; вул. Петропавлівська, буд. 72, пр-т. М. Лушпи, буд. 43/2.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Прокоф’єва, буд. 12; вул. Г. Кондратьєва, буд. 167/1; вул. Гамалія, буд. 36/1, буд. 17/1;                вул. О. Аніщенка, буд. 10.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                 вул. Петропавлівська, буд. 72, буд. 109, буд. 68; вул. Г. Кондратьєва, буд. 189, 
буд. 144/2, буд. 140, буд. 154; вул. О. Аніщенка, буд. 10; вул. Шишкарівська, буд. 1; пров. 9 Травня, буд. 4; вул. Г. Небесної Сотні, буд. 7.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. О. Олеся, буд. 1; 
вул. Петропавлівська, буд. 90; вул. Гамалія, буд. 36/1; пр-д. Даргомижського, буд. 4; вул. Г. Кондратьєва, буд. 167/1; вул. О. Аніщенка, буд. 3;                                  вул. Малиновського, буд. 10.

Проведені роботи по налагодженню опалення: вул. Г. Кондратьєва,                        буд. 165/135, буд. 191; вул. Петропавлівська, буд. 96; вул. Прокоф’єва,                       буд. 12; вул. Харківська, буд. 25; вул. Г. Крут, буд. 26; вул. Гамалія, буд. 19.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                          вул. Харківська, буд. 25; пр-т. М. Лушпи, буд. 43/2.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.