Оперативний звіт по виконаних роботах за 02.12.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Котляревського, 1/1 – завершено роботи з заміни трубопроводів мережі ХВП у підвальному приміщенні;

Вул. Кузнєчна, 5 – прочищено трубопровід мережі зовнішньої ливневої мережі;

Вул. Ковпака, 81В – проведено улаштування поштових скринь;

Вул. Нахімова, 21 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Засумська, 12А – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Гетьмана Мазепи, 2 – обстежено мережу опалення, проведено замірювання параметрів, надано роз’яснення заявнику;

Вул. Люблінська, 5 – замінено кран мережі опалення у підвальному приміщенні, відновлено задовільне опалення по квартирі заявника;

Вул. Іллінська, 51/1 – усунено протікання зі стелі у квартирі заявника;

Вул. Іллінська, 40 – відновлено роботу рушниковисушувача у квартирі заявника;

Вул. Робітнича, 84 – проведено обстеження мережі електропостачання на наявність сторонніх підключень;

Вул. Роменська, 110 – проведено ревізію електрощита, надано консультації заявнику;

Вул. Засумська, 14 – відновлено освітлення у квартирі заявника – відновлено контакти;

Вул. Заливна, 31 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

Вул. Ковпака, 53 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

Вул. Харківська, 58Б – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

Вул. Виговського, 6 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

Вул. Холодногірська, 31  – відновлено роботу ліфта.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Проведені  ремонтні  роботи  мережі  водовідведення за адресами: вул. Н.Холодногірська, 10, під’їзд 3; вул. Металургов, 16, під’їзд 1;

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання  в квартирах  за адресами: вул. Лермонтова, 1, кв.***; вул. Холодногірська, 41, кв.***; вул. Реміснича, 21, кв.***; вул. Реміснича 35, кв.***; вул. Реміснича 25, кв.***;

Відновлення опалення  в квартирах  за адресами: вул. Лермонтова,1, кв.***;

Проведені  зварювальні  ремонтні роботи  мережі  холодного водопостачання за адресами: вул. Н. Холодногірська, 10, під’їзд 3;

Відновлення комунального  освітлення  в квартирах за адресами: вул. Реміснича 10, кв.***;

Відновлення  комунального  освітлення  за адресами: вул. Праці, 26, під’їзд 2; вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1; вул. Реміснича, 21, під’їзд 1; вул. Н.Холодногірська, 10, під’їзд 2;

Відновлення  роботи  ліфтів  за  адресами : вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1;   вул. Металургов, 26, під’їзд 2; вул. Реміснича, 19, під’їзд 1; вул.Лермонтова, 17, під’їзд 3;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Регулювання опалення: вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*, вул. І. Сірка, 43, кв.*,

Зварювальні роботи на мережі водопостачання: вул. Інтернаціоналістів, 17, кв.*,

Комісійне обстеження елеваторних вузлів: вул. Героїв Крут, 76, 78, 80а, 82б, 82в,

Заміна ділянки каналізаційної мережі: пр-т. М. Лушпи, 42, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36–84б, вул. Інтернаціоналістів, 15–65б,  вул. І. Сірка, 12–15, вул. Прокоф’єва, 10–50, вул. Мірошніченко, 11–35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24–2, вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24, вул. Металургів, 5.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Л. Українки, б. 6; вул. Р. Атаманюка, б. 33, 41.

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку: вул.  Р. Атаманюка, б. 29 (1 під)

Вул. Л. Українки, б. 6, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 41, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 33, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Прокоф’єва, буд. 25/1, вул. Глінки, буд. 1, вул. Миру, буд. 23 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Охтирська, буд. 26,пр-т. М. Лушпи, буд. 12 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Харківська, буд. 54/1 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. СКД, буд. 36, вул. І. Сірка, буд. 29, вул. І. Сірка, буд. 19 – виконано роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, буд. 25 – проведено злив з системи опалення, згідно письмових заяв для проведення ремонтних робіт у квартирі;

Вул. Леваневського, буд. 22 – планове відключення холодного та гарячого водопостачання  для проведення ремонтних робіт у квартирі;

Пр-т. Шевченка, буд. 32 - виконані роботи по прочищенню ливневої мережі у будинку, протікання усунуто;

Вул. Супруна, буд. 22 – ревізія поверхової електророзподільної шафи;

Вул. 2-га Залізнична, буд. 22 – ревізія поверхової електророзподільної шафи;

Пл. Горького, буд. 2 – провели обстеження інженерних мереж опалення по стояку квартир та  в підвальному приміщені будинку,теплоносій відповідає санітарним нормам;

Вул. Леваневського, буд. 22 – при обстеженні виявлено протікання стояка опалення в підвальному приміщені будинку, проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено;

Вул. Привокзальна, буд. 8 – при обстеженні виявлено протікання мережи холодного водопостачання в підвальному приміщені до засувки, протікання усунуто, замінили лічильник;

Пров. Інститутський, буд. 3 – виконані ремонтні роботи по прочищенню та укріпленню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Харківська, буд. 1, буд. 25; вул. Перекопська, буд. 5.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Петропавлівська, буд. 129, буд. 68, буд. 72, буд. 74, буд. 90; вул. Харківська, буд. 26/1, буд. 8;  вул. Г. Кондратьєва, буд. 122, пр-д Даргомижського, буд. 4, вул. Г. Крут, буд. 26.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 60,    вул. Покровська, буд. 23, вул. Г. Кондратьєва, буд. 37.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                                  вул. Г. Кондратьєва, буд. 144, буд. 187, буд. 154, буд. 37; вул. Петропавлівська, буд. 93, вул. Харківська, буд. 25, буд. 6/2, буд. 28/1, буд. 8/2.

Обстеження дворової каналізації за адресою: пр-д Даргомижського, буд. 4, вул. Г. Кондратьєва, буд. 154.

Проведені роботи по налагодженню опалення:

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком, позачергове прибирання.