Оперативний звіт по виконаних роботах за 30.12.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Першотравнева, 20 – проведено улаштування накриття приямків – 3шт.;

Вул. Пушкіна, 20 – проведено улаштування накриття приямків – 6шт.;

Вул. Пушкіна, 55 – проведено улаштування накриття приямків – 2шт.;

Пров. Гетьманський, 14 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Котляревського, 3/1 – проведено обстеження мережі опалення, надано роз’яснення заявнику;

Вул. Іллінська, 10 – проведено відключення/включення опалення для усунення протікання опалювального приладу у квартирі заявника;

Вул. Шевченка, 2/Б – відновлено задовільне опалення у квартирі заявника – відкрито ввідну запірну арматуру, надано роз’яснення про заборону самовільного регулювання опалення;

Вул. Іллінська, 12 – відновлено задовільне опалення у квартирі заявника – відкрито ввідну запірну арматуру, надано роз’яснення про заборону самовільного регулювання опалення;

Вул. Шевченка, 2 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Засумська, 16/Б – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Іллінська, 10 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Заливна, 31 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

Вул. Новомістенська, 23 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

Вул. Іллінська, 10 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

Вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №4;

Пл. Горького, 6 – відновлено роботу вантажного ліфта;

Вул. Леваневського, 22 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

Вул. Засумська, 12/А – відновлено роботу ліфта.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. І. Сірка, 43, кв.*,

Встановлення хомута: вул. Героїв Крут, 72, кв.*,

Заміна ділянки трубопроводу опалення: вул. І. Сірка, 15, кв.*,

Відключення  водопостачання: вул. Героїв Крут, 78, кв.*,

Заміна ділянки каналізаційної мережі: вул. Інтернаціоналістів, 59/а, кв.*,

Регулювання опалення: пр-т. М. Лушпи, 42, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                          вул. Інтернаціоналістів, 15 – 65/б, вул. І. Сірка, 12 – 15, вул. Прокоф’єва, 10-50, вул. Мірошніченко, 11 – 35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24 – 42,                               вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24, вул. Металургів, 5.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, буд. 25,41 – проведено злив з системи опалення, згідно письмових заяв для проведення ремонтних робіт у квартирі;

Пр-т. Шевченка, буд. 28 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Троїцька, буд. 14 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Бельгійська, буд. 23 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Горького, буд. 45 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Леваневського, буд. 12 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Горького, буд. 1, 5/а, 19 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

Вул. Новомістенська, буд. 23 – ревізія поверхової електророзподільної шафи;

Вул. Привокзальна, буд. 16 – ревізія поверхової електророзподільної шафи;

Вул. Горького, буд. 13 – відновлено контакт в поверховому ел. щитку, освітлення в відновлено;

Вул. Горького, буд. 5/а, 41 – при обстеженні виявлено протікання стояка холодного водопостачання в підвальному приміщені, встановили хомут, протікання усунуто;

Вул. Привокзальна, буд. 11 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  в підвалі будинку, заміна лампочок;

Пр-т. Шевченка, буд. 21 – виконані роботи по прочищенню димовентиляційного каналу в квартирі заявника;

Виконуються роботи з посипання прибудинкових територій протиожеледними сумішами;

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 59; вул. Ковпака, б. 14, 55

Продовжуються роботи по ремонту стіни під’їзду житлового будинку:      пр-т. Курський, б. 131 (1 під)

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв.  №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Ковпака, б. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено течію холодного водопостачання мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по встановленню хомута, протікання усунуто.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – стравлено повітря с системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 63, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел. щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* - проведено роботи по заміні автомата в ел. щитовій будинку , освітлення відновлено.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – встановлено 1 лампочку на сходовій клітині 1-го поверху, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – встановлено 1 лампочку на сходовій клітині 3-го поверху, комунальне освітлення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 39, кв. №* – встановлено 1 лампочку при вході до під’їзду, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Кооперативна, буд. 4.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Соборна, 42;                    вул. Петропавлівська, буд. 74, буд. 53; вул. Харківська, буд. 1, буд. 8, буд. 26/1, буд. 22, буд. 9; вул. Гамалія, буд. 36/1; вул. Покровська, буд. 25; вул. Воскресенська, буд. 15; вул. Даргомижського, буд. 3, буд. 7; пр-т. М. Лушпи, буд. 43/2.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Г. Кондратьєва,                буд. 165/78.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                 вул. Шишкарівська, буд. 2; вул. З. Космодем’янської, буд. 2, буд. 8;                         вул. 20 р. Перемоги, буд. 3/А; Петропавлівська, буд. 127, буд. 129;                        вул. О. Аніщенка, буд. 10; вул. Покровська, буд. 23; вул. Заливна, буд. 29; вул. Харківська, буд. 1

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Воскресенська, буд. 15.

Проведені роботи по налагодженню опалення: вул. Прокоф’єва, буд. 12; вул. Покровська, буд. 23; вул. О. Аніщенка, буд. 10; вул. Перекопська,                     буд. 12; вул. Петропавлівська, буд. 127, буд. 129; вул. Г. Кондратьєва,                    буд. 165/135, буд. 148; вул. З. Космодем’янської, буд. 2, буд. 8;                                     вул. 20 р. Перемоги, буд. 3/А.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                      пр-т. М. Лушпи, буд. 43/2.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.

Заміна кранів на мережі опалення:  вул. Петропавлівська, буд. 60 – 2 шт.; вул. Г. Крут, буд. 26 – 3 шт.

Роботи по заміні мережі к/з: вул. О. Аніщенка, буд. 10 – 5 м.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Проведені ремонтні роботи мережі водовідведення за адресами:                             вул. Холодногірська,49, під’їзд 2; вул. Р. Атаманюка, 59, під’їзд 4;

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання  в квартирах за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***; вул. Холодногірська, 37, кв.***;                                         вул. Холодногірська, 39, кв.***;  вул. Холодногірська, 45, кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Праці, 26, під’їзд 5;

Проведені ремонтні роботи каналізаційної мережі за адресами:                                   вул. Металургів, 16, під’їзд 2;

Проведені зварювальні ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Праці, 26, під’їзд 5;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                               вул. Р. Атаманюка, 53,  кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Реміснича, 21, під’їзд 2; вул. Холодногірська, 49, під’їзд 2; вул. Реміснича, 6/А, під’їзд 1;         вул. Реміснича, 10/1, під’їзд 1;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Ковпака, 29, під’їзд 4;                             вул. Лермонтова, 1, під’їзд 5; вул. Холодногірська, 49, під’їзд 2;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.