Оперативний звіт по виконаних роботах за 03-05.12.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Кузнєчна, 5 – проведено забивання отворів у віконних прорізах у під’їзді;

Вул. Роменська, 100 – проведено обстеження виходів на покрівлю для планування ремонтних робіт;

Вул. Куликівська, 27, вул. Набережна р. Стрілка, 50 – проведено налагоджувальні роботи мережі опалення у будинку;

Вул. Я. Мудрого, 50 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Набережна р. Стрілка, 24 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Г. Кондратьєва, 152 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Шевченка, 2 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Г. Кондратьєва, 152 – усунено протікання мережі каналізації у підвальному приміщенні;

Вул. Котляревського, 3/1 – усунено протікання трубопроводу мережі ГВП у підвальному приміщенні;

Вул. Нахімова, 21 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Іллінська, 51Г – відновлено циркуляцію мережі опалення у будинку, надано роз’яснення мешканцям щодо заборони самовільного регулювання запірної арматури;

Вул. Роменська, 100 – усунено протікання зі стелі у квартирі заявника – надано роз’яснення щодо необхідності виконання внутрішньо квартирних робіт;

Вул. Котляревського, 3/1 – відновлено циркуляцію мережі опалення у квартирі заявника;

Вул. Котляревського, 2/8 – усунено протікання мережі опалення у підвальному приміщенні;

Вул. Харківська, 30/2 – усунено протікання опалювального приладу у квартирі заявника;

Вул. Котляревського, 2/8 – усунено протікання трубопроводу мережі ГВП у підвальному приміщенні;

Вул. Котляревського, 2/9 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Засумська, 14 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Іллінська, 10 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Котляревського, 2/8 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Пушкіна, 53 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Засумська, 14 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Ковпака, 81А – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

Пр-т. Курський, 41 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

Пл. Горького, 2 – відновлено роботу вантажного ліфта;

Вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено роботу вантажного ліфта;

Вул. Леваневського, 22 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №4 (4 виклики);

Вул. Леваневського, 22 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

Вул. Заливна, 9 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

Вул. Заливна, 11 – відновлено роботу ліфта;

Вул. В. Чорновола, 55 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

Вул. Харківська, 58Б – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

Вул. Металургів, 32А – відновлено роботу ліфта;

Вул. Іллінська, 49 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Холодногірська, 31 – відновлено роботу ліфта.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Проведені  ремонтні  роботи  мережі  водовідведення за адресами:  вул. Металургов, 17, під’їзд 1;

Прочищення  каналізації  за  адресами: вул. Р. Атаманюка, 59, під’їзд 2;

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання  в квартирах  за адресами : вул.Лермонтова, 1, кв.***; вул. Холодногірська, 51, кв.***;

Відновлення опалення  в квартирах  за адресами: вул. Металургів, 13А, під’їзд 1–3;

Відновлення холодного водопостачання  за адресами: вул. Л. Українки, 16;

Проведені  зварювальні  ремонтні роботи  мережі  холодного водопостачання за адресами: вул. Н. Холодногірська, 10, під’їзд 3; вул. Праці, 37, під’їзд 2;

Проведені  зварювальні  ремонтні роботи  мережі  гарячого водопостачання за адресами: вул. Лермонтова, 15, під’їзд 1;

Проведені    ремонтні роботи  мережі  гарячого водопостачання за адресами: вул. Холодногірська, 37, кв.***;

Відновлення  комунального  освітлення  в квартирах за адресами: вул. Праці, 37, кв.***;

Відновлення  комунального  освітлення  за адресами: вул. Металургов, 29, під’їзд 6;  вул. Праці, 31, під’їзд 1; вул. Праці, 2, під’їзд 3;

Відновлення  роботи  ліфтів  за  адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 2; вул. Металургов, 26, під’їзд 2; вул. Металургов, 17, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 74а, кв.*,

Зварювальні роботи на мережі водопостачання: вул. Інтернаціоналістів, 17, кв.*,

Комісійне обстеження елеваторних вузлів: вул. І. Сірка, 43, кв.*, пр-т. М. Лушпи, 40, кв.*, пр-т. М. Лушпи, 42, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84б, вул. Інтернаціоналістів, 15 – 65б,  вул. І. Сірка, 12 – 15, вул. Прокоф’єва, 10 – 50, вул. Мірошніченко, 11 – 35,  вул. Кощія, 81,  пр-т. М. Лушпи, 24 – 42, вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24, вул. Металургів, 5.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Л. Українки, б. 14, 16; вул. Р. Атаманюка, б. 51, 57, 59; пр-т. Курський, б. 125.

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку: вул.  Р. Атаманюка, б. 29 (1 під)

Вул. Л. Українки, б. 16, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Л. Українки, б. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Пр-т. Курський, б. 125, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 51, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. С. Табали, буд. 70/1, вул. Харківська, буд. 44, 3-й Парковий проїзд, буд. 6, вул. Харківська, буд. 58В – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Харківська, буд. 108, вул. Охтирська, буд. 24, вул. Римського-Корсакова, буд. 24, вул. 2-га Староріченська, буд. 2, вул. Римського-Корсакова, буд. 18 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. СКД, буд. 36 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Пр-т. М. Лушпи, буд. 12 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у квартирі заявника.

Вул. СКД, буд. 40, вул. Харківська, буд. 40/1, вул. Нижньосироватська, буд. 54, вул. Серпнева, буд. 12, вул. Римського-Корсакова, буд. 3, вул. Харківська, буд. 46, вул. Охтирська, буд. 29, вул. С. Табали, буд. 70/1, вул. Охтирська, буд. 21/1 – виконано роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Привокзальна, буд. 8 – при обстеженні виявлено протікання стояка опалення в підвальному приміщені будинку, проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено;

Вул. 2-га Залізнична, буд. 10/1 – проведено обстеження інженерних мереж в підвальному приміщенні будинку, тиск в нормі;

Вул. Горького, буд. 25 – проведено злив з системи опалення, згідно письмових заяв для проведення ремонтних робіт у квартирі;

Вул. Леваневського, буд. 12 – провели обстеження та заміри параметрів теплоносія у на вводі будинку;

Вул. Супруна, буд. 3, 3/1 – провели обстеження та заміри параметрів теплоносія у на вводі будинку;

Вул. Рибалко, буд. 6 – виконані ремонтні роботи по прочищенню та укріпленню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Новомістенська, буд. 23, 33 – виконані ремонтні роботи по прочищенню та укріпленню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Леваневського, буд. 16 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Привокзальна, буд. 7 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. 2-га Залізнична, буд. 22А – ревізія поверхової електророзподільної шафи;

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Харківська, буд. 1, буд. 25; вул. Перекопська, буд. 5.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Петропавлівська, буд. 129, буд. 68, буд. 72, буд. 74, буд. 90; вул. Харківська, буд. 26/1, буд. 8;  вул. Г. Кондратьєва, буд. 122, пр-д Даргомижського, буд. 4, вул. Г. Крут, буд. 26.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 60,    вул. Покровська, буд. 23, вул. Г. Кондратьєва, буд. 37.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                                  вул. Г. Кондратьєва, буд. 144, буд. 187, буд. 154, буд. 37; вул. Петропавлівська, буд. 93, вул. Харківська, буд. 25, буд. 6/2, буд. 28/1, буд. 8/2.

Обстеження дворової каналізації за адресою: пр-д Даргомижського, буд. 4, вул. Г. Кондратьєва, буд. 154.