**Оперативний звіт по виконаних роботах за 08.12.2021 року**

**«КК «Коменерго-Суми»:**

Вул. Роменська, 100 – виконано установку дверей виходу на покрівлю;

Вул. Засумська, 16/5 – виконано улаштування накриття приямку;

Вул. Я. Мудрого, 57 – розпочато роботи з заміни трубопроводу мережі ХВП у підвальному приміщенні;

Вул. Металургів, 32А – продовжено роботи з заміни трубопроводу мережі ХВП у підвальному приміщенні;

Вул. Роменська, 88 – виконано роботи з прочищення мережі трубопроводу системи зовнішнього водовідведення;

Вул. Робітнича, 84 – проведено комісійне обстеження та замірювання параметрів теплопостачання;

Вул. Котляревського, 2/2 – проведено обстеження мережі каналізації у квартирі заявника, надано роз’яснення;

Вул. Котляревського, 2/5 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Нахімова, 21 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Нахімова, 21 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Д. Галицького, 35 – відновлено циркуляцію мережі опалення – видалено повітря з мережі;

Вул. Засумська, 14 – перевірено електромережу до квартири заявника на наявність сторонніх підключень;

Вул. Д. Галицького, 35 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Роменська, 88 – проведено обстеження електромережі у квартирі заявника, для виконання заявку передано до Сумиобленерго;

Вул. Я. Мудрого, 57 – відновлено комунальне освітлення в підвальному приміщенні;

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

**ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»**

Прочищення каналізації за адресами : вул. Металургів,16, кв.\*\*\*; вул. Праці, 32, під’їзд 1;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Холодногірська, 37, кв.\*\*\*; вул. Реміснича, 31, кв.\*\*\*;

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання в квартирах за адресами : вул. Холодногірська, 49, кв.\*\*\*; вул. Н. Холодногірська, 10, кв.\*\*\*; вул. Л. Бикова ,2/1, кв.\*\*\*;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Праці, 2, під’їзд 2;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Реміснича, 31, під’їзд 1, 2; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 4; вул. Ковпака, 29, під’їзд 2;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

**ПРБП «Рембуд»**

Відновлення опалення: вул. Героїв Крут, 40, кв.\*,

Зварювальні роботи на мережі водопостачання: вул. І. Сірка, 12, кв.\*,

Відключення водопостачання: вул. Героїв Крут, 46, кв.\*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. І. Сірка, 15, кв.\*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84б, вул. Інтернаціоналістів, 15 – 65б, вул. І. Сірка, 12 – 15, вул. Прокоф’єва, 10 – 50, вул. Мірошніченко, 11 – 35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24 – 42, вул..Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24, вул. Металургів, 5.

**КП «Сумижилкомсервіс»**

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 43б, 53; вул. Л. Українки, б. 14; пров. Березовий, б. 30.

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 29 (1 під)

Пров. Березовий, б. 30, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Р. Атаманюка, б. 43б, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Л. Українки, б. 14, кв. №\* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Пр-т. Курський, б. 37, кв. №\* – відновлено контакт в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Новорічна, б. 1, кв. №\* – відновлено контакт в електрощітку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

**ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»**

Вул. К. Зеленко, буд. 7 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Харківська, буд. 44 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Пл. Пришибська, буд. 15/1 – виконано роботи по усуненню протікання мереж опалення в підвальному приміщенні.

Вул. Харківська, буд. 38 – виконано обстеження мереж ХВП в підвальному приміщенні.

Вул. СКД, буд. 5, вул. Глінки, буд. 11, пр-т. М. Лушпи, буд. 10 – виконано роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

**ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»**

Пл. Горького, буд. 2 – проведені роботи по заміні засувки на мережі гарячого водопостачання в підвальному приміщені будинку, протікання усунуто, водопостачання відновлено;

Вул. Леваневського, буд. 22 – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі опалення в будинку по стояку;

Вул. Супруна, буд. 3/1 – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі опалення в будинку по стояку;

Пл. Горького, буд. 5 – відновлено контактів в поверховому електрощитку, освітлення відновлено;

Вул. Леваневського, буд. 12 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Псільська, буд. 47 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

Вул. Горького, буд. 49 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

Вул. Леваневського, буд. 22 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення у під’їзді, заміна лампочок;

Вул. Новомістенська, буд. 25 – проведено обстеження крану Маєвського у квартирі, заплановано заміна;

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

**КП «Сумитеплоенергоцентраль»**

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Соборна, буд. 38, вул. О. Олеся, буд. 4.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Воскресенська, буд. 15, вул. Г. Кондратьєва, буд. 189, вул. Петропавлівська, буд. 127; вул. Прокоф’єва, буд. 6, пр-д. Даргомижського, буд. 2, вул. Харківська, буд. 26/1.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Гамалія, буд. 36/1, вул. Г. Кондратьєва, буд. 138.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 46, буд. 183; вул. Харківська, буд. 6/2, вул. Гамалія, буд. 24, вул. Петропавлівська, буд. 96, буд. 60; вул. Перекопська, буд. 16.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Соборна, буд. 32, вул. Гамалія, буд. 31, вул. Г. Кондратьєва, буд. 183.

Проведені роботи по налагодженню опалення: вул. О. Береста, буд. 5, буд. 9.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком;

Проведені роботи по ремонту дверей: вул. Даргомижського, буд. 5.