Оперативний звіт по виконаних роботах за 30.11.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»

Вул. Котляревського, 1/1 – продовження робіт з заміни трубопроводів мережі ХВП у підвальному приміщенні;

Вул. Котляревського, 1/1 – проведено розкриття водопідігрівача для проведення ремонтно-налагоджувальних робіт;

Вул. Садова, 32 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Б. Шлях, 38 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Лермонтова, 13 – прочищено мережу каналізації;

Вул. В. Чорновола, 78 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Роменська, 88 – прочищено мережу ливневої каналізації;

Вул. Нахімова, 36 – прочищено мережу ливневої каналізації;

Вул. Холодногірська, 31 – відновлено циркуляцію мережі ГВП;

Вул. Я. Мудрого, 68 – відновлено циркуляцію мережі опалення у будинку, надано роз’яснення мешканцям щодо заборони самовільного регулювання запірної арматури;

Вул. Іллінська, 51/Г – проведено обстеження мережі ГВП, виявлено причини низької циркуляції, надано роз’яснення заявнику;

Вул. Засумська, 12/А – проведено відключення/включення водопостачання для проведення внутрішньо квартирних робіт заявником;

Вул. Шевченка, 2/Б – відновлено роботу опалювального приладу у квартирі заявника;

Вул. Робітнича, 84 – відновлено роботу опалювального приладу у квартирі заявника;

Вул. Котляревського, 2/5 – відновлено роботу опалювального приладу у квартирі заявника;

Вул. Д. Галицького, 34 – відновлено комунальне освітлення у підвальному приміщенні;

Вул. Харківська, 58/Б – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

Вул. Іллінська, 10 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

Вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

Вул. Засумська, 16/Б – відновлено роботу ліфта.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Н. Холодногірська, 10, під’їзд 2, 3, 4, 6; вул. Металургов, 17, під’їзд 1;

Проведені ремонтні роботи мережі водовідведення за адресами: вул. Металургов, 24, під’їзд 2;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Праці, 31, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 41, кв.***; вул. Праці, 26,                     під’їзд 5, 6;

Проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Холодногірська, 41, кв.***;

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання в квартирах за адресами:  вул. Реміснича, 21, кв.***;

Проведені зварювальні ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Праці, 26, під’їзд 5, 6;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами: вул. Н. Холодногірська, 10, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Реміснича, 10/1,  під’їзд 1; вул. Л. Бикова, 1, під’їзд 1;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів, 26, під’їзд 2;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Регулювання опалення: пр-т. М. Лушпи, 42, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*,

Прочищення дощової каналізації: вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*,

Встановлення хомута на мережі водопостачання: вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*,

Відключення водопостачання: вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. І. Сірка, 15, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б, вул. Інтернаціоналістів, 15 – 65/б, вул. І. Сірка, 12 – 15, вул. Прокоф’єва, 10 – 50, вул. Мірошніченко, 11 – 35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24 – 42,                               вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24, вул. Металургів, 5.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами:  вул. Ковпака, б. 13; вул. Р. Атаманюка, б. 15, 25, 27, 53; вул. Г. Чибісова, б. 11/1; пр-т. Курський, б. 39, 53

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку: пр-т.  Курський, б. 103 (4 під)

Проведені роботи по плановому відключенню холодного та гарячого водопостачання в житлових будинках: пр-т. Курський, б. 39, кв. №* (заміна труб в квартирі ГВП); пр-т. Курський, б. 53, кв. №* (заміна корінного крану в квартирі ХВП); вул. Л. Українки, б. 25, кв. №* – (заміна труб в квартирі ГВП та ХВП ); вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* (заміна корінних кранів в квартирі ХВП та ГВП); вул. Р. Атаманюка, б. 15, кв. №* (заміна корінного крану в квартирі ХВП);

Вул. Г. Чибісова, б. 11/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на «Міськводоканал» для прочищення дворових колодязів.

Вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 25, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по накладанню бандажу, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 27, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання радіатору в квартирі. Проведені роботи по заміні радіатору, протікання усунуто, опалення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 29, кв. №* – відновлено контакт в поверховому                   ел. щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Миру, буд. 26, вул. Глінки, буд. 11, вул. Джерельна, буд. 37, вул. Харківська, буд. 40/1, вул. Охтирська, буд. 22 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Охтирська, буд. 23, вул. Охтирська, буд. 11 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Харківська, буд. 42, вул. Харківська, буд. 40, вул. Охтирська, буд. 19/2 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ГВП у підвальному приміщенні.

Вул. СКД, буд. 12 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у квартирі заявника.

Вул. Нижньосироватська, буд. 69 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у підвальному приміщенні.

Вул. К. Зеленко, буд. 14, вул. К. Зеленко, буд. 1, вул. К. Зеленко, буд. 3, вул. Харківська, буд. 54/1, вул. Харківська, буд. 42 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. Охтирська, буд. 19/3, вул. І. Сірка, буд. 25 – виконано роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, буд. 2, 2/1 – виконані роботи по заміні ділянки мережі  опалення в підвальному приміщені будинку;

Вул. Леваневського, буд. 22 – проведені роботи по плановому відключенню гарячого водопостачання для виконання внутрішньо квартирних робіт по письмовому зверненню;

Вул. Привокзальна, буд. 3 – усунено протікання мережі опалення по стояку в теплопункті будинку, опалення відновлено;

Вул. Горького, буд. 38/А – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі опалення в будинку;

Вул. Супруна, буд. 6 – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі опалення в будинку;

Пр-т. Шевченка, буд.21 – виконано обстеження мережі опалення в підвальному приміщені будинку, виявлено самовільне регулювання запірної арматури;

Вул. Леваневського, буд. 22 – виконані роботи по прочищенню ДВК по стояку кухні у квартирі заявника;

Вул. Горького, буд. 38/А – виконані роботи по відновленню комунального освітлення у під’їзді, заміна лампочок;

Вул. Леваневського, буд. 28 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення у під’їзді, заміна лампочок;

Пр-т. Шевченка, буд. 26 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення у під’їзді, заміна лампочок;

Вул. Рибалко, буд. 4 – виконано роботи по усуненню протікання радіатора у під’їзді;

Пр-т. шевченка, буд. 7 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

Вул. Новомістенська, буд. 4, 25 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

Пров. Інститутський, буд. 7 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

Пров. Суханівський, буд. 1 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

Вул. Супруна, буд. 5 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

Вул. Горького, буд. 36 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

Вул. Новомістенська, буд. 33 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 51, вул. Гамалія, буд. 3, вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/10, буд. 165/8, буд. 165/9, буд. 6; пр-т. М. Лушпи, буд. 43/2.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Харківська, буд. 9, буд. 8, буд. 25; вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/148, буд. 171, буд. 171/а,                    буд. 175; пр-т. М. Лушпи, буд. 9.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 191.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 189, буд. 187; вул. Петропавлівська, буд. 93, вул. Харківська, буд. 25.

Проведені роботи по налагодженню опалення: вул. Гамалія, буд. 21.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 117.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком, позачергове прибирання – вул. О. Олеся, буд. 1.

Почищено ДВК: вул. Малиновського, буд. 2, вул. Харківська, буд. 1.