Оперативний звіт по виконаних роботах за 13.07.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Г.Кондратьєва, 152 –  обстежено мережу каналізації та повідомлено КП «Міськводоканал» про необхідність проведення робіт з прочистки дворових колодязів;

Вул. Я. Мудрого, 50 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Б. Шлях, 59 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Іллінська, 12 – відключено/ включено водопостачання для проведення внутрішньо квартирних робіт мешканцями;

Вул. Люблінська, 20 – відновлено комунальне освітлення у під’їзді №1;

Вул. Перемоги, 4 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу  ліфта у під’їзді №1;

Вул. Леваневського, 22 – відновлено роботу  ліфта у під’їзді №3,5;

Вул. Леваневського, 26 – відновлено роботу  ліфта у під’їзді №2;

Вул. Ковпака, 81/А – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

Вул. Ковпака, 77/б – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

Вул. Іллінська, 12 – відключено ліфт у під’їзді №7 для проведення ремонтних робіт;

Вул. З. Красовицького, 9 – відновлено роботу пасажирського ліфта;

Вул. Горького, 25 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №6 (2 виклики);

Вул. Бельгійська, 18 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

Вул. Іллінська, 51/Г – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2.

Підготовка теплових господарств житлових будинків до гідравлічних випробувань та їх проведення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 31, 43б, 51; пр-т. Курський, б. 33, 103, 135; вул. Ковпака, б. 15

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                             вул. Р. Атаманюка, б. 15 (2 під.)

Виконані роботи по покосу трави на прибудинкових територіях житлових будинків: вул. Ковпака, 55; вул. Л. Українки, б. 25

Продовжуються роботи по ремонту козирків входів до під’їздів житлового будинку: вул. Супруна, б. 21

Розпочаті роботи по ремонту покрівлі житлового будинку: пр. Курський, б. 131

Розпочаті роботи по ремонту покрівлі житлового будинку:                                    вул. Р. Атаманюка, б. 53

Вул. Р. Атаманюка, б. 43б, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 51, кв. №* – при обстеженні виявлено течію каналізаційної мережі в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізації випуску, течію усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 31, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Пр-т. Курський, б. 33, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану в квартирі. Проведена заміна крану, протікання усунуто, водопостачання відновлено.

Пр-т. Курський, б. 135 , кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр-т. Курський, б. 103 , кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Пр-т. Курський, б. 123, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел/щитку, освітлення в квартирі відновлено. Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Холодногірська, 51, під’їзд 1;                вул. Лермонтова,1, під’їзд 4;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Лермонтова,1, кв.***; вул. Праці, 32, кв.***;

Проведені зварювальні ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Праці, 32, кв.***;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                             вул. Холодногірська, 51, кв.***;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Прокоф’єва, 26, під’їзд 3;                    вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 3; вул. Ковпака, 17, під’їзд 3; вул. Металургів, 16, під’їзд 4;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Гідро випробування: вул. Героїв Крут, 82/а, вул. Героїв Крут, 82/б,                       вул. Інтернаціоналістів, 65/б, вул. І. Сірка, 43

Прочищення каналізаційної мережі :вул. Героїв Крут, 50/б, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                              вул. Інтернаціоналістів, 15- 65/б, вул. І. Сірка, 12-15, вул. Прокоф’єва, 10-50, вул. Мірошніченко, 11-35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24-42,                           вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, буд. 25 – виконано обстеження інженерних мереж у квартирі на предмет протікання, проведено злив з системи опалення;

Пр-т. Шевченка, буд. 21, 23 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Новомістенська, буд. 4 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Горького, буд. 25 – планове відключення холодного водопостачання для проведення ремонтних робіт в квартирі;

Вул. територія ЧРЗ, буд. 9 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу по стояку загальної кухні, протікання усунуто;

Вул. Горького, буд. 40 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  під`їзді, заміна лампочок;

Вул. Супруна, буд. 3/1 – проведення гідравлічних випробувань внутрішньо будинкової системи опалення;

Вул. Супруна, буд. 26 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу по стояку загальної кухні, протікання усунуто;

Вул. Бельгійська, буд. 21 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  у квартирі;

Пр-т. Шевченка, буд. 7 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення при вході у під`їзд, заміна лампочок;

Виконуються роботи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях згідно графіку та за погодними умовами.

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

3-й Парковий проїзд буд. 2, вул. Охтирська, буд. 20, вул. С. Табали, буд. 52/Б, вул. СКД, буд. 42, пр-т. М. Лушпи, буд. 10 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Харківська, буд. 54, вул. Богуна, буд. 5, вул. М. Вовчок, буд. 29, вул. Богуна, буд. 15 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Харківська, буд. 36 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. Богуна, буд. 16 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в квартирі заявника.

Пр-т. М. Лушпи, буд. 10, вул. І. Сірка, буд. 21, вул. К. Зеленко, буд. 1, вул. С. Табали, буд. 70/1 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Прокофєва, буд. 24б, вул. О. Береста, буд. 5, вул. Петропавлівська, буд. 60 вул. І. Сірка, буд. 37,                                 вул. Г. Кондратьєва, буд. 128.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: пр-т. М. Лушпи, буд. 31,             вул. Перекопська, буд. 17, буд. 53; вул. Харківська, буд. 8/2, буд. 9, буд. 22.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Г. Кондратьєва,               буд. 122,  буд. 128.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                              вул. Прокоф’єва, буд. 30, буд. 36; вул. Кооперативна, буд. 6,                                      вул. Шишкарівська, буд. 2, вул. Г. Кондратьєва, буд. 191, буд. 6, буд. 165/13, буд. 165/135; пл. Незалежності, буд. 8, вул. Заливна, буд. 13.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Г. Кондратьєва,                     буд. 165/135.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком, позачергове прибирання –  вул. О. Олеся, буд. 1.

Відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: пр-т. М. Лушпи, буд. 31, буд. 49; вул. Г. Кондратьєва, буд. 50,                        вул. Харківська, буд. 26/1.