Оперативний звіт по виконаних роботах за 14.07.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Засумська, 12Г, 12А, 14, 16/5, 16Б, 11, вул. Я. Мудрого, 15 – проведено викошування трави на газонах прибудинкових територій;

Вул. Шевченка, 2 – розпочато роботи з ремонту машинних приміщень;

Вул. Я. Мудрого, 50 – проведено виготовлення і улаштування дверей входу до підвального приміщення;

Вул. Харківська, 58Б, вул. Шевченка, 2, вул. Котляревського, 2/6, вул. Декабристів, 143, вул. Засумська, 11, 16Б, вул. Іллінська, 10 – проведено дезінсекцію підвальних приміщень;

Вул. Холодногірська, 31 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Герасима Кондратьєва, 152 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Іллінська, 10 – проведено обстеження мережі каналізації у підвальному приміщенні, протікання не виявлено;

Вул. Нахімова, 21 – проведено заміну трубопроводу (лежака) мережі холодного водопостачання у підвальному приміщенні;

Вул. Садова, 32 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Ковпака, 71 – проведено заміну світильників на сходовій клітині у під’їзді №1;

Пр-т. Курський, 105 – виконано улаштування світильників на сходових клітинах у під’їздах №2,3;

Вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 4;

Вул. Леваневського, 22 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1;

Пл. Горького, 25 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 6;

Вул. Супруна, 32/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 2;

Пр-т. Курський, 41 – відключено ліфт у під’їзді № 3 для проведення ремонтних робіт;

Вул. З. Красовицького, 9 – відновлено роботу пасажирського ліфта (2 виклики).

Підготовка теплових господарств житлових будинків до гідравлічних випробувань та їх проведення.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Реміснича,6, під’їзд 3; вул. Праці,31, під’їзд 1;

Відновлення холодного водопостачання в квартирах за адресами: вул. Металургів,17, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 1; вул. Н. Холоднргірська,10, під’їзд 2; вул. Металургів,17, під’їзд 1;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Реміснича, 19, під’їзд 1; вул. Холодногірська,33/1, під’їзд 1; вул. Ковпака,17, під’їзд 3; вул. Ковпака, 35, під’їзд 4;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відключення водопостачання: вул. І. Сірка, 14, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 59а, кв.*,

Заміна корінного крану: вул. Героїв Крут, 78, кв.*, вул. Інтернаціналістів, 59а, кв.*,

Відновлення водопостачання: вул. Інтернаціоналістів, 20, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Інтернаціоналістів, 63а, кв.*, вул. Героїв Крут, 66, кв.*, пр-т. М. Лушпи, 24, кв.*, вул. Металургів, 5, кв.*, вул. Героїв Крут, 84а, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84б, вул. Інтернаціоналістів, 15-65б, вул. І. Сірка, 12-15, вул. Прокоф’єва, 10-50, вул. Мірошніченко, 11-35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24-42, вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, буд. 36 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення у під’їзді, замінили патрона;

Вров. Суджанський, буд. 20 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення у під’їзді, замінили патрона;

Вул. Бельгійська, буд. 30 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення при вході до під’їзду, заміна лампочок;

Вул. Горького, буд. 40 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення у під’їзді, замінили патрона;

Пр-т. Шевченка, буд. 7, 19, 23 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення у під’їзді, заміна лампочок;

Вул. Бельгійська, буд. 19 – ревізія поверхової електророзподільної шафи;

Пр-т. Шевченка, буд. 10, 21, 26 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. територія ЧРЗ, буд. 21 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення у квартирі;

Пров. Суджанський, буд. 8 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Горького, буд. 25, 40 –  виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Троїцька, буд. 26 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Супруна, буд. 12, 26 –  виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Леваневського, буд. 26, 28 – проведення гідравлічних випробувань внутрішньо будинкової системи опалення;

Виконуються роботи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду;

Виконуються роботи з покосу трави на прибудинкових територіях згідно графіку та за погодними умовами.

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 23, 25, 49, 55, 69; вул. Ковпака, б. 43, 55

Завершені роботи по ремонту під’їзду житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 15 (2 під.)

Розпочаті роботи по ремонту під’їзду житлового будинку: пер. Л. Українки, б. 1 (1 під.)

Виконані роботи по покосу трави на прибудинкових територіях житлових будинків: вул. Ковпака, 55; вул. Л. Українки, б. 25

Продовжуються роботи по ремонту козирків входів до під’їздів житлового будинку: вул. Супруна, б. 21

Продовжуються роботи по ремонту покрівлі житлового будинку: пр-т. Курський, б. 131

Продовжуються роботи по ремонту покрівлі житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 53

Проводяться роботи по ремонту стиків панелей житлового будинку: пр-т. Курський, б. 47

Вул. Ковпака, б. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Р. Атаманюка, б. 25, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 23, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 49, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Л. Українки, б. 25, кв. №* – проведена заміна лампочки на 7-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 63, кв. №* –  відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – відновлено контакт в електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 3, кв. №* –  проведена заміна лампочки при вході в 1-й під’їзд, комунальне освітлення відновлено.

Пр-т. Курський, б. 39, кв. №* – проведена заміна лампочки в 3-му під’їзді на 1-му поверсі, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 58Г, вул. Богуна, буд. 16, вул. Нижньосироватська буд. 52 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Богуна, буд. 5, вул. І. Сірка, буд. 29 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Охтирська, буд. 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в місцях загального користування.

Вул. Інтернаціоналістів, буд. 12, вул. СКД, буд. 18, вул. Нижньосироватська, буд. 60, вул. Інтернаціоналістів, буд. 14, пр-т. М. Лушпи, буд. 10 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в квартирі заявника.

Вул. Прокоф’єва, буд. 25, вул. Охтирська, буд. 29, вул. І. Сірка, буд. 29 – проведено роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Вул. Харківська, буд. 58А, вул. Харківська, буд. 33 – проведено роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Заливна, буд. 31.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: пр-т. М. Лушпи, буд. 9, вул. О. Олеся, буд. 6, вул. Академічна, буд. 7, вул. Малиновського, буд. 10, вул. Прокоф’єва, буд. 36, вул. Харківська, буд. 1/12, буд. 28/1.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 122, буд. 128, буд. 126, буд. 175.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 128, буд. 122, буд. 146/1; вул. Петропавлівська, буд. 81, буд. 51; вул. Соборна, буд. 43, вул. Харківська, буд. 25.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Перекопська, буд. 5.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком, позачергове прибирання.

Покос прибудинкової території: вул. Г. Крут, буд. 26, буд. 20, буд. 4, буд. 4, буд. 12; пр-т. М. Лушпи, буд. 55, буд. 39/1, буд. 43/2.