Оперативний звіт по виконаних роботах за 10.01.2022 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Садова, 33 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Котляревського, 1/1 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Іллінська, 12 – усунено протікання трубопроводу на технічному поверсі;

Вул. Шевченка, 2 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у підвальному приміщенні;

Вул. Пушкіна, 20 – проведено обстеження інженерних мереж, встановлено причини протікання зі стелі у квартирі заявника, надано роз’яснення щодо необхідності виконання внутрішньо квартирних робіт;

Вул. Засумська, 16/Б – проведено обстеження мережі ХВП у квартирі заявника, надано консультації;

Вул. В. Чорновола, 78 – проведено обстеження електромережі до квартири заявника, надано роз’яснення щодо необхідності виконання внутрішньо квартирних робіт;

Вул. Пушкіна, 20 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Пушкіна, 53 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Нахімова, 19 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Г. Кондратьєва, 6 – відновлено роботу вантажного ліфта (2 виклики);

Вул. В. Чорновола, 55 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

Вул. Шишкарівська, 15 – відновлено роботу ліфта у під’їздах №3;

Вул. Ковпака, 53 – відновлено роботу ліфта у під’їздах №3;

Пр-т. М. Лушпи, 9 – відновлено роботу ліфта у під’їздах №1, 8, 9;

Вул. Прокоф’єва, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

Вул. Ковпака, 81/А – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

Вул. Харківська, 58/Б – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

Вул. Героїв Крут, 4 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

Вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено роботу вантажного ліфта;

Вул. Горького, 6 – відновлено роботу пасажирського ліфта.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, розчищення від снігу та посипання пішохідних доріжок протиожеледними сумішами згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Холодногірська, 49, під’їзд 2;

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання  в квартирах за адресами: вул. Лермонтова, 1, кв.***; вул. Реміснича, 21, кв.***; вул. Реміснича, 15, кв.***; вул. Реміснича, 25, кв.***; вул. Металургів, 24, кв.***; вул. Металургів, 26, кв.***; вул. Металургів, 14, кв.***; вул. Праці, 26, кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Праці, 26, під’їзд 4;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами: вул. Лермонтова, 15, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Лермонтова, 1, під’їзд 1; вул. Праці, 26, під’їзд 5;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Лермонтова,15, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 4; вул. Реміснича, 6/А, під’їзд 1; пр-т. Курський, 43,  під’їзд 4;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 44, кв.*,

Встановлення хомута: вул. І. Сірка, 43, кв.*,

Відключення опалення на стояк: пр-т. М. Лушпи, 26, кв.*,

Відключення  водопостачання: вул. Героїв Крут, 78, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 82/а, кв.*,                            вул. Героїв Крут, 44, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                           вул. Інтернаціоналістів, 15 – 65/б, вул. І. Сірка, 12-15, вул. Прокоф’єва, 10 – 50, вул. Мірошніченко, 11 – 35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24 – 42,                               вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24, вул. Металургів, 5.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 11, пр-т. М. Лушпи, буд. 10 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Харківська, буд. 104 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Прокоф’єва, буд. 25/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. Харківська, буд. 39 – виконано роботи по усуненню протікання рушникосушарки в квартирі заявника.

Вул. Харківська, буд. 33, пр-т. М. Лушпи, буд. 10, вул. Харківська, буд. 31 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. Інтернаціоналістів, буд. 22, вул. Глінки, буд. 11, пр-т. М. Лушпи, буд. 10, вул. Харківська, буд. 42, вул. Харківська, буд. 40/2 – виконано роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Вул. СКД, буд. 1 – виконано роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Горького, б. 23/1; пров. Березовий, б. 30; вул. Ковпака, б. 14; пр-т. Курський, б. 39, 51, 103.

Завершені роботи по ремонту тамбуру входу до під’їзду житлового будинку: вул. Р. Атаманюка, б. 55 (2 під.)

Розпочаті роботи по ремонту під’їзду житлового будинку: пр. Курський,     б. 103 (7 під.)

Пр-т. Курський, б. 39, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в сан. вузлу. Проведені роботи по заміні ділянки к/з, протікання усунуто.

Вул. Ковпака, б. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено течію зі стелі в сан. вузлу. Разове залиття.

Пр-т. Курський, б. 51, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання к/к гарячого водопостачання в сан. вузлу. Проведені роботи по заміні к/к, протікання усунуто.

Вул. Горького, б. 23/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Пр-т. Курський, б. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Л. Українки, б. 6, кв. №* – встановлено лампочку на вході до під’їзду, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Л. Українки, б. 4/1, кв. №* – встановлено 7 світильників на сходових клітинах під’їзду, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв. №* – встановлено лампочку на 1 поверсі під’їзду, комунальне освітлення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пров. Суджанський, буд. 20 – виконані ремонтні роботи по укріпленню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Новомістенська, буд. 4 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  в підвалі будинку, заміна лампочок;

Вул. Леваневського, буд. 28 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  в підвалі будинку, заміна лампочок;

Вул. Горького, буд. 5/А – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  в підвалі будинку, заміна лампочок;

Вул. Привокзальна, буд. 9 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

Пров. Дерев’янко, буд. 7 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

Пров. Інститутський, буд. 3 – ревізія поверхової електророзподільної шафи;

Вул. Псільська, буд. 64/А – ревізія поверхової електророзподільної шафи;

Вул. Привокзальна, буд. 3 – ліквідовано протікання запірної арматури мережі опалення в підвальному приміщенні;

Пр-т. Шевченка, буд. 26 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Псільська, буд. 20/б – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Горького, буд. 5 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пров. Суханівський, буд. 1 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Привокзальна, буд. 35 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пров. Інститутський, буд. 1 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Троїцька, буд. 33 – при обстеженні виявлено протікання стояка холодного водопостачання в підвальному приміщені, встановили хомут, протікання усунуто;

Пров. Суджанський, буд. 8 – при обстеженні виявлено протікання стояка холодного водопостачання в підвальному приміщені, встановили хомут, протікання усунуто;

Виконуються роботи з посипання прибудинкових територій протиожеледними сумішами;

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/8, буд. 165/9, буд. 165/10, буд. 165/78, буд. 165/148; пл. Покровська, буд. 8.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Заливна¸буд. 29; вул. Петропавлівська, буд. 76; вул. Малиновського, буд. 2;  вул. Г. Кондратьєва, буд. 187; вул. Прокоф’єва, буд. 12; вул. Харківська, буд. 9, буд. 6/2; вул. Даргомижського, буд. 3.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Козацький Вал,                  буд. 4.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:      вул. Г. Кондратьєва, буд. 130, буд. 16, буд. 144, буд. 140; вул. Покровська, буд. 11.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Воскресенська, буд. 15.

Проведені роботи по налагодженню опалення: вул. Г. Кондратьєва,                     буд. 36.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою: вул. Прокоф’єва, буд. 12.