Оперативний звіт по виконаних роботах за 13.01.2022 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Пр-т Т. Шевченка, 2 – завершено роботи з відновлення теплової ізоляції трубопроводів мережі опалення на горищі будинку;

вул. Іллінська, 49 – прочищено мережу каналізації;

вул. Роменська, 100 – прочищено мережу каналізації;

вул. Шевченка, 2/В – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Данила Галицького, 53 – проведено обстеження мережі ХВП – встановлено причину низького тиску – надано роз’яснення щодо необхідності прочищення внутрішньо квартирного фільтра;

вул. Нахімова, 21 – усунено протікання мережі ГВП у підвальному приміщенні;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – проведено ревізію поверхового електрощитка;

вул. Першотравнева, 31 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Ярослава Мудрого, 68 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Прокоф’єва, 32 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Заливна, 13 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 6;

вул. Іллінська, 51/Г – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 3;

пр-т М. Лушпи, 43/2 – відновлено роботу пасажирського ліфта;

вул. Героїв Крут, 26 – відновлено роботу пасажирського ліфта;

вул. Ковпака, 81/А – відновлено роботу ліфта у під’їзді №  8;

вул. Іллінська, 10 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 5;

вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 7;

вул. Леваневського, 26 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, розчищення від снігу та посипання пішохідних доріжок протиожеледними сумішами згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за  адресами: вул. Реміснича, 6/А , під’їзд 1;

відновлення циркуляції гарячого водопостачання  в квартирах за адресами: вул. Холодногірська, 41, кв.***,

проведені  ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Холодногірська, 41, під’їзд 2;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами: вул. Металургів,26, кв.***; вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Металургів, 4, під’їзд 1, 3; вул. Реміснича, 21, під’їзд 1; вул. Металургів,13, під’їзд 2, 8; вул. Реміснича, 10/А, під’їзд 1; вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 1;вул. Лермонтова,1, під’їзд 2;

відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Ковпака,75, під’їзд 1; вул. Ковпака, 29, під’їзд 4; вул. Прокоф’єва, 26, під’їзд 4; вул. Лермонтова,15, під’їзд 1.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: пр-т М. Лушпи, 42, кв.*, вул. Івана Сірка, 43, кв.*, вул. Героїв Крут, 64, кв.*;

регулювання опалення: вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*;

встановлення хомута на мережі водопостачання: вул. Інтернаціоналістів, 65/б, кв.*;

обстеження підвальних приміщень: вул. Інтернаціоналістів, 63/а, вул. Інтернаціоналістів, 63/б, вул. Інтернаціоналістів, 61/а;

Заміна ділянки дощової каналізації: вул. Івана Сірка, 43, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Івана Сірка, 43, кв.*, вул. Героїв Крут, 78, кв.*;

прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36–84/б, вул. Інтернаціоналістів, 15–65/б, вул. Івана Сірка, 12–15, вул. Прокоф’єва, 10–50, вул. Мірошниченка, 11–35, вул. Кощія, 81, пр-т М. Лушпи, 24–42, вул. Генерала Чеснова, 13, вул. Харківська, 24, вул. Металургів, 5.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: пров 9 Травня, буд. 4; вул. Гамалія, буд. 36/1; вул. Шишкарівська, буд. 11, буд. 15;

виконання робіт по відновленню к/о за адресами вул. Харківська, буд. 6/2, буд. 8, буд. 1; вул. Шишкарівська, буд. 15; вул. Гамалія, буд. 36/1; вул. Петропавлівська, буд. 72;

усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою: вул. Харківська, буд. 8;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 6;

проведені роботи по налагодженню опалення: вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/10;

проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою: вул. Героїв Крут, буд. 26; пр-т М. Лушпи, буд. 43/2;

виконані роботи по дератизації: вул. Перекопська, буд. 5; вул. Соборна, буд. 25; вул. Г. Кондратьєва, буд. 144, буд. 128, буд. 54, буд. 35.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, буд. 25 – розпочаті роботи по ремонту під’їзду житлового будинку;

вул. Новомістенська, буд. 27 – ревізія поверхової електророзподільної шафи;

вул. Троїцька, буд. 9 – при обстеженні виявлено протікання стояка холодного водопостачання в квартирі заявника, встановили хомут, протікання усунуто;

вул. Троїцька, буд. 26 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення у теплопункті будинку, заміна лампочок;

пр-т Шевченка, буд. 32 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення у теплопункті будинку, заміна лампочок;

вул. Привокзальна, буд. 17 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення у підвалі будинку, заміна лампочок;

пров. Лікаря Івана Дерев’янка, буд. 7 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення у під’їзді, заміна лампочок;

пр-т Шевченка, буд. 19 – при обстеженні виявлено протікання стояка холодного водопостачання в підвальному приміщені, встановили хомут, протікання усунуто;

вул. Горького, буд. 30 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Привокзальна, буд. 7 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Леваневського, буд. 4 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Супруна, буд. 5 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Супруна, буд. 6, 20 – проведені роботи по ремонту запірної арматури на мережі опалення в підвальному приміщені будинку, протікання усунуто, опалення відновлено;

вул. Привокзальна, буд. 9 – проведені роботи по ремонту запірної арматури на мережі опалення в підвальному приміщені будинку, протікання усунуто, опалення відновлено. Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, розчищення від снігу та посипання пішохідних доріжок протиожеледними сумішами згідно затверджених графіків прибирання.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. К. Зеленко, буд. 7, вул. Харківська, буд. 34, вул. Нижньосироватська, буд. 52 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

3-й Парковий проїзд, буд. 16, вул. Лінійна, буд. 11 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. СКД, буд. 34 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 39 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ГВП в квартирі заявника;

вул. Івана Сірка, буд. 31 – виконано роботи по усуненню протікання мереж опалення в підвальному приміщенні;

вул. СКД, буд. 42, вул. Харківська, буд. 58/Г, вул. С. Табали, буд. 30,

вул. Івана Сірка, буд. 27 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в квартирі заявника;

вул. Нижньосироватська, буд. 54 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 54/1, вул. Харківська, буд. 58/Г, вул. Миру, буд. 5,

вул. Івана Сірка, буд. 29 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т Курський, б. 135, 39, вул. Ковпака б. 13, 15,                                      вул. Р. Атаманюка б. 53, 55, вул. Горького 23/1;

продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:  пр-т Курський, б. 103/1 (7 під.);

вул. Л. Українки б.25, під. № 1 – проведено скління вікна у машприміщенні.

вул. Горького б. 23/1, під. № 3 – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі у підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка б. 53, під. № 6 – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі у підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка б. 55, під. № 2 – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі у підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, засмічення усунуто;

пр-т Курський б. 53, кв. №*– при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі. Проведені роботи по прочищенню к/з, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка б. 55, кв. №* – замінено пакетник, відновлено освітлення в квартирі;

вул. Р. Атаманюка б. 35, кв. №* – відновлено контакт, відновлено освітлення в квартирі;

вул. Р. Атаманюка б. 43, під. № 6 – у тамбурі встановлений світильник;

вул. Ковпака б. 13, кв. №* – стравлено повітря с системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака б. 15, кв. №* – стравлено повітря с системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр-т Курський б. 135, кв. №* – стравлено повітря с системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

пр-т Курський б. 39, кв. №* – стравлено повітря с системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Проведено прибирання, розчищення від снігу та посипання протиожеледними сумішами прибудинкових територій.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).