Оперативний звіт по виконаних роботах за 14–16.01.2022 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Іллінська, 51/1 – прочищено мережу каналізації;

вул. Данила Галицького, 53 – прочищено мережу каналізації;

вул. Харківська, 58/Б – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Шевченка, 2/В – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Білопільський шлях, 9/3 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у підвальному приміщенні;

вул. Данила Галицького, 69 – перевірено мережу каналізації та передано заявку до КП «Міськводоканал» щодо необхідності прочистки дворового колодязя;

вул. Засумська, 12/А – проведено обстеження мережі ГВП у квартирі заявника, протікання не виявлено;

вул. Робітнича, 92 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Кузнечна, 5 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Іллінська, 38 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Супруна, 8 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Перемоги, 2 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Лермонтова, 13 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Римського-Корсакова, 16 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Шевченка, 2– відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1,3;

вул. Леваневського, 22 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 3,5;

вул. Леваневського, 26 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 2,3;

пр-т М. Лушпи, 43/2 – відновлено роботу вантажного ліфта;

вул. Героїв Крут, 26 – відновлено роботу вантажного ліфта;

вул. Горького, 6 – відновлено роботу вантажного ліфта (2 виклики);

вул. Новомістенська, 37 – відновлено роботу пасажирського ліфта;

вул. Засумська, 16/Б – відновлено роботу ліфта;

вул. Заливна, 15 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1,2;

вул. Заливна, 9 – відновлено роботу пасажирського ліфта;

вул. Шишкарівська, 15 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №  2;

вул. Ковпака, 81/Б – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 2;

вул. Металургів, 32/А – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 2;

вул. Шевченка, 2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 3;

вул. Ковпака, 63 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1;

вул. Ковпака, 53 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 2;

вул. Іллінська, 10 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1;

вул. Ковпака, 87 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 2;

вул. Новомістенська, 37 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 3;

вул. Іллінська, 51/Г – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 2,4;

вул. Бельгійська, 18 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 2;

вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1 (2 виклики).

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, розчищення від снігу та посипання пішохідних доріжок протиожеледними сумішами згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Лебединська, буд. 12, вул. Харківська, буд. 8/2, вул. Прокоф'єва, буд. 12, вул. О. Аніщенка, буд. 1;

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами вул. Харківська, буд. 8/2, буд. 9, буд. 22; вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/148, вул. О. Аніщенка, буд. 2;

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Гамалія, буд. 36/1, вул. Г. Кондратьєва, буд. 144/2, буд. 165/135, буд. 185;

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                 вул. Харківська, буд. 25, вул. Г. Кондратьєва, буд. 144, буд. 126;                                    вул. Петропавлівська, буд. 127, вул. Героїв Крут, буд. 26, вул. Кооперативна,                   буд. 4, вул. Харківська, буд. 25;

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 48, буд. 110; вул. Гамалія, буд. 36/1, вул. О. Аніщенка, буд. 3,                                      вул. Шишкарівська, буд. 15;

проведені роботи по налагодженню опалення: вул. Г. Кондратьєва,                      буд. 144, буд. 148; вул. Героїв Крут, буд. 12;

проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                             вул. Героїв Крут, буд. 26; пр-т М. Лушпи, буд. 43/2.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Лермонтова,17, під’їзд 5;                          вул. Лермонтова,1, під’їзд 1; вул. Реміснича, 6, під’їзд 7;                                              вул. Прокоф’єва, 48/А;

відновлення циркуляції гарячого водопостачання в квартирах за адресами: вул. Лермонтова,1, кв.***, вул. Праці,26, кв.***, вул. Реміснича, 25, кв.***,

проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Лермонтова,1, під’їзд 2;

проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 4; пр-т Курський, 133, під’їзд 2;

проведені зварювальні ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Лермонтова,1, під’їзд 2;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                                пр-т Курський, 37, кв.***; вул. Р. Атаманюка,5, кв.***;

відновлення роботи ліфтів за адресами: пр. Курський, 53, під’їзд 2;                       пр-т Курський, 39, під’їзд 6; вул. Лермонтова,15, під’їзд 1.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Перепакування приладу опалення: вул. Героїв Крут, 70/б, кв.*;

Зварювальні роботи на мережі водопостачання:                                                          вул. Інтернаціоналістів, 20, кв.*;

регулювання опалення: вул. Івана Сірка, 43, кв.*;

заміна вентилів: вул. Героїв Крут, 46/б, кв.*;

відключення водопостачання: вул. Івана Сірка, 43, кв.*;

обстеження підвальних приміщень: вул. Героїв Крут, 42, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 84, кв.*,                              вул. Мірошниченка, 11, кв.*, вул. Героїв Крут, 80/а, кв.*,                                              вул. Героїв Крут, 46/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 80/а, кв.*;

прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36–84/б,                       вул. Інтернаціоналістів, 15–65/б, вул. Івана Сірка, 12–15, вул. Прокоф’єва, 10–50, вул. Мірошниченко, 11–35, вул. Кощія, 81, пр-т М. Лушпи, 24–42,                                     вул. Генерала Чеснова, 13, вул. Харківська, 24, вул. Металургів, 5.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Харківська, буд. 58/Г – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Борова, буд. 47- виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Глінки, буд. 11 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в квартирі заявника;

вул. Івана Сірка, буд. 31 – виконано роботи по усуненню протікання мереж опалення в підвальному приміщенні;

вул. Харківська, буд. 40 – виконано роботи по усуненню протікання мереж опалення в квартирі заявника;

пров. Карбишева, буд. 104 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в підвальному приміщенні;

вул. Прокоф’єва, буд. 3, вул. Інтернаціоналістів, буд. 22, вул. Прокоф’єва, буд. 5, вул. Джерельна, буд. 37, вул. Охтирська, буд. 23, 2-га Староріченська, буд. 2, вул. Генерала Чеснова, буд. 8, вул. СКД, буд. 21, вул. СКД, буд. 19, вул. Харківська, буд. 42, вул. Марко Вовчок, буд. 3, вул. Глінки, буд. 11, вул. СКД, буд. 1, вул. Генерала Чеснова, буд. 4, пр-т М. Лушпи, буд. 14, вул. М. Вовчок, буд. 15, вул. СКД, буд. 36 – виконано роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, буд. 13 – провели роботи по ремонту вхідних дверей в підвальне приміщення  будинку;

вул. Троїцька, буд. 43 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу по стояку у квартирі заявника, протікання усунуто;

вул. Бельгійська, буд. 18 – відновлено контакт в поверховому ел. щитку, освітлення в відновлено;

вул. Троїцька, буд. 17 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пр. Шевченка, буд. 7 - ревізія поверхової електророзподільної шафи;

вул. Новомістенська, буд. 25 - ревізія поверхової електророзподільної шафи;

вул. Привокзальна, буд. 10 – при обстеженні виявлено протікання стояка холодного водопостачання в підвальному приміщені, замінили кран, протікання усунуто;

вул. Супруна, буд. 9 – проведені роботи по ремонту запірної арматури на мережі опалення в підвальному приміщені будинку, протікання усунуто, опалення відновлено;

вул. 2-га Залізнична, буд. 22/а – проведені роботи по ремонту запірної арматури на мережі опалення в підвальному приміщені будинку, протікання усунуто, опалення відновлено;

вул. Горького, буд. 20 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул.2-га Залізнична, буд. 16 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Привокзальна, буд. 35/е – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

пр-т Шевченка, буд. 34 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

пров. Інститутський, буд. 4 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

пров. Суджанський, буд. 20 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, розчищення від снігу та посипання пішохідних доріжок протиожеледними сумішами згідно затверджених графіків прибирання.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т Курський, б. 39, 133 вул. Ковпака б. 13, 15,                                    вул. Лесі Українки б. 4,  вул. Б. Гмирі б. 7/а;

продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                          пр-т Курський, б. 103/1 (7 під.);

вул. Ковпака б. 15, під. № 1 – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі у підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, засмічення усунуто;

пр-т Курський б. 39, кв. №*- при обстеженні виявлено протікання зі стелі. У кв. №* протікання стояка ХВП. Проведені роботи, накладений хомут, протікання ліквідовано;

пр-т Курський б. 133, загальний коридор при обстеженні виявлено протікання зі стелі на 4 пов. Виявлено протікання гнучкого шлангу. Роботи виконано мешканцями самостійно;

вул. Лесі Українки б. 4 кв. №*– при обстеженні виявлено протікання радіатора у квартирі. Роботи виконано мешканцями самостійно;

вул. Р. Атаманюка б. 19, під. № 1 – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі у приямку. Проведені роботи по прочищенню випуску к/з, засмічення усунуто;

вул. Б. Гмирі  б. 7а, під. № 2 – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі у підвальному приміщенні. Забитий дворовий колодязь Заявка передана на КП «Міськводоканал»;

вул. Р. Атаманюка б. 49, кв. №*  – відновлено контакт, відновлено освітлення в квартирі;

пр-т Курський б. 37, кв. №*  – відновлено контакт, відновлено освітлення в квартирі;

вул. Р. Атаманюка б. 5, кв. №*  – замінено пакетник, відновлено освітлення в квартирі;

вул. Ковпака б. 13, кв. №* – стравлено повітря с системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака б. 15, кв. №* – стравлено повітря с системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Проведено прибирання, розчищення від снігу та посипання протиожеледними сумішами прибудинкових територій. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).