Оперативний звіт по виконаних роботах за 17.01.2022 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Котляревського, 3/1 – проведено роботи з заміни накриття входу до підвального приміщення;

вул. Троїцька, 21 – розігріто трубопровід ливневої каналізації біля під’їзду № 5;

вул. Інтернаціоналістів, 41 – усунено протікання трубопроводу мережі опалення;

вул. Заливна, 9 – проведено комісійне обстеження мережі опалення у квартирі заявника, по зверненню;

вул. Шевченка, 2/В –  відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. І. Кавалерідзе, 17 – відновлено роботу опалювального приладу у квартирі заявника;

вул. Шевченка, 2 – усунено протікання трубопроводу мережі ГВП у квартирі заявника;

вул. Ярослава Мудрого, 5 – надано роз’яснення заявнику щодо відсутності електропостачання – велися роботи Сумиобленерго;

вул. Іллінська, 51/1 – відновлено електропостачання до квартири заявника – відновлено електричні контакти;

вул. Ярослава Мудрого, 15 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

вул. Ковпака, 81/Б – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 2;

вул. Новомістенська, 23 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1,2;

вул. Героїв Крут, 26 – відновлено роботу вантажного ліфта;

пр-т М. Лушпи, 43/2 – відновлено роботу вантажного ліфта (2 виклики);

вул. Горького, 6 – відновлено роботу вантажного та пасажирського ліфтів;

пл. Горького, 5 – відновлено роботу ліфта;

вул. Заливна, 1 – відновлено роботу ліфта;

вул. Г. Кондратьєва, 6 – відновлено роботу ліфта;

вул. Заливна, 15 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1,2;

вул. Горького, 28/1 – відновлено роботу пасажирського ліфта;

вул. Засумська, 16/Б – відновлено роботу ліфта;

вул. Заливна, 15 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1;

вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено роботу пасажирського ліфта;

пл. Горького, 2– відновлено роботу пасажирського ліфта (2 виклики);

вул. Шевченка, 2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 3;

вул. Металургів, 32/А – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 2;

пр-т М.Лушпи, 9 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 8 (2 виклики);

вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1 (4 виклики);

вул. Ковпака, 63 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1;

вул. Леваневського, 22 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 5;

вул. Ковпака, 53 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 2.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, розчищення від снігу та посипання пішохідних доріжок протиожеледними сумішами згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 144,                               вул. Петропавлівська, буд. 51, буд. 76, вул. Береста, буд. 5;

виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Г.Крут,буд.26,                вул. Олександра Олеся, буд. 6, вул. Харківська, буд. 6/2, буд. 8/2, вул. О. Олеся, буд. 6, вул. Петропавлівська, буд. 76;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Харківська, буд. 22, буд.1; вул. 9 Травня, буд. 4; вул. Г. Кондратьєва, буд. 6; вул. О. Аніщенка, буд. 3; вул. Героїв Крут,буд. 26;  вул. Петропавлівська, буд. 81; вул. Покровська, буд. 11;

усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                                  вул. Шишкарівська, буд. 15; вул. Олександра Олеся, буд. 2; вул. Харківська, буд. 1;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 6; вул. О. Аніщенка, буд. 3; вул. Покровська, буд.11;

проведені роботи по налагодженню опалення: вул. Покровська, буд. 8, вул. Харківська,  буд. 1;

проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                          вул. Харківська, буд. 1;

прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком, позачергове прибирання –  вул. О. Аніщенка, буд. 3

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Н.Холодногорська, 10, кв.***,                               вул. Лермонтова, 17, під’їзд 4; вул. Праці, 31, під’їзд 1; вул. Реміснича, 12/1, під’їзд 1;

відновлення циркуляції гарячого водопостачання в квартирах за адресами: вул. Холодногорська,49, кв.***, вул. Лермонтова,1, кв.***,                                        вул. Реміснича, 15, кв.***, вул. Металургів, 15, кв.***;

проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Реміснича, 25, під’їзд 1;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                                    вул. Реміснича, 10/1, під’їзд 1; вул. Праці,32, під’їзд 3;                                                вул. Нижньохолодногірська, 10, під’їзд 2; вул. Металургів, 9, під’їзд 3;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                                   вул. Металургів, 15, кв.***; вул. Праці, 32, кв.***;

відновлення роботи ліфтів за адресами: пр-т Курський, 39, під’їзд 2;                            вул. Ковпака, 15, під’їзд 1; вул. Ковпака, 55, під’їзд 1; вул. Прокофьєва, 26, під’їзд 4; вул. Металургів, 24, під’їзд 4.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Перепакування приладу опалення: вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*;

ремонт трубопроводу: вул. Прокоф’єва, 35, кв.*;

ремонт засувки: вул. Прокоф’єва, 35, кв.*;

встановлення глушок: вул. Прокоф’єва, 35, кв.*;

підготовка системи опалення до пуску теплоносія після пориву:                         вул. Героїв Крут, 38;

зняття параметрів: вул. Героїв Крут, 64, кв.*;

заміна корінного крану: вул. Героїв Крут, 50, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*;

прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                       вул. Інтернаціоналістів, 15– 65/б, вул. Івана Сірка, 12–15, вул. Прокоф’єва, 10–50, вул. Мірошниченка, 11–35, вул. Кощія, 81, пр-т М. Лушпи, 24–42,                                вул. Генерала Чеснова, 13, вул. Харківська, 24, вул. Металургів, 5.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т Курський, б. 39, 55 вул. Ковпака б. 13, 15,                                      вул. Лесі Українки б. 16;

продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                           пр-т Курський, б. 103/1 (7 під.);

вул. Ковпака б. 13, під. № 1 – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі у підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, засмічення усунуто;

пр-т Курський б. 39, під. № 6 – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі у підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, засмічення усунуто;

вул. Р. Атаманюка б. 55, під. № 2 – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі у підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, засмічення усунуто;

вул. Генерала Чибісова б. 7, кв. №* – при обстеженні виявлено випирання к/з у санвузлі. Проведені роботи по прочищенню випуску к/з, засмічення усунуто;

вул. Лесі Українки  б. 16, під. № 2 – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі у підвальному приміщенні. Забитий дворовий колодязь Заявка передана на КП «Міськводоканал»;

пр-т Курський б. 39, кв. №*  – відновлено контакт, відновлено освітлення в квартирі;

вул. Л. Українки  б. 25, під. № 1  – замінені лампочки 2. 3. 4 пов., відновлено комунальне освітлення;

пр-т Курський б. 39, кв. №*  – стравлено повітря с системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака б. 15, кв. №* – стравлено повітря с системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Проведено прибирання, розчищення від снігу та посипання протиожеледними сумішами прибудинкових територій. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пров. Інститутський, буд. 1 - ревізія поверхової електророзподільної шафи;

пров. Суджанський, буд. 20 - виконані ремонтні роботи по укріпленню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Горького, буд. 23 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

пл. Горького, буд. 2 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

пр-т Шевченка, буд. 26,21 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

пров. Інститутський, буд. 7 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Бельгійська, буд. 18 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Троїцька, буд. 17 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. 2-га Залізнична, буд. 18 – при обстеженні виявлено протікання стояка холодного водопостачання в підвальному приміщені, встановили хомут, протікання усунуто;

вул. Рибалка, буд. 4 – виконано роботи по стравлюванню повітря з мережі опалення в будинку по стояку;

вул. Троїцька, буд. 10 – проведені роботи по ремонту запірної арматури на мережі опалення в підвальному приміщені будинку, протікання усунуто, опалення відновлено;

вул. Привокзальна, буд. 16, 35/а – проведені роботи по ремонту запірної арматури на мережі опалення в підвальному приміщені будинку, протікання усунуто, опалення відновлено.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, розчищення від снігу та посипання пішохідних доріжок протиожеледними сумішами в разі потреби і згідно затверджених графіків прибирання.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Глінки, буд. 1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Богуна, буд. 2/1, вул. Римського-Корсакова, буд. 34, вул. Серпнева, буд. 5 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. Харківська, буд. 40 – виконано роботи по усуненню протікання мереж опалення в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 6/1 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП;

вул. Охтирська, буд. 26 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в квартирі заявника;

вул. СКД, буд. 6, вул. К. Зеленко, буд. 5, вул. Охтирська, буд. 25,

вул. Охтирська, буд. 23, вул. Харківська, буд. 58/А – виконано роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Івана Сірка, буд. 31 – виконано роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.