Оперативний звіт по виконаних роботах за 18.01.2022 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Засумська, 16Б – проведено забивання віконного отвору у під’їзді;

вул. Шевченка, 2 – проведено роботи з усунення протікання у підвальному приміщенні, виконано відкачування води з підвалу;

вул. Першотравнева, 24 – відновлено роботу рушниковисушувача у квартирі заявника;

вул. Котляревського, 3/1 – проведено обстеження інженерних мереж по зверненню заявника, протікання не виявлено;

вул. Першотравнева, 20 – проведено відключення/включення водопостачання для виконання внутрішньо квартирних робіт власниками квартири;

вул. Робітнича, 92 – відновлено комунальне освітлення у квартирі заявника;

вул. Харківська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 4;

вул. Береста, 5 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1;

вул. Г. Кондратьєва, 6 – відновлено роботу вантажного ліфта;

пр-т М.Лушпи, 9 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 8;

вул. Героїв Крут, 26 – відновлено роботу пасажирського ліфта;

вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1;

вул. Заливна, 1 – відновлено роботу пасажирського та вантажного ліфта;

пл. Горького, 6 – відновлено роботу вантажного ліфта;

вул. Харківська, 7 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 7;

вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 4;

вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1;

вул. Ковпака, 81В – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, розчищення від снігу та посипання пішохідних доріжок протиожеледними сумішами згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Металургів, 16, під’їзд 3; вул. Холодногірська, 51, під’їзд 1-2; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 5; вул. Праці, 31, під’їзд 1;

проведені ремонтні роботи каналізаційної мережі за адресами: вул. Лермонтова, 1, під’їзд 1; Лермонтова, 17, під’їзд 5; Холодногірська, 39, під’їзд 1; вул. Степаненківська, 20, під’їзд 1;

відновлення циркуляції гарячого водопостачання в квартирах за адресами: вул. Холодногорська, 33/1, кв.***;

проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Праці, 26, під’їзд 4;

проведені зварювальні ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1 під’їзд 4; вул. Реміснича, 35, під’їзд 3;

проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами: Холодногірська, 37, під’їзд 1; Холодногірська, 51, кв.***;

відновлення опалення в квартирах за адресами : вул. Праці, 31, кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Реміснича, 21, під’їзд 1; вул. Холодногорська,41, під’їзд 1; вул. Степаненківська, 20, під’їзд 1; вул. Холодногорська,49, під’їзд 2; вул. Реміснича, 35, під’їзд 1;

відновлення роботи ліфтів за адресами : пр-т Курський, 103, під’їзд 4; вул.Ковпака,13, під’їзд 1; вул. Металургів, 24, під’їзд 4.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Марко Вовчок, буд. 13, вул. Івана Сірка, буд. 15, вул. Богуна, буд. 19,

вул. Глінки, буд. 7, вул. Харківська, буд. 40/2, вул. Римського-Корсакова, буд. 3 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

вул. Борова, буд. 47, вул. Серпнева, буд. 9 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації;

вул. К. Зеленко, буд. 3 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

вул. Серпнева, буд. 14, вул. Харківська, буд. 58А, вул. Харківська, буд. 40/1, вул. Миру, буд. 5, вул. Охтирська, буд. 25, вул. НижньосироватьскА, 60;

пров. Карбишева, буд. 134, вул. Харківська, буд. 58А, вул. Івана Сірка, буд. 31 – виконано роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пр-т Шевченка, буд. 22,28 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Горького, буд. 39 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Привокзальна, буд. 6 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. територія ЧРЗ, буд. 9 – при обстеженні виявлено протікання стояка опалення в підвальному приміщені будинку, проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено;

вул. Супруна, буд. 26 – при обстеженні виявлено протікання стояка гарячого водопостачання в підвальному приміщені, встановили хомут, протікання усунуто;

пл. Горького, буд. 5 – проведені роботи по ремонту запірної арматури на мережі опалення в підвальному приміщені будинку, протікання усунуто, опалення відновлено;

вул. Бельгійська, буд. 34 – проведені роботи по ремонту запірної арматури на мережі опалення в підвальному приміщені будинку, протікання усунуто, опалення відновлено;

вул. Супруна, буд. 3 – проведені роботи по ремонту запірної арматури на мережі опалення в підвальному приміщені будинку, протікання усунуто, опалення відновлено;

пров. Суджанський, буд. 8 – проведені роботи по ремонту запірної арматури на мережі опалення в підвальному приміщені будинку, протікання усунуто, опалення відновлено;

вул. Супруна, буд. 13 – виконані роботи по прочищенню димовентиляційного каналу в квартирі заявника;

вул. Горького, буд. 38– виконані роботи по відновленню комунального освітлення у під’їзді, заміна лампочок;

пл. Горького, буд. 6 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення у під’їзді, заміна лампочок;

вул. Рибалко, буд. 1 – ревізія поверхової електророзподільної шафи;

вул. Супруна, буд. 3/1, 10 – провели обстеження та заміри параметрів теплоносія у на вводі будинку;

вул. Леваневського, буд. 14 – провели обстеження та заміри параметрів теплоносія у на вводі будинку.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, розчищення від снігу та посипання пішохідних доріжок протиожеледними сумішами в разі потреби і згідно затверджених графіків прибирання.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. І.Сірка, 43, кв.*,
 вул. Героїв Крут, 36, кв.*;

перепакування приладу опалення: вул. Героїв Крут, 40, кв.*;

регулювання опалення: вул. І.Сірка, 43, кв.*, вул. Героїв Крут, 40, кв.*, 
вул. Героїв Крут, 46, кв.*, вул. Героїв Крут, 36в, кв.*, вул. Героїв Крут, 84а, кв.*, вул. Героїв Крут, 38, кв.*;

прочищення стояку г/водопостачання: вул. Героїв Крут, 78, кв.*;

заміна ділянки каналізаційного стояку: вул. Героїв Крут, 80а, кв.*;

відключення водопостачання: вул. Героїв Крут, 84а, кв.*;

ремонт засувки: вул. Героїв Крут, 62, кв.*;

зварювальні роботи на стояку опалення: вул. Героїв Крут, 36в, кв.*, 
вул. Інтернаціоналістів, 20, кв.*;

прочищення каналізаційної мережі: вул. Інтернаціоналістів, 57а, кв.*, 
вул. Інтернаціоналістів, 57а, кв.*, вул. Героїв Крут, 84а, кв.*, вул. Героїв Крут, 82а, кв.*;

прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36–84б, вул. Інтернаціоналістів, 15- 65б, вул. Івана Сірка, 12-15, вул. Прокоф’єва, 10–50, вул. Мірошниченка, 11-35, вул. Кощія, 81, пр-т М. Лушпи, 24–42, вул. Генерала Чеснова, 13, вул. Харківська, 24, вул. Металургів, 5.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т Курський, б. 39, 37,123; вул. Ковпака б. 13, 15, 55;

проведені роботи по плановому відключенню холодного та гарячого водопостачання в житлових будинках: пр-т Курський, б. 37, кв. №* (заміна корінних кранів в квартирі ХВП та ГВП; пр-т Курський, б. 39, кв. №* (заміна корінних кранів в квартирі ХВП та ГВП; пр-т Курський, б. 123, кв. №* (заміна корінних кранів в квартирі ХВП та ГВП; вул. Ковпака б. 55 кв. №* (заміна стояків ХВП та ГВП);

продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку: пр-т Курський, б. 103/1 (7 під.);

вул. Генерала Чибісова б. 16 кв. № – частковий ремонт шиферної покрівлі;

вул. Р. Атаманюка б. 53, під. № 6 – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі у підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, засмічення усунуто;

пр-т Курський б. 43, колясочна – протікання стояка ХВП, встановлений хомут, протікання ліквідовано;

пр-т Курський б. 55, ТП – підтікання засувки на мережі опалення. Набиті сальники, протікання ліквідовано;

вул. Р. Атаманюка б. 31 б. 39, кв. №* – відновлено контакт, відновлено освітлення в квартирі;

пр-т Курський б. 39, кв. №* – стравлено повітря с системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака б. 15, кв. №* – стравлено повітря с системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Ковпака б. 13, кв. №* – стравлено повітря с системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Проведено прибирання, розчищення від снігу та посипання протиожеледними сумішами прибудинкових територій. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Покровська, буд. 23, вул. Г. Кондратьєва, буд. 6;

виконання робіт по відновленню к/о за адресами вул. Харківська, буд. 22, буд. 26/1; вул. Г. Кондратьєва, буд. 6, вул. Заливна, буд. 29;

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 7;

усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:  вул. Г. Кондратьєва, буд. 191, буд. 110; вул. Петропавлівська, буд. 127, буд. 101; вул. Героїв Крут, буд. 12, вул. Олександра Олеся, буд. 1, вул. Покровська, буд. 11, вул. О. Аніщенка, буд. 3, пров. 9 Травня, буд. 4, пров. Огарьова, буд. 2/1;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 7;

проведені роботи по налагодженню опалення: вул. Г. Кондратьєва, буд. 191,  буд. 122;

проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою: вул. Героїв Крут, буд. 26; пр-т М. Лушпи, буд. 43/2;

прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком, позачергове прибирання – вул. Петропавлівська, буд. 90, вул. Харківська, буд. 9, вул. Г. Кондратьєва, буд. 38, вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 7;

відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: пр-т М. Лушпи, буд. 55, вул. Петропавлівська, буд. 127, вул. Шишкарівська, буд. 15.