Оперативний звіт по виконаних роботах за 19.01.2022 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Шевченка, 2 – проведено роботи з заміни вводу мережі ХВП;

вул. Білопільський шлях, 53 – ведуться роботи з заміни трубопроводів мережі ХВП у підвальному приміщенні;

вул. Засумська, 14 – проведено огляд входу до під’їзду для планування ремонтних робіт;

вул. Білопільський шлях, 59 – прочищено мережу каналізації;

вул. Харківська, 58/Б – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

вул. Засумська, 12/А – відновлено комунальне освітлення;

вул. Люблінська, 20 – відновлено комунальне освітлення;

вул. Харківська, 7 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 7;

вул. Береста, 5 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 3;

вул. Г. Кондратьєва, 6 – відновлено роботу вантажного ліфта;

вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 4;

вул. Засумська, 12/А – відновлено роботу ліфта (2 виклики);

вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 1.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, розчищення від снігу та посипання пішохідних доріжок протиожеледними сумішами згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Холодногірська, 30/1, під’їзд 3;

проведені ремонтні робот мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Холодногірська, 39, кв.***;

проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Холодногірська, 39, кв.***;

відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами: вул. Холодногірська, 49, кв.***;

відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Праці, 34, під’їзд 6;

відновлення роботи ліфтів за адресами: пр-т Курський, 135, під’їзд 1;  пр-т Курський, 43, під’їзд 4; вул. Ковпака, 29, під’їзд 4; вул. Металургів, 26, під’їзд 1, 2.

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Богуна, буд. 2/1, вул. СКД, буд. 12, вул. Карбишева, буд. 104, вул. Богуна, буд. 19 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні;

пров. Богуна, буд. 4 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

вул. Харківська, буд. 44, вул. СКД, буд. 48 – виконано роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника;

вул. Харківська, буд. 58А – виконано роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Новомістенська, буд. 25 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

пров. Інститутський, буд. 4 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

вул. Троїцька, буд. 26 – проведені роботи по ремонту запірної арматури на мережі опалення в підвальному приміщені будинку, протікання усунуто, опалення відновлено;

вул. Бельгійська, буд. 2 – проведені роботи по ремонту запірної арматури на мережі опалення в підвальному приміщені будинку, протікання усунуто, опалення відновлено;

вул. 2-га Залізнична, буд. 20 – проведені роботи по ремонту запірної арматури на мережі опалення в підвальному приміщені будинку, протікання усунуто, опалення відновлено;

вул. Горького, буд. 38 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

вул. Рибалко, буд. 4, буд. 6 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

пл. Горького, буд. 2 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

пр-т Шевченка, буд. 10 – при обстеженні виявлено протікання стояка холодного водопостачання в підвальному приміщені, встановили хомут, протікання усунуто;

вул. Горького, буд. 5а – при обстеженні виявлено протікання стояка холодного водопостачання в підвальному приміщені, встановили хомут, протікання усунуто;

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, розчищення від снігу та посипання пішохідних доріжок протиожеледними сумішами в разі потреби і згідно затверджених графіків прибирання.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 36,кв.*, вул. Івана Сірка, 43, кв.*, вул. Героїв Крут, 46, кв.*, вул. Героїв Крут, 36, кв.*;

регулювання опалення: вул. Героїв Крут, 36/в, кв.*, вул. Героїв Крут, 50/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 68/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*,

прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 82/а, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 20, кв.*, вул. Героїв Крут, 46/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*,

прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36–84/б, вул. Інтернаціоналістів, 15–65/б, вул. Івана Сірка, 12–15, вул. Прокоф’єва, 10–50, вул. Мірошниченко, 11–35, вул. Кощія, 81, пр-т М. Лушпи, 24–42, вул. Генерала Чеснова, 13, вул. Харківська, 24, вул. Металургів, 5.

Ремонт у сміттєкамери: відкриття опалення.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Харківська, буд. 8, вул. Г. Кондратьєва, буд. 183;

виконання робіт по відновленню к/о за адресами вул. Харківська, буд. 28/1, вул. Г. Кондратьєва, буд. 191, вул. Даргомижського, буд. 3;

прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 191;

усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 189, буд. 38; вул. Соборна, буд. 32, вул. Г. Крут, буд. 26, вул. Воскресенська, буд. 2, вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 7, пров. 9 Травня, буд. 8;

обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 117;

проведені роботи по налагодженню опалення: вул. Г. Кондратьєва, буд. 148, вул. Шишкарівська, буд. 15;

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою: вул. Г. Крут, буд. 26, вул. Петропавлівська, буд. 101;

прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком, позачергове прибирання – вул. Лебединська, буд. 10, вул. Гамалія, буд. 1, вул. Г. Кондратьєва, буд. 185;

закріпили залізо на покрівлі: вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 7.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т Курський, б. 51; вул. Ковпака б. 13; вул. Р. Атаманюка б. 57;

продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку: пр. Курський, б. 103/1 (7 під.)

вул. Р. Атаманюка, б. 53, під. №6- при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі у підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, засмічення усунуто;

пр-т Курський, б. 43, кв. №* – ревізія поверхового ел. щитка;

вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – відновлено контакт, відновлено освітлення в квартирі;

пр-т Курський, б. 39, кв. №* – стравлено повітря с системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено;

вул. Р. Атаманюка, б. 57, під. №1 - при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі у підвальному приміщенні. Забитий дворовий колодязь Заявка передана на КП «Міськводоканал».

пр-т Курський, б. 45 під. № 1 – встановлення світильника над входом у під’їзд

вул. Лесі Українки, б. 6 під. № 1 – встановлення світильника над входом у під’їзд

вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – стравлено повітря с системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено

Проведено прибирання, розчищення від снігу та посипання протиожеледними сумішами прибудинкових територій. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).