Оперативний звіт по виконаних роботах за 25.01.2022 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Декабристів, 76, вул. Першотравнева, 26,  вул. Набережна р. Стрілка, 10 – проведено збивання навислих брил снігу та бурульок з дахів будинків;

Вул. Засумська, 12/Г – продовження робіт з заміни трубопроводів мережі ХВП у підвальному приміщенні;

Вул. Харківська, 30/2 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Іллінська, 51/1 – проведено обстеження мережі опалення, надано роз’яснення заявнику;

Вул. В. Чорновола, 55 – проведено обстеження мережі каналізації у підвальному приміщенні, протікання не виявлено;

Вул. Я. Мудрого, 70 – проведено обстеження мережі опалення по зверненню заявника, мережа функціонує на задовільному рівні;

Вул. Шевченка, 2 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Іллінська, 51/1 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Декабристів, 125 – проведено обстеження рушниковисушувача у квартирі заявника, надано роз’яснення;

Вул. Нахімова, 21 – відновлено роботу рушниковисушувача;

Вул. Засумська, 16/5 – відключено/включено водопостачання для виконання внутрішньо квартирних робіт мешканцями;

Вул. Засумська, 16/Б – відключено/включено водопостачання для виконання внутрішньо квартирних робіт мешканцями;

Пров. Гетьманський, 14 – відключено/включено водопостачання для виконання внутрішньо квартирних робіт мешканцями;

Вул. Засумська, 5 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Пушкіна, 55 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Д. Галицького, 35 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Котляревського, 2/7 – відновлено комунальне освітлення;

Пр-т. М. Лушпи, 43/2 – відновлено роботу вантажного ліфта;

Вул. Горького, 26 – відновлено роботу вантажного ліфта;

Вул. Заливна, 1 – відновлено роботу вантажного ліфта (2 виклики);

Вул. Шишкарівська, 15 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, розчищення від снігу та посипання пішохідних доріжок протиожеледними сумішами згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Н. Холодногірська, 10, під’їзд 2;

Прочищення зливової каналізації за адресами: вул. Металургів, 13/А,                      під’їзд 2; вул. Металургів, 9/1, під’їзд 4;

Проведені ремонтні роботи мережі водовідведення за адресами: вул. Н. Холодногірська, 10, під’їзд 2;

Проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами: вул. Реміснича, 15, під’їзд 3;

Проведені зварювальні  ремонтні роботи мережі опалення за адресами:     вул. Реміснича, 15, під’їзд 3;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1; вул. Реміснича, 35, під’їзд 1;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Ковпака, 55, під’їзд 1; вул. Р. Атаманюка, 57, під’їзд 1; вул. Холодногірська, 49, під’їзд 2; вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 5; вул. Металургів, 24, під’їзд 2;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. М. Вовчок, буд. 13 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Охтирська, буд. 12, вул. Богуна, буд. 19, вул. Харківська, буд. 40/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. Харківська, буд. 58/В – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у підвальному приміщенні.

Вул. СКД, буд. 38 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. Харківська, буд. 54, вул. Харківська, буд. 34, вул. Харківська, буд. 40/2, вул. Римського-Корсакова, буд. 4, вул. СКД, буд. 20, 2-га Староріченська, буд. 6, вул. Прокоф’єва, буд. 11 – виконано роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Вул. СКД, буд. 38 – виконано роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Л. Українки, б. 25; пр-т. Курський, б. 53; вул. Ковпака, б. 13; вул. Р. Атаманюка, б. 55

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку: пр-т. Курський, б. 131 (2 під.)

Пр-т. Курський, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі у підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання мережі гарячого водопостачання у підвальному приміщенні 8-го під’їзду. Проведені роботи по заміні згону, протікання усунуто.

Вул. Л. Українки, б. 25, кв.  №* – при обстеженні виявлено протікання радіатора  в квартирі. Мешканці провели ремонтні роботи самостійно, протікання усунуто, опалення відновлено.

Вул. Супруна, б. 12/1, кв. №* – замінено лампочку в підвальному приміщенні 1-го під’їзду, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – проведено ревізію в поверховому ел. щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Проведення прибирання, розчищення від снігу та посипання протиожеледними сумішами прибудинкових територій.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 17, кв.*, вул. І. Сірка, 12, кв.*,

Зняття сопла: вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 50/б, кв.*,

Обстеження г/водопостачання по квартирам: вул. І. Сірка, 12, 1-й під.

Перепакування приладу опалення: вул. Інтернаціоналістів, 17, кв.*,

Заміна ділянки каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 38, кв.*, пр-т. М. Лушпи, 42, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                         вул. Інтернаціоналістів, 15 – 65/б, вул. І. Сірка, 12-15, вул. Прокоф’єва, 10 – 50, вул. Мірошніченко, 11 – 35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24 – 42,                               вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24, вул. Металургів, 5.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Супруна, буд. 3/1 – планове відключення холодного водопостачання для проведення внутрішньоквартирних робіт мешканцями;

Пров. Чугуївський, буд. 2 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Горького, буд. 41 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Супруна, буд. 2 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пр-т. Шевченка, буд. 7 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Горького, буд. 2/1 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Горького, буд. 25 – виконано заміну ділянки трубопроводу гарячого водопостачання в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Горького, буд. 39 – при обстеженні виявлено протікання стояка холодного водопостачання в підвальному приміщені, встановили хомут, протікання усунуто;

Вул. Новомістенська, буд. 4 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі, прочищено внутрішньо будинкову мережу;

Вул. Рибалко, буд. 6 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі, прочищено внутрішньо будинкову мережу;

Пров. Інститутський, буд. 3 – виконані роботи по прочищенню димовентиляційного каналу в квартирі заявника;

Вул. Привокзальна, буд. 35ж – проведені роботи по ремонту запірної арматури на мережі опалення в підвальному приміщені будинку, протікання усунуто, опалення відновлено;

Вул. Новомістенська, буд. 33 – проведені роботи по ремонту запірної арматури на мережі опалення в підвальному приміщені будинку, протікання усунуто, опалення відновлено;

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, розчищення від снігу та посипання пішохідних доріжок протиожеледними сумішами в разі потреби і згідно затверджених графіків прибирання.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Гамалія, буд. 31, вул. Харківська, буд. 28/1.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Харківська, буд. 26/1, буд. 8, буд. 6/2; вул. Заливна, буд. 29, вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/148.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 81, вул. Прокоф’єва, буд. 12.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою: вул. Г. Крут, буд. 26, вул. Петропавлівська, буд. 117, буд. 81; вул. О. Аніщенка, буд. 3, буд. 1; вул. Соборна, буд. 32, вул. Г. Кондратьєва, буд. 110, вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 7, вул. Харківська, буд. 8, буд. 25; пров. 9 Травня, буд. 4.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Петропавлівська,                    буд. 74, вул. Г. Кондратьєва, буд. 48, буд. 6; вул. Гамалія, буд. 1, вул. Воскресенська, буд. 15.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою: вул. Г. Крут, буд. 26.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.

Відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: вул. Г. Кондратьєва, буд. 144, пр-т. М. Лушпи, буд. 43/2, вул. Харківська, буд. 25.