Оперативний звіт по виконаних роботах за 26.01.2022 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Засумська, 11 – проведено накриття приямку та поточний ремонт дверей;

Вул. Засумська, 12/Г – продовження робіт з заміни трубопроводів мережі ХВП у підвальному приміщенні;

Вул. Котляревського, 2/7 – заміна ділянок трубопроводів мереж ХВП та ГВП у під’їзді №6 для усунення протікання;

Вул. Пушкіна, 55, 20, вул. Іллінська, 51/1 – проведено комісійне обстеження мереж опалення;

Вул. Засумська, 14 – проведено огляд та заміри дверей входу до підвального приміщення для подальшої їх заміни;

Вул. Я. Мудрого, 70  – перевірено мережу каналізації та передано заявку до КП «Міськводоканал» щодо необхідності прочистки дворового колодязя, прочищено внутрішньо будинкову мережу; прочищено;

Вул. Д. Галицького, 35 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Іллінська, 10 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Іллінська, 10 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Заливна, 9 – відновлено комунальне освітлення;

Пр-т. М. Лушпи, 43/2 – відновлено роботу пасажирського ліфта;

Вул. Засумська, 16/Б – відновлено роботу ліфта;

Вул. Г. Кондратьєва, 6 - відновлено роботу ліфта;

Вул. Героїв Крут, 4 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

Вул. Заливна, 31 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, розчищення від снігу та посипання пішохідних доріжок протиожеледними сумішами згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Праці, 30, під’їзд 1; вул. Реміснича, 6, під’їзд 3;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Реміснича, 6/А, під’їзд 1;

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання в квартирах за адресами: вул. Холодногірська, 33/1, кв*.;

Проведені зварювальні ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Реміснича, 6/А, під’їзд 1;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Реміснича, 10/1, під’їзд 1;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Ковпака, 29, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Пр-т. М. Лушпи, буд. 10, вул. СКД, буд. 6/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Охтирська, буд. 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. СКД, буд. 50 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Г. Кондратьєва 165, буд. 134, вул. Харківська, буд. 58/В – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у підвальному приміщенні.

Вул. Харківська, буд. 54 – виконано роботи по усуненню протікання мереж опалення у квартирі заявника.

Вул. Харківська, буд. 42, пр-т. М. Лушпи, буд. 12, вул. І. Сірка, буд. 21, вул. І. Сірка, буд. 25, вул. І. Сірка, буд. 31, пр-т. М. Лушпи, буд. 20, вул. І. Сірка, буд. 29 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. Водна, буд. 65/2, вул. Прокоф’єва, буд. 25, вул. Глінки, буд. 1 – виконано роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Вул. СКД, буд. 50 – виконано роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т. Курський, б. 53; вул. Ковпака, б. 13, 15; вул. Р. Атаманюка,                 б. 43, 51

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                         пр-т. Курський, б. 131 (2 під.)

Вул. Р. Атаманюка, б. 51, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Р. Атаманюка, б. 43, кв.  №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі у підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з випуску, протікання усунуто.

Пр-т. Курський, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі у підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі у підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Пр-т. Курський, б. 55, кв. №* – замінено вимикач комунального освітлення                     1-го під’їзду, комунальне освітлення відновлено.

Проведення прибирання, розчищення від снігу та посипання протиожеледними сумішами прибудинкових територій.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. І. Сірка, 43, кв.*, вул. Героїв Крут, 74/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*,

Зняття параметрів теплоносія: вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*,

Регулювання опалення: вул. Героїв Крут, 50, кв.*,

Заміна вентилів: вул. Інтернаціоналістів, 17, кв.*,

Розкриття елеваторного вузла: вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*,

Зварювальні роботи на мережі опалення: вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*, вул. Героїв Крут, 44, кв.*, вул. І. Сірка, 15, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                       вул. Інтернаціоналістів, 15 – 65/б, вул. І. Сірка, 12 – 15, вул. Прокоф’єва, 10 –50, вул. Мірошніченко, 11 – 35, вул. Кощія, 81, пр. М. Лушпи, 24 – 42,                              вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24, вул. Металургів, 5.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Супруна, буд. 13 – при обстеженні виявлено протікання стояка холодного водопостачання в підвальному приміщені, встановили хомут, протікання усунуто;

Вул. Горького, буд. 2/1 – при обстеженні виявлено протікання стояка холодного водопостачання в підвальному приміщені, встановили хомут, протікання усунуто;

Вул. Привокзальна, буд. 10 – при обстеженні виявлено протікання стояка холодного водопостачання в підвальному приміщені, встановили хомут, протікання усунуто;

Пров. Рибалко, буд. 1 – ревізія поверхової електророзподільної шафи;

Вул. Горького, буд. 45 – проведені роботи по ремонту запірної арматури на мережі опалення в підвальному приміщені будинку, протікання усунуто, опалення відновлено;

Вул. 2-га Залізнична, буд. 16 – проведені роботи по ремонту запірної арматури на мережі опалення в підвальному приміщені будинку, протікання усунуто, опалення відновлено;

Вул. Троїцька, буд. 12 – проведені роботи по ремонту запірної арматури на мережі опалення в підвальному приміщені будинку, протікання усунуто, опалення відновлено;

Вул. Горького, буд. 5/а – проведено ремонт віконного отвору у під’їзді;

Пл. Горького, буд. 5 – проведено ремонт віконного отвору у під’їзді;

Вул. Матросова, буд. 6 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Привокзальна, буд. 17 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Горького, буд. 3 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пл. Горького, буд. 6 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Линтварьових, буд. 68 – ревізія поверхової електророзподільної шафи;

Вул. Новомістенська, буд. 25 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  в підвалі будинку, заміна лампочок;

Вул. Леваневського, буд. 2 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  в підвалі будинку, заміна лампочок;

Вул. Горького, буд. 5/а – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  в підвалі будинку, заміна лампочок;

Вул. Супруна, буд. 2 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  в підвалі будинку, заміна лампочок;

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, розчищення від снігу та посипання пішохідних доріжок протиожеледними сумішами в разі потреби і згідно затверджених графіків прибирання.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Перекопська, буд. 5, пров. 9 Травня, буд. 4.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/10, вул. Даргомижського, буд. 3, пр-д Даргомижського, буд. 4, буд. 2.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Соборна, буд. 32,                  вул. Прокоф’єва, буд. 12.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/13, вул. Харківська, буд. 8, буд. 22; вул. Соборна, буд. 32,  вул. О. Аніщенка, буд. 1.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Малиновського, буд. 9,   вул. Садова, буд. 71.

Проведені роботи по налагодженню опалення: пл. Покровська, буд. 8, вул. Г. Кондратьєва, буд. 181.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою: вул. Г. Крут, буд. 26; пр-т. М. Лушпи, буд. 43/2.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.

Проведені роботи по прочищенню ДВК: вул. О. Олеся, буд. 1.