Оперативний звіт по виконаних роботах за 27.01.2022 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Д. Галицького, 69 – проведено прочищення мережі каналізації;

Вул. І. Кавалерідзе, 11 – перевірено мережу каналізації та передано заявку до КП «Міськводоканал» щодо необхідності прочистки дворового колодязя, прочищено внутрішньо будинкову мережу;

Вул. Лермонтова, 13 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Куликівська, 27 – проведено відключення/включення водопостачання для проведення внутрішньо квартирних робіт власниками квартири;

Вул. Я. Мудрого, 5 – проведено відключення/включення водопостачання для проведення внутрішньо квартирних робіт власниками квартири;

Вул. Я. Мудрого, 57 – проведено відключення/включення водопостачання для проведення внутрішньо квартирних робіт власниками квартири;

Вул. Роменська, 110 – проведено ревізію поверхового електрощита – відновлено контакти;

Вул. Роменська, 90 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Шевченка, 2/В – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Горького, 28/1 – відновлено роботу пасажирського ліфта;

Пр-т. Т. Шевченка, 25 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Шишкарівська, 15 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

Вул. Виговського, 6 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

Вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

Вул. Горького, 25 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

Пр-т. Курський, 41 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №5.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, розчищення від снігу та посипання пішохідних доріжок протиожеледними сумішами згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*,

Регулювання опалення: вул. Героїв Крут, 50/б, кв.*,

Заміна ділянки трубопроводу опалення: вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*,

Відключення опалення: вул. Героїв Крут, 84/а, вул. Героїв Крут, 84/б,                      вул. Героїв Крут, 84/в,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 44, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                      вул. Інтернаціоналістів, 15 – 65/б, вул. І. Сірка, 12 – 15, вул. Прокоф’єва, 10 – 50, вул. Мірошніченко, 11 – 35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24 – 42,                               вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24, вул. Металургів, 5.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Псільська, буд. 47 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Новомістенська, буд. 4 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Новомістенська, буд. 23 – виконані роботи по прочищенню ливневої каналізаційної системи будинку, протікання усунуто;

Вул. Горького, буд. 6 – проведені роботи по ремонту запірної арматури на мережі опалення в підвальному приміщені будинку, протікання усунуто, опалення відновлено;

Вул. Псільська, буд. 17 – проведені роботи по ремонту запірної арматури на мережі опалення в підвальному приміщені будинку, протікання усунуто, опалення відновлено;

Пров. Чугуївський, буд. 4 – проведені роботи по ремонту запірної арматури на мережі опалення в підвальному приміщені будинку, протікання усунуто, опалення відновлено;

Пров. Дерев’янко, буд. 7 – виконані роботи по прочищенню димовентиляційного каналу в квартирі заявника;

Пров. Красовицького, буд. 4 – ревізія поверхової електророзподільної шафи;

Пров. Суджанський, буд. 20 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  в підвалі будинку, заміна лампочок.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, розчищення від снігу та посипання пішохідних доріжок протиожеледними сумішами в разі потреби і згідно затверджених графіків прибирання.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т. Курський, б. 135; вул. Ковпака, б. 13, 15; вул. Р. Атаманюка,                     б. 27, 59

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                         пр-т. Курський, б. 131 (2 під.)

Вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Пр-т. Курський, б. 135, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з мережі у підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з випуску, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв.  №* – стравлено повітря з мережі теплопостачання, опалення в квартирі відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 27, кв.  №* – стравлено повітря з мережі теплопостачання, опалення в квартирі відновлено

Пр-т. Курський, б. 55, кв. №* – проведено ревізію в поверховому ел. щитку, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Л. Українки, б. 4/1, кв. №* – проведено ревізію в поверховому ел. щитку, комунальне освітлення в підвальному приміщенні відновлено.

Проведення прибирання, розчищення від снігу та посипання протиожеледними сумішами прибудинкових територій.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Харківська, буд. 6/2.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Харківська, буд. 8, буд. 1,  буд. 28/1; вул. Г. Кондратьєва, буд. 6.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Г. Кондратьєва,                     буд. 143, вул. Петропавлівська, буд. 106.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:   вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/13, буд. 187, буд. 110, буд. 189; вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 7, вул. Г. Крут, буд. 26, вул. Петропавлівська, буд. 74, буд. 106; вул. Садова, буд. 71,  вул. Малиновського, буд. 9.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Петропавлівська,                 буд. 51, буд. 81; вул. Гамалія, буд. 18.

Проведені роботи по налагодженню опалення: вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/135.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                      пр. М. Лушпи, буд. 43/2.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.

Роботи по заміні мережі ГВП: вул. Г. Кондратьєва, буд. 6 – 15 м.

Роботи по заміні кранів на мережі ГВП, ХВП: вул. Г. Кондратьєва, буд. 6 – 4 шт., вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 7 – 3 шт., вул. Шишкарівська, буд. 11 – 1 шт., вул. Г. Крут, буд. 26 – 1 шт.

Роботи по ізоляції мережі ГВП: вул. Г. Кондратьєва, буд. 6 – 15 м.

Роботи по заміні мережі к/з: вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 7 – 6 м.

Роботи по заміні мережі ХВП: вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 7 – 20 м., вул. Г. Крут, буд. 26 – 1 м.

Роботи по заміні вводу ХВП: вул. Шишкарівська, буд. 11 – 3 м.

Поточний ремонт під’їзду: пров. 9 Травня, буд. 8 – 1 під.

Ремонт парапетів: вул. Заливна, буд. 9 – 1 – 3 під.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. К. Зеленко, буд. 5 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Богуна, буд. 2/1 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. Прокоф’єва, буд. 25 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ГВП у квартирі заявника.

Вул. СКД, буд. 50, вул. Харківська, буд. 46, вул. Харківська, буд. 58/А,

вул. СКД, буд. 21, вул. Миру, буд. 5, вул. Інтернаціоналістів, буд. 12, вул. І. Сірка, буд. 31 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. І. Сірка, буд. 17 – виконано роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Праці, 30, під’їзд 1; вул. Чорновола, 51/1, під’їзд 1;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Реміснича, 6/А, під’їзд 1;

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання в квартирах за адресами: вул. Металургів, 24, кв.***; вул. Металургів, 16, кв.***.;

Проведені зварювальні ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Реміснича, 6/А, під’їзд 1;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Металургів, 16, під’їзд 2;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами: вул. Реміснича, 21, кв.***;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів, 16, під’їзд 4; вул. Металургів, 16, під’їзд 3; вул. Металургів, 24, під’їзд 1; вул. Реміснича, 15, під’їзд 2;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.