Оперативний звіт по виконаних роботах за 28-30.01.2022 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Д. Галицького, 69 – проведено прочищення мережі каналізації                      (2 виклики);

Вул. І. Кавалерідзе, 11 – проведено прочищення мережі каналізації;

Вул. Котляревського, 3/1 – перевірено мережу каналізації та передано заявку до КП «Міськводоканал» щодо необхідності прочистки дворового колодязя, прочищено внутрішньо будинкову мережу;

Вул. В. Чорновола, 55 – перевірено мережу каналізації та передано заявку до КП «Міськводоканал» щодо необхідності прочистки дворового колодязя, прочищено внутрішньо будинкову мережу;

Вул. Іллінська, 51/1 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Котляревського, 2/9 – проведено обстеження мережі ГВП, встановлено причини незадовільної циркуляції, заплановано виконання налагоджувальних робіт;

Вул. Нахімова, 38 – усунено протікання трубопроводу мережі ГВП у підвальному приміщенні;

Вул. Героїв Чорнобиля, 3 – відновлено роботу опалювального приладу у квартирі заявника – видалено повітря з мережі;

Вул. Роменська, 110 – проведено ревізію поверхового електрощита;

Вул. Роменська, 90 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Котляревського, 2/9 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Шевченка, 2В – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Харківська, 30/2 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Люблінська, 20 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Я. Мудрого, 5 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Робітнича, 67 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Г. Кондратьєва, 152 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Пр-т. Т. Шевченка, 2 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Шевченка, 2 – відновлено ізоляцію ділянки мережі електропостачання у місцях загального користування;

Вул. Котляревського, 2/3 – відновлено електричні контакти, усунено перепади напруги;

Вул. Засумська, 16/Б – відновлено роботу ліфта;

Вул. Леваневського, 22 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №5;

Вул. Іллінська, 51/Г – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

Вул. Бельгійська, 9 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

Вул. Шевченка, 2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №7.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, розчищення від снігу та посипання пішохідних доріжок протиожеледними сумішами згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Л. Бикова, 6/1, під’їзд 4; вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1; вул. Металургів, 24, під’їзд 4; пр-т. Курський, 103, під’їзд 2; вул. Р. Атаманюка, 51, кв.***;  вул. Л. Українки, 14, кв.***;

Прочищення зливової каналізаційної мережі за адресами: вул. Металургів, 9/1, під’їзд 5;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Реміснича, 6/А, під’їзд 1; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 5; вул. Р. Атаманюка, 57, під’їзд 1;

Проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами: Р. Атаманюка, 69, кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Лермонтова, 17, кв.***;

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання в квартирах за адресами: вул. Металургів, 24, кв.***; вул. Металургів, 16, кв.***; вул. Металургів, 26, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Реміснича, 19, під’їзд 2; вул. Реміснича, 35, під’їзд 1;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                                вул. Праці, 32, кв.***; вул. Л. Бикова, 2/1, кв.**;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів, 26, під’їзд 1;                         вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1;  пр-т. Курський, 135, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. К. Зеленко, буд. 5, вул. Прокоф’єва, буд. 31, вул. СКД, буд. 10, вул. Охтирська, буд. 29, вул. Охтирська, буд. 19/3, пр-т. М. Лушпи, буд. 10 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Харківська, буд. 39, вул. Охтирська, буд. 24 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. СКД, буд. 50, вул. М. Вовчок, буд. 13/Б – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. Харківська, буд. 40/2 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у квартирі заявника.

Вул. Лінійна, буд. 10 – виконано роботи по усуненню протікання мереж опалення в квартирі заявника.

Вул. СКД, буд. 10 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у підвальному приміщенні.

Вул. Нижньосироватська, буд. 69 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ГВП у підвальному приміщенні.

Вул. Менделєєва, буд. 4, вул. С. Табали, буд. 30, вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. Римського-Корсакова, буд. 26, пр-т. М. Лушпи, буд. 10, вул. І. Сірка, буд. 31, вул. СКД, буд. 12, вул. Охтирська, буд. 44, вул. Харківська, буд. 58/А, вул. С. Табали, буд. 30 – виконано роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Вул. Охтирська, буд. 44 – виконано роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, буд. 5/а – проведено ремонт віконного отвору у під’їзді;

Вул. Троїцька, буд. 9 – проведено ремонт віконного отвору у під’їзді;

вул. Супруна, буд. 26 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Новомістенська, буд. 2 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пров. Інститутський, буд. 7 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Горького, буд. 2/1 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пр-т. Шевченка, буд. 26 – при обстеженні виявлено протікання стояка холодного водопостачання в підвальному приміщені, встановили хомут, протікання усунуто;

Пр-т. Шевченка, буд. 19 – проведені роботи по ремонту запірної арматури на мережі опалення в підвальному приміщені будинку, протікання усунуто, опалення відновлено;

Вул. Привокзальна, буд. 35/д – при обстеженні виявлено протікання мережі опалення в підвальному приміщені, встановили хомут, протікання усунуто;

Вул. 2-га Залізнична, буд. 20 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення у під’їзді, заміна лампочок;

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, розчищення від снігу та посипання пішохідних доріжок протиожеледними сумішами в разі потреби і згідно затверджених графіків прибирання.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т. Курський, б. 131; вул. Ковпака, б. 13, 55; вул. Р. Атаманюка,      б. 51, 53, 57; вул. Л. Українки, б. 14

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                        пр-т. Курський, б. 131 (2 під.)

Вул. Р. Атаманюка, б. 51, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Пр-т. Курський, б. 131, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Л. Українки, б. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Р. Атаманюка, б. 51, кв.  №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з в сан. вузлу. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 57, кв.  №* – при обстеженні виявлено протікання холодного водопостачання зі стелі в сан. вузлу. Разове залиття.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання мережі гарячого водопостачання в ТП. Проведені роботи по заміні вентиля, протікання усунуто.

Вул. Ковпака, б. 13, кв. №* –  при обстеженні виявлено засмічення к/з в сан. вузлу. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Пр-т. Курський, б. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Л. Українки, б. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з в сан. вузлі. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Пр-т. Курський, б. 39, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел. щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Ковпака б. 75, кв. №* – проведено ревізію в поверховому ел. щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Проведення прибирання, розчищення від снігу та посипання протиожеледними сумішами прибудинкових територій. Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*,

Регулювання опалення: вул. Героїв Крут, 50/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 46, кв.*, вул. Героїв Крут, 68/б. кв.*, вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*,                           вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*,

Перепакування приладу опалення: вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*,

Заміна ділянки трубопроводу х/в: вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*,

Ремонт трубопроводу г/водопостачання: вул. Героїв Крут, 50/б, кв.*,

Відключення водопостачання: вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. І. Сірка, 12, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*, вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*, вул. І. Сірка, 15, кв.*, пр-т. М. Лушпи, 24, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б, вул. Інтернаціоналістів, 15 – 65/б, вул. І. Сірка, 12 – 15, вул. Прокоф’єва, 10 – 50, вул. Мірошніченко, 11 – 35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24 – 42,                                   вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24, вул. Металургів, 5.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 106, вул. Г. Кондратьєва, буд. 126, пров. 9 Травня, буд. 4, вул. Харківська, буд. 8, буд. 26/1.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами вул. Г. Кондратьєва, буд. 144/2, буд. 191, буд. 37; вул. Харківська, буд. 8/2.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Малиновського,        буд. 10, вул. Г. Кондратьєва, буд. 110, буд. 126; вул. Гамалія, буд. 21,                     вул. О. Аніщенка, буд. 3.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 146/1, буд. 189; вул. Харківська, буд. 25,                              вул. Петропавлівська, буд. 81, буд. 74; вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 7, вул. Прокоф’єва, буд. 12, пр-т. М. Лушпи, буд. 43/2, вул. Перекопська, буд. 18, вул. З. Космодем’янської, буд. 8.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Петропавлівська,                    буд. 74, вул. О. Аніщенка, буд. 3, вул. Г. Кондратьєва, буд. 132,                               вул. 20 р. Перемоги, буд. 3/а.

Проведені роботи по налагодженню опалення: вул. Прокоф’єва, буд. 12, вул. Г. Кондратьєва, буд. 148, вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 7.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 6.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком, позачергове прибирання – вул. Петропавлівська, буд. 72, буд. 60, буд. 74, буд. 90; пров. 9 Травня, буд. 4, вул. Кооперативна, буд. 4, вул. Академічна, буд. 5, буд. 7; вул. Г. Кондратьєва, буд. 16, буд. 18, буд. 19; вул. Гамалія,  буд. 31, вул. Заливна, буд. 29.