Оперативний звіт по виконаним роботам за 31.01.2022 року

ТОВ «КК «Коменерго-Суми»

Вул. Засумська, 12/Г – виконуються роботи з заміни трубопроводів мережі ХВП у підвальному приміщенні;

Вул. Лермонтова, 13 – проведено заміну кранів мережі ГВП у підвальному приміщенні під’їзду №3;

Вул. Іллінська, 51/1 – проведено обстеження мережі ГВП для подальшого планування заміни ділянок трубопроводу;

Вул. Набережна р. Стрілка, 38 – проведено прочищення мережі каналізації, виявлено засмічення дворових колодязів, передано заявку до КП «Міськводоканал» щодо необхідності прочистки дворового колодязя;

Пров. Гетьманський, 14 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Г.Кондратьєва, 152 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Іллінська, 12 – проведено обстеження інженерних мереж у квартирі заявника, протікання не виявлено;

Вул. Засумська, 14 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Заливна, 11 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Прокоф’єва, 32 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено роботу вантажного ліфта;

Вул. Герасима Кондратьєва, 152 – відновлено роботу вантажного ліфта;

Вул. Заливна, 15 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

Вул. Іллінська, 51/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №5;

Вул. Бельгійська, 9 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

Вул. Лермонтова, 13 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, розчищення від снігу та посипання пішохідних доріжок протиожеледними сумішами згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Металургів, 2, під’їзд 4;

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання в квартирах за адресами:

вул. Холодногірська, 33/1, кв.***; вул. Холодногірська, 49, кв.***; вул. Холодногірська, 45, кв.***; вул. Холодногірська, 51, кв.***; вул. Холодногірська, 39, кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Холодногірська, 45, під’їзд 5;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Металургів, 16, під’їзд 1; вул. Металургів, 7, під’їзд 1; вул.Холодногірська,49, під’їзд 3;                   вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 3; вул. Реміснича, 35, під’їзд 1;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                           вул. Л. Бикова, 6/1,кв.***; вул. Реміснича, 31, кв.***;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Лермонтова, 17, під’їзд 4;                    вул. Ковпака, 14, під’їзд 2; пр.-т. Курський, 39, під’їзд 7; вул. Реміснича, 31, під’їзд 2; вул. Реміснича, 35, під’їзд 2; вул. Р. Атаманюка, 57, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 38, кв.*, вул. Героїв Крут, 54/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 54, кв.*, вул. Героїв Крут, 50/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 72, кв.*, вул. Героїв Крут, 62, кв.*, вул. Героїв Крут, 66, кв.*, вул. Героїв Крут, 36, кв.*, вул. Героїв Крут, 52, кв.*,                               вул. Героїв Крут, 46, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 17, кв.*,

Реконструкція ГВП: вул. Героїв Крут, 72, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. І. Сірка, 15, кв.*,                                          вул. Інтернаціоналістів, 59/а, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                          вул. Інтернаціоналістів, 15- 65/б, вул. І.Сірка, 12-15, вул. Прокоф’єва, 10-50, вул. Мірошніченко, 11-35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24-42,                              вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24, вул. Металургів, 5.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Привокзальна, буд. 10 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення у під’їзді, заміна лампочок;

Вул. 2-га Залізнична, буд. 20 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення у під’їзді, заміна лампочок;

Вул. Горького, буд. 25, 36, 38 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення у під’їзді, заміна лампочок;

Вул. Горького, буд. 5/а – виконані роботи по прочищенню зливової каналізаційної мережі будинку;

Пров. Інститутський, буд. 7 – при обстеженні виявлено протікання мережі опалення у квартирі заявника, встановили хомут, протікання усунуто;

Пров. Красовицького, буд. 4 – проведені роботи по ремонту запірної арматури на мережі опалення в підвальному приміщені будинку, протікання усунуто, опалення відновлено;

Вул. Троїцька, буд. 24 – проведені роботи по ремонту запірної арматури на мережі опалення в підвальному приміщені будинку, протікання усунуто, опалення відновлено;

Вул. Горького, буд. 2/1 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Супруна, буд. 3 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Троїцька, буд. 41 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Новомістенська, буд. 33 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пр-т. Шевченка, буд. 18 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пр-т. Шевченка, буд. 10 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

Вул. Бельгійська, буд. 2 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

Пр-т. Шевченка, буд. 22 – при обстеженні виявлено протікання стояка холодного водопостачання в підвальному приміщені, встановили хомут, протікання усунуто. Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, розчищення від снігу та посипання пішохідних доріжок протиожеледними сумішами в разі потреби і згідно затверджених графіків прибирання.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т. Курський, б. 103, 133, 135; вул. Г. Чибісова, б. 16/1;                             вул. Р. Атаманюка, б. 53, 59; вул. Л. Українки, б. 25; вул. Ковпака, б. 13

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                          пр-т. Курський, б. 131 (2 під.)

Вул. Л. Українки, б. 25, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* - при обстеженні виявлено протікання холодного водопостачання зі стелі в сан. вузлі. Разове залиття.

Пр-т. Курський, б. 135, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Пр-т. Курський, б. 103, кв. №* -  при обстеженні виявлено засмічення к/з в в підвальному приміщенні 5-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Пр-т. Курський, б. 103, кв. №* - при обстеженні виявлено засмічення к/з в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Пр-т. Курський, б. 133, кв. №* - при обстеженні виявлено протікання зі стелі в душовій. Заплановані ремонтні роботи на 01.02.2022 року по заміні ділянки мережі теплопостачання.

Вул. Г. Чибісова, б. 16/1, кв. №* - при обстеженню виявлено шум опалення в ТП. Під час обстеження протікання не виявлено.

Вул. Ковпака б. 13, кв. №* - при обстеженні виявлено протікання мережі гарячого водопостачання в підвальному приміщенні. Заплановані ремонтні роботи на 01.02.2022 року по заміні ділянки мережі гарячого водопостачання.

Пр-т. Курський, б. 125, кв. №* - проведено заміну запобіжників в ел. щитовій будинку, освітлення в квартирі відновлено.

Проведення прибирання, розчищення від снігу та посипання протиожеледними сумішами прибудинкових територій.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 68,                            вул. Г. Кондратьєва, буд. 48, вул. Харківська, буд. 8.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 7, вул. Харківська, буд. 1, буд. 8, буд. 25; вул. Заливна, буд. 1,                  вул. Шишкарівська, буд. 15, буд. 11; вул. Петропавлівська, буд. 90, буд. 76..

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Г. Кондратьєва,                 буд. 165/126,  вул. Харківська, буд. 1.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                 вул. Г. Кондратьєва, буд. 146/1, буд. 181, буд. 110; вул. Петропавлівська,       буд. 76, буд. 74; вул. Прокоф’єва, буд. 12, вул. Кузнечна, буд. 6,                                     вул. Соборна, буд. 25.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 126.

Проведені роботи по налагодженню опалення: вул. Заливна, буд. 29,                  пр-т. М. Лушпи, буд. 43/2, вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/135.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                          вул. Г. Кондратьєва, буд. 6, буд. 110; вул. Харківська, буд. 25, вул. Соборна, буд. 32, пр. М. Лушпи, буд. 43/2, буд. 55.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком, позачергове прибирання – вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/148.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. І. Сірка, буд. 17, пр-т. М. Лушпи, буд. 10, вул. Харківська, буд. 54 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Харківська, буд. 42, вул. Миру, буд. 5- виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. С. Табали, буд. 30 – виконано роботи по усуненню протікання мереж опалення в підвальному приміщенні.

Вул. С. Табали, буд. 52/Б – виконано роботи по усуненню протікання мереж опалення в квартирі заявника.

Вул. Прокоф’єва, буд. 25/1 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у квартирі заявника.

3-й Парковий проїзд, буд. 2, вул. Охтирська, буд. 26 – виконано роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.