Оперативний звіт по виконаних роботах за 14.02.2022 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Територія Сільськогосподарського технікуму, 22 – проведено заміну вікон на сходових клітинах у під’їздах №1,2;

Вул. Робітнича, 92, 94, вул. Першотравнева, 24,26, вул. Люблінська, 20, вул. Д. Галицького, 34, пров. Гетьманський, 14, вул. Нахімова, 19 – проведено прибирання підвальних приміщень;

Вул. Холодногірська, 31 – проведено обстеження ливневої мережі та покрівлі для встановлення причин протікання у квартирах заявників;

Вул. Засумська, 5 – ведуться роботи по заміні трубопроводів мережі холодного водопостачання у підвальному приміщенні;

Вул. Пушкіна, 53 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Я. Мудрого, 68 – проведено обстеження мережі каналізації у квартирі заявника, надано роз’яснення щодо необхідності виконання внутрішньо квартирних робіт;

Вул. Нахімова, 40 – відновлено електропостачання у квартирі заявника;

Вул. Шевченка, 2 – проведено ревізію електрощитових;

Вул. Іллінська, 49 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Шевченка, 2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

Вул. В. Чорновола, 55 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

Вул. Горького, 28/1 – відновлено роботу пасажирського ліфта;

Вул. Заливна, 31 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №4;

Вул. Ковпака, 81В – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

Вул. Леваневського, 22 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

Вул. Харківська, 58/Б – відновлено роботу ліфта у під’їзді №4;

Пл. Горького, 2 – відновлено роботу пасажирського ліфта;

Пр-т. М. Лушпи, 43/2 – відновлено роботу вантажного ліфта;

Вул. Засумська, 12/Г – відновлено роботу ліфта.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, розчищення від снігу та посипання пішохідних доріжок протиожеледними сумішами згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Лермонтова, 17, під’їзд 1; вул. Реміснича, 35, під’їзд 2; вул. Праці, 31, під’їзд 1; пр-т. Курський, 103/1, під’їзд 9; вул. Л. Українки, 25, під’їзд 2; вул. Р. Атаманюка, 41, під’їзд 3;

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання в квартирах за адресами:  вул. Холодногірська, 41, кв.***;  вул. Лермонтова, 1, кв.***;

Відновлення опалення в квартирах за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***; вул. Холодногірська, 41, кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1;

Проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами: вул. Холодногірська, 41, кв.***;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами: вул. Н.Холодногірська, 10, кв.***; вул. Металургів, 14, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Лермонтова, 1, під’їзд 3; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 2; вул. Праці, 30, під’їзд 2;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Реміснича, 12/2, під’їзд 1; пр-т. Курський, 51, під’їзд 3; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 5; вул. Холодногірська, 49, під’їзд 1; вул. Ковпака, 13, під’їзд 1;  вул. Ковпака, 55, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Пр-т. М. Лушпи, буд. 10 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Охтирська, буд. 26, вул. Харківська, буд. 33 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Пр-т. М. Лушпи, буд. 14, вул. Харківська, буд. 54 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. І. Сірка, буд. 27, пр-т. М. Лушпи, буд. 10 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у підвальному приміщенні.

Пр-т. М. Лушпи, буд. 10 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у квартирі заявника.

Вул. І. Сірка, буд. 23 – виконано роботи по усуненню протікання мереж опалення у квартирі заявника.

Вул. І. Сірка, буд. 21 – виконано роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 35, 41, 53; пр-т. Курський, б. 103/1;                        вул. Л. Українки, б. 25; вул. Шевченко, б. 9

Завершуються роботи по ремонту машинного приміщення житлового будинку: пр-т. Курський, б. 45 (1 під.)

Розпочаті роботи по ремонту машинного приміщення житлового будинку: пр-т. Курський, б. 53 (3 під.)

Вул. Р. Атаманюка, б. 41, кв.  №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Ковпака, б. 55, кв.  №* – при обстеженні виявлено протікання радіатора в квартирі. Перекрито опалення на стояк, виконали ремонтні роботи по заміні радіатора, опалення відновлено.

Вул. Л. Українки, б. 14, кв.  №* – при обстеженні виявлено протікання лежака холодного водопостачання в підвалі. Перекрито ХВП на 3-й під’їзд, ремонтні роботи на 15.02.2022 року.

Вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання к/з в підвальному приміщенні 7-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з труби, засмічення усунуто.

Пр-т. Курський, б. 103/1, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання к/з в підвальному приміщенні 9-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з труби, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання к/з в підвальному приміщенні 6-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з труби, засмічення усунуто.

Вул. Шевченко, б. 9, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання к/з в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з труби, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 35, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання к/з в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з труби, засмічення усунуто.

Вул. Л. Українки, б. 25, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання к/з в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з труби, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 33, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел. щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Проведення прибирання, розчищення від снігу та посипання протиожеледними сумішами прибудинкових територій.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. І. Сірка, 43, кв.*, вул. Героїв Крут, 54, кв.*, вул. Героїв Крут, 64, вул. Героїв Крут, 44, кв.*, вул. Героїв Крут, 36, кв.*, вул. Героїв Крут, 66, кв.*, вул. Героїв Крут, 50/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 62, кв.*, вул. Героїв Крут, 46, кв.*,  вул. Героїв Крут, 36, кв.*,

Встановлення хомута на мережі водопостачання: вул. Героїв Крут, 54, кв.*,

Заміна вентилів: вул. Героїв Крут, 76, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: пр-т. М. Лушпи, 42, кв.*,                                  вул. І. Сірка, 15, кв.*, пр-т. М. Лушпи, 42, кв.*, пр-т. М. Лушпи, 38, кв.*,                             вул. І. Сірка, 15, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                        вул. Інтернаціоналістів, 15 – 65/б, вул. І. Сірка, 12 – 15, вул. Прокоф’єва, 10 – 50, вул. Мірошніченко, 11 – 35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24 – 42,                               вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24, вул. Металургів, 5.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Леваневського, буд. 12 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пр-т. Шевченка, буд. 18, 28, 32 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пров. Інститутський, буд. 4, 7 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Привокзальна, буд. 3, 10 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Бельгійська, буд. 34 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Новомістенська, буд. 23 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Горького, буд. 39 – продовжуються  роботи по ремонту запірної арматури на мережі опалення в підвальному приміщені будинку, протікання усунуто, опалення відновлено;

Вул. Псільська, буд. 5 – ревізія поверхової електророзподільної шафи;

Пл. Горького, буд. 25 – виконані роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника;

Вул. Супруна, буд. 2, 13 – виконані роботи по відновленню освітлення у квартирі заявника;

Вул. Привокзальна, буд. 13 – при обстеженні виявлено протікання стояка холодного водопостачання в підвальному приміщені, встановили хомут, протікання усунуто;

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, розчищення від снігу та посипання пішохідних доріжок протиожеледними сумішами в разі потреби і згідно затверджених графіків прибирання.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Малиновського, буд. 9, вул. Г. Кондратьєва, буд. 122.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Харківська, буд. 1, буд. 26/1, буд. 25; вул. Г. Кондратьєва, буд. 122, вул. Петропавлівська, буд. 127, буд. 96, буд. 72; вул. Малиновського, буд. 9, вул. Г. Крут, буд. 12, буд. 26; вул. Даргомижського, буд. 3, вул. Заливна, буд. 29, вул. О. Аніщенка, буд. 1.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. З. Космодем’янської, буд. 8, вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 7, вул. Харківська, буд. 6/2.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:  вул. З. Космодем’янської, буд. 8, вул. Г. Кондратьєва, буд. 18, буд. 110,                    буд. 183; вул. Шишкарівська, буд. 15, пр-д Даргомижського, буд. 6,                         вул. Гамалія, буд. 21 вул. О. Береста, буд. 5.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Петропавлівська,                    буд. 90, буд. 72.

Проведені роботи по налагодженню опалення: вул. Г. Кондратьєва, буд. 6, буд. 110.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою: пр-т. М. Лушпи, буд. 43/2.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.

Роботи по прочищенню ДВК: вул. Шишкарівська, буд. 15, пров. 9 Травня, буд. 4.