Оперативний звіт по виконаних роботах за 15.02.2022 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Б. Шлях, 23, вул. Б. Шлях, 53 – проведено прибирання підвальних приміщень;

Вул. Іллінська, 12, вул. Садова, 32 – проведено обстеження квартир заявників для встановлення факту залиття та складанні відповідного акту;

Вул. Засумська, 5 – ведуться роботи по заміні трубопроводів мережі холодного водопостачання у підвальному приміщенні;

Вул. Іллінська, 12 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Перемоги, 2 – проведено ревізію поверхового електрощита, надано консультації заявнику;

Вул. Котляревського, 1/1 – відновлено електропостачання у квартирі заявника;

Вул. Набережна р. Стрілка, 38 – проведено обстеження мережі електропостачання до квартири заявника, надано роз’яснення;

Вул. Харківська, 58/Б – відновлено роботу ліфта у під’їзді №4;

Вул. Ковпака, 53 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

Вул. Шишкарівська, 15 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

Вул. Ковпака, 81/А – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

Вул. Металургів, 32/А – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2                               (2 виклики);

Вул. Героїв Крут, 26 – відновлено роботу пасажирського ліфта;

Пл. Горького, 2 – відновлено роботу пасажирського ліфта;

Вул. Засумська, 16/Б – відновлено роботу ліфта.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, розчищення від снігу та посипання пішохідних доріжок протиожеледними сумішами згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Пр-т. М. Лушпи, буд. 10, вул. Прокоф’єва, буд. 29, вул. Харківська, буд. 40/1, пров. Богуна, буд. 5 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Пр-т. М. Лушпи, буд. 14 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Пр-т. М. Лушпи, буд. 12 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. Інтернаціоналістів, буд. 12 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ГВП у квартирі заявника.

Вул. Харківська, буд. 40/2, вул. СКД, буд. 6, вул. Харківська, буд. 44 – виконано роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Вул. Інтернаціоналістів, буд. 43/А, вул. Харківська, буд. 31 – виконано роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання в квартирах за адресами:  вул. Холодногірська, 39, кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Холодногірська, 45, кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Холодногірська, 45, кв.***; вул. Реміснича, 25, під’їзд 4;

Проведені зварювальні ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Реміснича, 25, під’їзд 4;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Лермонтова, 17, під’їзд 2;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів, 16, під’їзд 1;  вул. Металургів, 24, під’їзд 4;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. І. Сірка, 43, кв.*, вул. Героїв Крут, 42, кв.*,

Заміна корінного вентилю: вул. Героїв Крут, 66, кв.*,

Ремонт дощової каналізації: вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*,                                         вул. І. Сірка, 43, кв.*, вул. Інтернаціоналістів, 17, кв.*, вул. Героїв Крут, 46, кв.*, вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*, вул. Героїв Крут, 78, кв.*,                                                                                      вул. Героїв Крут, 70/а, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                                        вул. Інтернаціоналістів, 15 – 65/б, вул. І. Сірка, 12 – 15, вул. Прокоф’єва, 10 – 50, вул. Мірошніченко, 11-35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24 – 42,                                   вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24, вул. Металургів, 5.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 21, 29, 59; вул. Ковпака, б. 55;                            вул. Л. Українки, б. 14; пров. Л. Українки, б. 2/а; вул. Б. Гмирі, 7/а

Продовжуються роботи по ремонту машинного приміщення житлового будинку: пр. Курський, б. 53 (3 під.)

Вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв.  №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Пров. Л. Українки, б. 2/а, кв.  №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Р. Атаманюка, б. 21, кв.  №* – при обстеженні виявлено протікання радіатора в під’їзді. Перекрито опалення на будинок, ремонтні роботи по заміні радіатора на 16.02.2022 року.

Вул. Л. Українки, б. 14, кв.  №* – при обстеженні виявлено протікання лежака холодного водопостачання в підвалі. Перекрито ХВП на 3-й під’їзд, ремонтні роботи на 16.02.2022 року.

Вул. Р. Атаманюка, б. 29, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання к/з в підвальному приміщенні 3-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з труби, засмічення усунуто.

Вул. Б. Гмирі, б. 7/а, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання крану Маєвського в квартирі. Проведені роботи по заміні крану, опалення відновлено.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 33, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел. щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Пров. Л. Українки, б. 2/а, кв. №* – встановлено лампочку при вході до під’їзду, комунальне освітлення відновлено.

Вул. Л. Українки, б. 25, кв. №* – встановлено лампочку на 3-му поверсі 2-го під’їзду, комунальне освітлення відновлено.

Проведення прибирання, розчищення від снігу та посипання протиожеледними сумішами прибудинкових територій.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Леваневського, буд. 28 – виконані роботи по заміні ділянки трубопроводу холодного водопостачання в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пр-т. Шевченка, буд. 6 – виконані роботи по заміні ділянки каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Супруна, буд. 3/1 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення у під’їзді, заміна лампочок;

Вул. Горького, буд. 25 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення у під’їзді, заміна лампочок;

Вул. Горького, буд. 38 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пров. Інститутський, буд. 4 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пр-т. Шевченка, буд. 23 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Леваневського, буд. 16 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Привокзальна, буд. 35/ж – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

Пр-т. Шевченка, буд. 1 – виконані роботи по прочищенню димовентиляційного каналу в квартирі заявника;

Вул. Троїцька, буд. 33 – продовжуються  роботи по ремонту запірної арматури на мережі опалення в підвальному приміщені будинку, протікання усунуто, опалення відновлено;

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, розчищення від снігу та посипання пішохідних доріжок протиожеледними сумішами в разі потреби і згідно затверджених графіків прибирання.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 126; вул. Харківська, буд. 28/1, буд. 26/1.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Петропавлівська, буд. 127, буд. 72; вул. Кузнєчна, буд.20.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 7, пл. Незалежності, буд.8; вул. Петропавлівська, буд. 51;  пр-д Даргомижського, буд. 6, вул. Шишкарівська, буд. 15; вул. Г. Кондратьєва, буд. 18, буд. 110; вул. Г. Крут, буд.26.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:    вул. Харківська, буд. 8, вул. 9 Травня, буд.4; вул. Кооперативна, буд. 6, буд.4;, вул. Соборна, буд. 32, буд.38; вул. Воскресенська, буд. 15.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 7; вул. Кооперативна, буд.4.

Проведені роботи по налагодженню опалення: вул. Шишкарівська,                      буд. 15, вул. Гамалія буд. 1, вул. Покровська, буд.22.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                          вул. Г. Крут, буд. 26

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.

Відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: вул. Г. Кондратьєва, буд. 189

Роботи по прочищенню ДВК: пров. 9 Травня, буд. 4.