Оперативний звіт по виконаних роботах за 17.02.2022 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Нахімова, 21, вул. Білопільський Шлях, 59, 61 – проведено прибирання підвальних приміщень;

Вул. Засумська, 5 – продовження робіт з заміни трубопроводів мережі ХВП у підвальному приміщенні;

Вул. Героїв Чорнобиля, 3 – демонтовано та вивезено козирок над входом до під’їзду №2, який знаходився у незадовільному стані;

Вул. Іллінська, 49 – замінено ділянку трубопроводу мережі каналізації у підвальному приміщенні для усунення протікання;

Вул. Пушкіна, 20 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Іллінська, 51/1 – замінено ділянку трубопроводу мережі ХВП для усунення протікання;

Вул. Засумська, 14 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Бельгійська, 9 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

Вул. Харківська, 7 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №6;

Вул. Лермонтова, 13 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

Вул. Харківська, 58/Б – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

Вул. Ковпака, 63 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

Вул. Бельгійська, 18 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

Вул. Шишкарівська, 15 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

Вул. Горького, 6 – відновлено роботу вантажного ліфта;

Вул. Засумська, 12/Г – відключено ліфт для проведення налагоджувальних робіт;

Вул. Горького, 28/1 – відключено пасажирський ліфт для проведення налагоджувальних робіт.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, розчищення від снігу та посипання пішохідних доріжок протиожеледними сумішами згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. І. Сірка, 12, кв.*,

Регулювання опалення: вул. Героїв Крут, 36, кв.*, вул. Героїв Крут, 40, кв.*,

Відключення водопостачання: пр-т. М. Лушпи, 42, кв.*, вул. І. Сірка, 43, кв.*,

Заміна запірної арматури: вул. Інтернаціоналістів, 65/б, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. І. Сірка, 14, кв.*,   вул. Героїв Крут, 68/а, кв.*, вул. Металургів, 5, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б, вул. Інтернаціоналістів, 15 – 65/б, вул. І. Сірка, 12 – 15, вул. Прокоф’єва, 10 – 50, вул. Мірошніченко, 11 – 35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24 – 42, вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24, вул. Металургів, 5.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Н. Холодногірська, 8, під’їзд 1, 2;

Проведені ремонтні роботи мережі ливневої каналізації за адресами: вул. Холодногірська, 30/1, під’їзд 2;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Реміснича,12/1, кв.***;

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання в квартирах за адресами: вул. Реміснича, 21, кв.***; вул. Реміснича, 19, кв.***; вул. Реміснича, 15, кв.***;

Проведені зварювальні ремонтні роботи мережі ливневої каналізації за адресами: вул. Холодногірська, 30/1, під’їзд 2;

Проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами: вул. Холодногірська, 41, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Р. Атаманюка, 33,  під’їзд 3, 4; вул. Лермонтова, 17, під’їзд 2; вул. Металургів, 4, під’їзд 1;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами: вул. Реміснича, 19, кв.***;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 1; вул. Реміснича, 25, під’їзд 2;

Прибирання прибудинкових територій.  Виконання поточних заявок.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пр-т. Шевченка, буд. 12 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Супруна, буд. 10 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. 2-га Залізнична, буд. 22 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Новомістенська, буд. 24 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Рибалка, буд. 6 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Леваневського, буд. 12 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Привокзальна, буд. 11 – продовжуються  роботи по ремонту запірної арматури на мережі опалення в підвальному приміщені будинку, протікання усунуто, опалення відновлено;

Пров. Суханівський, буд. 8 – продовжуються  роботи по ремонту запірної арматури на мережі опалення в підвальному приміщені будинку, протікання усунуто, опалення відновлено;

Вул. Новомістенська, буд. 29 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  в підвалі будинку, заміна лампочок;

Вул. Привокзальна, буд. 35а – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

Вул. Супруна, буд. 34 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

Пр-т. Шевченка, буд. 12 – при обстеженні виявлено протікання стояка опалення в підвальному приміщені будинку, проведені ремонтні роботи, протікання усунуто, опалення відновлено;

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, розчищення від снігу та посипання пішохідних доріжок протиожеледними сумішами в разі потреби і згідно затверджених графіків прибирання.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 29, 35, 41; вул. Ковпака, б. 14, 55;                          вул. Л. Українки, б. 25

Продовжуються роботи по ремонту машинного приміщення житлового будинку: пр-т. Курський, б. 53 (3 під.)

Вул. Р. Атаманюка, б. 29, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання к/з в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з труби, засмічення усунуто.

Вул. Ковпака, б. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання к/з в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з труби, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 35, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання к/з в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з труби, засмічення усунуто.

Вул. Л. Українки, б. 25, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання к/з в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з труби, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 41, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання к/з в підвальному приміщенні. Проведені роботи по накладанню бандажу, протікання усунуто.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 33, кв. №* – включено автомат в ел. щитовій будинку, освітлення в квартирі відновлено.

Пр-т. Курський, б. 39, кв. №* – встановлено лампочку на 2, 3 поверхах в 2-му під’їзді, комунальне освітлення відновлено.

Проведення прибирання, розчищення від снігу та посипання протиожеледними сумішами прибудинкових територій.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 19, вул. Харківська, буд. 26/1, вул. Гамалія, буд. 21; пл. Покровська, буд. 8; вул.Заливна, буд. 29.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Гамалія, буд. 21; пл. Покровська, буд. 8; вул. Заливна, буд. 29.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Г. Кондратьєва,                   буд. 36, буд. 118; пр-д. Даргомижського, буд. 6, вул. Петропавлівська, буд. 51.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою: вул. Г. Кондратьтєва, буд.36; вул. Петропавлівська, буд. 51; вул. Харківська, буд. 25; вул. Кооперативна, буд. 4; пр-д. Даргомижського, буд. 6; вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/135, буд. 165/148, буд. 118;буд. 36; вул. Небесної Сотні, буд. 7.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Г. Кондратьєва,                      буд. 118, буд. 36; вул. Малиновського, буд. 10.

Проведені роботи по налагодженню опалення: вул. Г. Крут, буд. 12

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою: пр-т. М. Лушпи, 43/2; вул. Г. Крут,  буд. 26

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.

Відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: вул. Г. Кондратьєва, буд. 6

Роботи по прочищенню ДВК: вул. Г. Кондратьєва, буд. 48

Роботи по заміні кранів на мережі ХВП: вул. Харківська, буд. 8 – 2 шт.

Роботи по заміні кранів на мережі опалення: вул. Петропавлівська,           буд.76-2 шт.

Роботи по заміні мережі к/з: вул. Петропавлівська, буд.76 – 1п.м.

Роботи по заміні мережі опалення: вул. Петропавлівська, буд.76-1п.м.

Роботи по заміні мережі ХВП: вул. Харківська, буд. 8 – 6 п.м.

Роботи по заміні кранів на мережі ГВП: пр-т. М. Лушпи, буд. 43/2-2шт.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Інтернаціоналістів, буд. 22, вул. І. Сірка, буд. 17 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Серпнева, буд. 14 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. СКД, буд. 21, пр-т. М. Лушпи, буд. 12 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ГВП у підвальному приміщенні.

Пр-т. М. Лушпи, буд. 10 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у підвальному приміщенні.

Вул. І. Сірка, буд. 27 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у квартирі заявника.

Вул. Інтернаціоналістів, буд. 10 – виконано роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.