Оперативний звіт по виконаних роботах за 01.02.2022 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Засумська, 12/Г – виконуються роботи з заміни трубопроводів мережі ХВП у підвальному приміщенні;

Вул. Іллінська, 51/1 – виконуються роботи з заміни ділянок трубопроводів мережі ГВП у підвальному приміщенні;

Вул. Г. Кондратьєва, 152 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Харківська, 30/2 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Я. Мудрого, 50 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Котляревського, 1/1 – усунено протікання трубопроводу мережі ХВП у підвальному приміщенні;

Вул. Засумська, 12/А – відновлено електропостачання у квартирі заявника – замінено автомати;

Вул. Пушкіна, 20 – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Огарьова, 3 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Г. Кондратьєва, 6 – відновлено роботу вантажного ліфта;

Вул. Прокоф’єва, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

Вул. Леваневського, 22 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

Вул. Героїв Крут, 4 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

Вул. Горького, 25 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

Вул. Заливна, 15 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, розчищення від снігу та посипання пішохідних доріжок протиожеледними сумішами згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. І. Сірка, 43, кв.*, вул. Героїв Крут, 50/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 50/б, кв.*, вул. Героїв Крут, 54, кв.*, пр-т. М. Лушпи, 42, кв.*,

Ремонт ізоляції: вул. Героїв Крут, 36/в, кв.*,

Заміна ділянки трубопроводу г/водопостачання: вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*,

Регулювання опалення: пр-т. М. Лушпи, 24, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Металургів, 5, кв.*,                                         вул. Героїв Крут, 44, кв.*, вул. Героїв Крут, 84/а, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                        вул. Інтернаціоналістів, 15 – 65/б, вул. І. Сірка, 12-15, вул. Прокоф’єва, 10 – 50, вул. Мірошніченко, 11 – 35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24 – 42,                                   вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24. вул. Металургів, 5.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. СКД, буд. 42 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. СКД, буд. 40 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. С. Табали, буд. 30 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ГВП у квартирі заявника.

Вул. Інтернаціоналістів, буд. 22, вул. Харківська, буд. 39 – виконано роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т. Курський, б. 43, 103, 135; вул. Л. Українки, б. 25; вул. Ковпака, б. 13, 55

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                          пр-т. Курський, б. 131 (2 під.)

Вул. Л. Українки, б. 25, кв.  №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню  та з’єднанню к/з, протікання усунуто.

Пр-т. Курський, б. 43, кв.  №* – при обстеженні виявлено протікання корінних кранів холодного та гарячого водопостачання. Проведені роботи по заміні к/к ХВП та ГВП.

Пр-т. Курський, б. 135, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Пр-т. Курський, б. 103, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з в в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Ковпака, б. 13, кв.  №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з в підвальному приміщенні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – проведені роботи по стравлюванню повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Пр-т. Курський, б. 129, кв. №* – проведено ревізію в поверховому ел. щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Пр-т. Курський, б. 131, кв. №* – проведено ревізію в поверховому ел. щитку на сторонні підключення, не виявлено. Складено акт.

Проведення прибирання, розчищення від снігу та посипання протиожеледними сумішами прибудинкових територій.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Пров. Інститутський, буд. 7 – сумісне обстеження с представником                           ТОВ «Сумитеплоенерго» мережі опалення в підвальному приміщені, проведенні ремонтні роботи, опалення відновлено;

Вул. Горького, буд. 25 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення у під’їзді, заміна лампочок;

Вул. Горького, буд. 25 – проведені роботи по ремонту запірної арматури на мережі опалення в підвальному приміщені 5-го та 6-го під’їзду будинку, протікання усунуто, опалення відновлено;

Пров. Красовицького, буд. 4 - ревізія поверхової електророзподільної шафи;

Вул. Бельгійська, буд. 18 – при обстеженні виявлено протікання стояка гарячого водопостачання в підвальному приміщені, проведені роботи по ремонту запірної арматури, протікання усунуто;

Вул. Горького, буд. 2/1 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Троїцька, буд. 43 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пров. Суханівський, буд. 8 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пр-т. Шевченка, буд. 18 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Рибалко, буд. 4 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пр-т. Шевченка, буд. 23 – при обстеженні виявлено протікання стояка холодного водопостачання в підвальному приміщені, встановили хомут, протікання усунуто;

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, розчищення від снігу та посипання пішохідних доріжок протиожеледними сумішами в разі потреби і згідно затверджених графіків прибирання.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Гамалія, буд. 19.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Гамалія, буд. 19, пр-т. М. Лушпи, буд. 43/2.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                 вул. Г. Кондратьєва, буд. 126, вул. Петропавлівська, буд. 76, пр-т. М. Лушпи, буд. 43/2, вул. Соборна, буд. 25.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Г. Кондратьєва, буд. 110, буд. 118.

Проведені роботи по налагодженню опалення: вул. О. Аніщенка, буд. 2.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                          вул. Соборна, буд. 32, пр-т. М. Лушпи, буд. 43/2.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.

Відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: пр-т. М. Лушпи, 43/2, вул. Шишкарівська, буд. 15.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Металургів, 77, під’їзд 3;

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання в квартирах за адресами:  вул. Холодногірська, 41, кв.***; вул. Холодногірська, 51, кв.***; вул. Холодногірська, 33/1, кв.***; вул. Холодногірська, 49, кв.***; вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1; вул. Металургів, 9/1, під’їзд 3;

Проведені ремонтні роботи  мережі  холодного водопостачання за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 3;

Проведені зварювальні ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 3;

Проведені зварювальні ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Металургів, 9/1, під’їзд 3;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                                вул. Праці, 32, кв.***;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Ковпака, 15, під’їзд 1;                            вул. Ковпака, 29, під’їзд 3; пр-т. Курський, 53, під’їзд 2; вул. Металургів, 24, під’їзд 4;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.