Оперативний звіт по виконаних роботах за 18-20.02.2022 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Засумська, 5; 14, вул. Іллінська, 35; 49; 51/Г – проведено прибирання підвальних приміщень;

Вул. Засумська, 5 – завершено роботи з заміни трубопроводів мережі ХВП у підвальному приміщенні;

Вул. Пушкіна, 20 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Набережна р. Стрілки, 38 – прочищено мережу каналізації;

Вул. 5-а Продольна, 77 – прочищено мережу каналізації;

Пров. Гетьманський, 14 – усунено протікання запірної арматури мережі опалення.

Вул. Засумська, 12/Г – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Засумська, 12/Г – відновлено комунальне освітлення у місцях загального користування;

Вул. Засумська, 12/А – проведено ревізію поверхового електрощита, відновлено контакти;

Вул. Засумська, 12/Г – відновлено електропостачання у квартирі заявника;

Вул. Харківська, 58/Б – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

Вул. Горького, 28/1 – відновлено роботу пасажирського ліфта;

Вул. Засумська, 12/Г – відновлено роботу ліфта;

Пр-т. Курський, 41 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

Вул. Героїв Крут, 26 – відновлено роботу пасажирського ліфта;

Вул. Ковпака, 53 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №4;

Вул. Ковпака, 81/А – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

Вул. Леваневського, 28 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

Вул. Заливна, 13 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №7;

Вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено роботу вантажного ліфта;

Вул. Леваневського, 26 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

Вул. Новомістенська, 23 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №1;

Вул. Іллінська, 12 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

Вул. Харківська, 7 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №8;

Вул. Засумська, 16/Б – відновлено роботу ліфта;

Вул. Шишкарівська, 15 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, розчищення від снігу та посипання пішохідних доріжок протиожеледними сумішами згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Реміснича, 35, під’їзд 2;                          вул. Металургів, 13, під’їзд 1; вул. Праці, 31, під’їзд 1; вул. Р. Атаманюка, 53, під’їзд 7; вул. Праці, 32, під’їзд 1;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Холодногірська, 45, під’їзд 8;

Проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Холодногірська, 33/1, кв.***;

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання в квартирах за адресами: вул. Праці, 31, кв.***; вул. Холодногірська, 33/1, кв.***;

Проведені зварювальні ремонтні роботи мережі холодного водопостачання  за адресами: вул. Холодногірська, 45, під’їзд 8;

Проведені  зварювальні ремонтні роботи мережі опалення за адресами:  вул. Реміснича, 25, під’їзд 4;

Проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами: вул. Реміснича, 25, під’їзд 4;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Л. Бикова,2/1,          під’їзд 3,4;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                               вул. Реміснича, 35, кв.***; вул. Р. Атаманюка, 23, кв.***; вул. Л. Бикова, 6/1, кв.***; вул. Р. Атаманюка, 23, кв.***; вул. Р. Атаманюка, 23, кв.***;                          вул. Л. Українки,12, кв.***; вул. Ковпака, 13, кв.***;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, під’їзд 1;                      вул. Реміснича, 31, під’їзд 1; вул. Ковпака,29, під’їзд 5; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 5;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ПРБП «Рембуд»

Прочищення дощової каналізації: вул. І. Сірка, 12, кв.*, вул. І. Сірка, 14, кв.*,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 42, кв.*,                             вул. Героїв Крут, 68/а, вул. Героїв Крут, 36, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                      вул. Інтернаціоналістів, 15 – 65/б, вул. І. Сірка, 12-15, вул. Прокоф’єва, 10 – 50, вул. Мірошніченко, 11 – 35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24 – 42,                              вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24, вул. Металургів, 5.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Р. Атаманюка, б. 41, 51, 53, 59

Продовжуються роботи по ремонту машинного приміщення житлового будинку: пр. Курський, б. 53 (3 під.)

Вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Р. Атаманюка, б. 41, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Р. Атаманюка, б. 51, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Л. Українки, б. 4, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Р. Атаманюка, б. 53, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання к/з в підвальному приміщенні 7-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з труби, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 33, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел. щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Р. Атаманюка, б. 23, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел. щитовій будинку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Л. Українки, б. 12, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел. щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Ковпака, б. 13, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел. щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – проведено ремонт патрону, комунальне освітлення відновлено.

Проведення прибирання, розчищення від снігу та посипання протиожеледними сумішами прибудинкових територій.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Привокзальна, буд. 7 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  в підвалі будинку, заміна лампочок;

Вул. Горького, буд. 36 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  в підвалі будинку, заміна лампочок;

Пров. Інститутський, буд. 7 – ревізія поверхової електророзподільної шафи;

Вул. Горького, буд. 23 – продовжуються  роботи по ремонту запірної арматури на мережі опалення в підвальному приміщені будинку, протікання усунуто, опалення відновлено;

Пр-т. Шевченка, буд. 3а – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. 2-га Залізнична, буд. 18 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Троїцька, буд. 24 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Супруна, буд. 34 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. територія ЧРЗ, буд. 10 – при обстеженні виявлено протікання стояка холодного водопостачання в підвальному приміщені, встановили хомут, протікання усунуто;

Вул. Горького, буд. 5/а – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, розчищення від снігу та посипання пішохідних доріжок протиожеледними сумішами в разі потреби і згідно затверджених графіків прибирання.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Охтирська, буд. 21/1, вул. С. Табали, буд. 70/1, вул. Харківська, буд. 40/1, вул. Римського-Корсакова, буд. 3, пр-т. М. Лушпи, буд. 10 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. К. Зеленко, буд. 7, вул. Нижньосироватська, буд. 65, вул. СКД, буд. 38 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. С. Табали, буд. 52/Б – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. І. Сірка, буд. 27 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у підвальному приміщенні.

Вул. Прокоф’єва, буд. 25 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у підвальному приміщенні.

Пр-т. М. Лушпи, буд. 20/1 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у квартирі заявника.

Вул. К. Зеленко, буд. 7 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. СКД, буд. 20, пр-т. М. Лушпи, буд. 10, вул. СКД, буд. 6, вул. Харківська, буд. 31, вул. Харківська, буд. 40/2, вул. Харківська, буд. 58/Г – виконано роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Вул. Серпнева, буд. 5 – виконано роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 51, вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/126, вул. О. Олеся, буд. 4, вул. О. Аніщенка, буд. 3.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Харківська, буд. 1, буд. 28/1; вул. Г. Кондратьєва, буд. 191, буд. 50; вул. Петропавлівська,                    буд. 76, пл. Покровська, буд. 8, вул. Даргомижського, буд. 1, вул. О. Олеся, буд. 2.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Шишкарівська, буд. 11, вул. Соборна, буд. 32, вул. Лебединська, буд. 12.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою: вул. Заливна, буд. 29, вул. Г. Кондратьєва, буд. 145, вул. Петропавлівська, буд. 76, буд. 74; вул. Харківська, буд. 25, пров. 9 Травня, буд. 4.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Гамалія, буд. 1,                       вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 7, вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/135, буд. 36.

Проведені роботи по налагодженню опалення: вул. Г. Кондратьєва,                   буд. 165/135.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою: пр-т. М. Лушпи, буд. 43/2, вул. Харківська, буд. 25.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.

Роботи по прочищенню ДВК: вул. Кооперативна, буд. 6, вул. Г. Кондратьєва, буд. 48.