Оперативний звіт по виконаних роботах за 03.02.2022 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Котляревського, 2/5, вул. Першотравнева, 24, пр. Курський, 115 – проведено збивання бурульок з дахів будинків;

Вул. Засумська, 12/Г – виконуються роботи з заміни трубопроводів мережі ХВП у підвальному приміщенні;

Вул. Д. Галицького, 69 – замінено ділянку трубопроводу мережі каналізації у підвальному приміщенні;

Вул. Засумська, 5 – проведено обстеження мережі ХВП для подальшого виконання робіт з заміни трубопроводів;

Вул. Котляревського, 1/1 – проводяться налагоджувальні роботи водопідігрівача;

Вул. Першотравнева, 37 – проведено прочищення мережі каналізації, виявлено засмічення дворових колодязів, передано заявку до                                КП «Міськводоканал» щодо необхідності прочистки дворового колодязя, прочищено мережу;

Вул. Шевченка, 2/В – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Іллінська, 51/1 – відновлено циркуляцію мережі ГВП – видалено повітря з мережі;

Вул. Куликівська, 27 – проведено відключення/включення водопостачання для виконання внутрішньо квартирних робіт мешканцями;

Вул. Я. Мудрого, 57 – проведено відключення/включення водопостачання для виконання внутрішньо квартирних робіт мешканцями;

Вул. Котляревського, 2/2 – проведено ревізію електрощита;

Вул. Робітнича, 67 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Котляревського, 2/8 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Нахімова, 21 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Холодногірська, 31 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Нахімова, 36 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Г. Кондратьєва, 6 – відновлено роботу вантажного ліфта;

Вул. Шишкарівська, 15 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

Вул. Шевченка, 2 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

Вул. Ковпака, 81/а – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

Вул. Ковпака, 63 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №4.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, розчищення від снігу та посипання пішохідних доріжок протиожеледними сумішами згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. І. Сірка, 43, кв.*, вул. Героїв Крут, 52, кв.*,

Заміна вентилю: вул. Героїв Крут, 72/а, кв.*,

Розборка елеватора: вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*,

Зняття сопла: вул. Героїв Крут, 84/б, кв.*,

Встановлення хомута: пр-т. М. Лушпи, 26, кв.*,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                      вул. Інтернаціоналістів, 15 – 65/б, вул. І. Сірка, 12 – 15, вул. Прокоф’єва, 10 –50, вул. Мірошніченко, 11 – 35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24 – 42,                              вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24, вул. Металургів, 5.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Металургів, 13, під’їзд 7;

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання в квартирах за адресами:  вул. Холодногірська, 41, кв.***; вул. Холодногірська, 45, кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі опалення за адресами: вул. 1-ша Новопоселенська, 1, під’їзд 3;

Проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***; вул. Холодногірська, 41, під’їзд 1;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Холодногірська, 41, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами:  вул. Холодногірська, 37, під’їзд 1; вул. Металургів, 16, під’їзд 1;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Ковпака, 13, під’їзд 1;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т. Курський, б. 129; вул. Горького, б. 23/1; вул. Р. Атаманюка,                  б. 51, 59, 69; вул. Шевченко, б. 9

Продовжуються роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                        пр-т. Курський, б. 131 (2 під.)

Проведені роботи з прочищення димовентиляційних каналів в квартирах житлових будинків: вул. Р. Атаманюка, б. 69; вул. Супруна,                    б. 21; вул. Л. Українки, б. 16, 25; пр. Курський, б. 129; вул. Ю. Вєтрова, б. 13

Вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Пр-т. Курський, б. 129, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Р. Атаманюка, б. 51, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Шевченко, б. 9, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Горького, б. 23/1, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню  випуску к/з, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв.  №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з в підвальному приміщенні 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – проведено ревізію в ел. щитовій будинку, освітлення в квартирі відновлено.

Проведення прибирання, розчищення від снігу та посипання протиожеледними сумішами прибудинкових територій.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Шишкарівська, буд. 15, буд. 11.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Харківська, буд. 6/2, буд. 22, буд. 8/2; вул. Г. Кондратьєва, буд. 16, вул. Покровська, буд. 23, вул. Даргомижського, буд. 3, буд. 4, буд. 6; пров. Огарьова, буд. 3, пр. М. Лушпи, буд. 43/2, вул. О. Береста, буд. 9, буд. 5; пров. 9 Травня, буд. 4, вул. Прокоф'єва, буд. 2, буд. 4, буд. 6, буд. 8.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Г. Кондратьєва,                буд. 110, буд. 126; вул. Петропавлівська, буд. 60.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                 вул. Г. Крут, буд. 12, вул. Харківська, буд. 25, буд. 8/2.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Гамалія, буд. 36/1.

Проведені роботи по налагодженню опалення: вул. Петропавлівська,                  буд. 68, вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/135.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                     пр. М. Лушпи, буд. 43/2.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком.

Відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: пр-т. М. Лушпи, буд. 43/2, вул. Г. Кондратьєва, буд. 122.

Заміна вікон в під’їзді: пров. Огарьова, буд. 2/1 – 3 під.

Роботи по заміні мережі опалення: вул. Г. Кондратьєва, буд. 110 – 2 м.

Роботи по заміні мережі ХВП: вул. Г. Крут, буд. 12 – 2 м., вул. Г. Крут,                   буд. 26 – 1 м.

Роботи по заміні кранів на мережі ХВП: вул. Г. Крут, буд. 26 – 1 шт.

Роботи по заміні кранів на мережі ГВП: пр-т. М. Лушпи, буд. 43 – 2 шт.

Роботи по заміні мережі ГВП: пр-т. М. Лушпи, буд. 43 – 1 шт.

Роботи по заміні мережі опалення: вул. Перекопська, буд. 18 – 2 м.

Роботи по заміні засувки на мережі опалення: вул. Перекопська, буд. 18 – 2 шт.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. С. Табали, буд. 52/А – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. М. Вовчок, буд. 17, вул. Серпнева, буд. 5 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Пр-т. М. Лушпи, буд. 12 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в квартирі заявника.

Вул. І. Сірка, буд. 15, вул. І. Сірка, буд. 17 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. Інтернаціоналістів, буд. 10 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ГВП у квартирі заявника.

Вул. Римського-Корсакова, буд. 18 – виконано роботи по усуненню протікання мереж опалення у підвальному приміщенні.

Вул. Харківська, буд. 58/В – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП у підвальному приміщенні.

Вул. С. Табали, буд. 70/1, вул. М. Вовчок, буд. 11, вул. Богуна, буд. 16 – виконано роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Вул. Харківська, буд. 34, вул. Миру, буд. 5 – виконано роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Горького, буд. 25 – продовжуються  роботи по ремонту запірної арматури на мережі опалення в підвальному приміщені будинку, протікання усунуто, опалення відновлено;

Вул. Супруна, буд. 6 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

Вул. Новомістенська, буд. 25 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

Вул. Рибалко, буд. 4 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

Вул. Привокзальна, буд. 35 ж – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

Вул. Горького, буд. 2/1,13 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Псільська, буд. 47 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Новомістенська, буд. 23 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Привокзальна, буд. 17 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пр-т. Шевченка, буд. 14 – проведені роботи по ремонту запірної арматури на мережі опалення в підвальному приміщені 3-го та 4-го під’їзду будинку, протікання усунуто, опалення відновлено;

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, розчищення від снігу та посипання пішохідних доріжок протиожеледними сумішами в разі потреби і згідно затверджених графіків прибирання.