Оперативний звіт по виконаних роботах за 08.02.2022 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Засумська, 5 – ведуться роботи по заміні трубопроводів мережі холодного водопостачання у підвальному приміщенні;

Вул. Котляревського, 2/9 – проведено подовження трубопроводу мережі ливневої каналізації;

Вул. Засумська, 16/5 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Садова, 33 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Засумська, 16/Б – проведено обстеження мережі ГВП у квартирі заявника, протікання не виявлено;

Вул. Іллінська, 49 – проведено обстеження запірної арматури у квартирі заявника, надано роз’яснення щодо необхідності проведення внутрішньо квартирних робіт для усунення протікання;

Вул. Котляревського, 3/1 – проведено прочищення мережі каналізації, виявлено засмічення дворових колодязів, передано заявку до                                КП «Міськводоканал» щодо необхідності прочистки дворового колодязя, прочищено мережу;

Вул. Харківська, 7 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №2;

Вул. Прокоф’єва, 29/1 – відновлено роботу ліфта у під’їзді №3;

Вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено роботу пасажирського ліфта;

Пр-т. Т. Шевченка, 25 – відновлено роботу ліфта.

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, розчищення від снігу та посипання пішохідних доріжок протиожеледними сумішами згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Праці, 34, кв.***;

Проведені ремонтні роботи каналізаційної мережі за адресами:                               вул. Холодногірська, 39, під’їзд 1;

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання в квартирах за адресами:  вул. Лермонтова, 1, кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Реміснича,10/1, під’їзд 1;

Проведені зварювальні ремонтні роботи мережі холодного водопостачання  за адресами: вул. Холодногірська, 45, під’їзд 8;

Проведені ремонтні роботи мережі гарячого водопостачання за адресами: вул. Лермонтова, 15, під’їзд 2;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                           пр-т. Курський, 51, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Праці, 32, під’їзд 2;   вул. Металургів, 9, під’їзд 6; вул. Лермонтова, 3, під’їзд 1; вул. Металургів, 9/1, під’їзд 3; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 2;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Металургів, 16, під’їзд 4; вул. Холодногірська, 51, під’їзд 2; пр. Курський, 103, під’їзд 5; вул. Лермонтова, 1, під’їзд 5; вул. Реміснича,35, під’їзд 3;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

ТОВ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. СКД, буд. 12, вул. Харківська, буд. 44 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. Римського-Корсакова, буд. 22 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. І. Сірка, буд. 15 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. Харківська, буд. 40 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ГВП у підвальному приміщенні.

Вул. І. Сірка, буд. 31 – виконано роботи по усуненню протікання рушникосушарки у квартирі заявника.

Вул. Нижньосироватська, буд. 69, вул. СКД, буд. 12, вул. Заливна, буд. 1 – виконано роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Вул. Інтернаціоналістів, буд. 22 – виконано роботи по відновленню комунального освітлення.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: пр-т. Курський, б. 43; вул. Р. Атаманюка, б. 43б, 53;                                вул. Л. Українки, б. 25; вул. Ковпака, б. 14

Завершені роботи по ремонту під’їзду житлового будинку: пр-т. Курський, б. 131 (2 під.)

Розпочаті роботи по ремонту машинного приміщення житлового будинку: пр-т. Курський, б. 45 (1 під.)

Вул. Ковпака, б. 55, кв.  №* – при обстеженні виявлено засмічення к/з в кухні. Проведені роботи по прочищенню к/з, протікання усунуто.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання труби гарячого водопостачання в сан. вузлу. Проведені самостійно мешканцями роботи по усуненню протікання.

Вул. Ковпака, б. 14, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання к/з в підвальному приміщенні. Проведені роботи по заміні ділянки к/з труби, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 69, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання к/з в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню зливової к/з, протікання усунуто.

Пр-т. Курський, б. 39, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання к/з 4-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню зливової к/з, протікання усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 43/б, кв. №* – стравлено повітря з системи гарячого водопостачання, циркуляцію відновлено.

Пров. Л. Українки, б. 4, кв. №* – проведено ревізію в ел. щитовій будинку, освітлення в квартирі відновлено.

Пр-т. Курський, б. 51, кв. №* – відновлено контакт в поверховому ел. щитку, освітлення в квартирі відновлено.

Проведення прибирання, розчищення від снігу та посипання протиожеледними сумішами прибудинкових територій.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. Рибалко, буд. 1 – виконано заміну ділянки трубопроводу гарячого водопостачання в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пл. Горького, буд. 2 – виконані роботи по прочищенню  зливової каналізаційної мережі будинку, протікання усунуто;

Пр-т. Шевченка, буд. 19 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. 2-га Залізнична, буд. 3 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Супруна, буд. 10 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Привокзальна, буд. 35/г – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Троїцька, буд. 41 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Вул. Новомістенська, буд. 4, 24 – продовжуються  роботи по ремонту запірної арматури на мережі опалення в підвальному приміщені будинку, протікання усунуто, опалення відновлено;

Вул. Привокзальна, буд. 6 – при обстеженні виявлено протікання стояка холодного водопостачання в підвальному приміщені, встановили хомут, протікання усунуто;

Пр-т. Шевченка, буд. 25 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Пров. Суджанський, буд. 20 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення у під’їзді, заміна лампочок;

Вул. Леваневського, буд. 2 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення у під’їзді, заміна лампочок;

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, розчищення від снігу та посипання пішохідних доріжок протиожеледними сумішами в разі потреби і згідно затверджених графіків прибирання.

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Інтернаціоналістів, 63/а, кв.*,

Перевірка г/в, опалення: вул. Героїв Крут, 46, вул. Героїв Крут, 66, вул. Героїв Крут, 70/а, вул. Героїв Крут, 84/б, вул. Інтернаціоналістів, 63/а,

Прочищення каналізаційної мережі: вул. Героїв Крут, 66, кв.*,                            вул. Інтернаціоналістів, 15, кв.*, вул. І. Сірка, 15, кв.*, вул. Героїв Крут, 38, кв.*, вул. Героїв Крут, 50/б, кв.*,

Обстеження підвалів: вул. Героїв Крут, 36/в,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                          вул. Інтернаціоналістів, 15 – 65/б, вул. І. Сірка, 12 – 15, вул. Прокоф’єва, 10 – 50, вул. Мірошніченко, 11 – 35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24 – 42,                                вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24, вул. Металургів, 5.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Петропавлівська, буд. 106, пров. 2-й Продольний, буд. 5.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Харківська, буд. 9, буд. 25, буд. 22, буд. 6/2; вул. Петропавлівська, буд. 93, вул. Покровська,  буд. 23.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Даргомижського, буд. 3, вул. Г. Кондратьєва, буд. 183.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:    вул. Г. Кондратьєва, буд. 110, вул. Даргомижського, буд. 3, вул. Соборна, буд. 32.

Обстеження дворової каналізації за адресою: вул. Малиновського, буд. 10.

Проведені роботи по налагодженню опалення: вул. Петропавлівська,                буд. 68, вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/140.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                      пр-т. М. Лушпи,  буд. 43/2.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком, позачергове прибирання – вул. Петропавлівська, буд. 60, вул. Г. Кондратьєва, буд. 165/135.

Відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: вул. Заливна, буд. 29.