Оперативний звіт по виконаних роботах за 23.09.2021 року

«КК «Коменерго-Суми»:

Вул. Харківська, 30/2 – продовження робіт з ремонту входу до під’їзду;

Вул. Ковпака, 81/В – продовження ремонту під’їзду № 1;

Пр-т. Т. Шевченка, 11 – прочищено трубопроводи мережі зовнішнього водовідведення;

Вул. Робітнича, 84 – прочищено трубопроводи мережі зовнішнього водовідведення;

Вул. Д. Галицького, 35 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Котляревського, 2/2 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Героїв Чорнобиля, 1 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Я. Мудрого, 15 – прочищено мережу каналізації;

Вул. Засумська, 16/5 – видалено повітря з мережі ГВП – відновлено циркуляцію;

Вул. Засумська, 14 – видалено повітря з мережі ГВП – відновлено циркуляцію;

Вул. Котляревського, 2/3 – проведено обстеження мережі ГВП у квартирі заявника, надано роз’яснення щодо необхідності виконання внутрішньо квартирних ремонтних робіт;

Вул. Декабристів, 125 – усунено протікання мережі ХВП у підвальному приміщенні;

Вул. Шевченка, 2 – усунено протікання мережі ХВП у квартирі заявника;

Вул. Декабристів, 125 – проведено обстеження ХВП тиск у задовільному стані;

Вул. Роменська, 100 – проведено обстеження рушниковисушувача у квартирі заявника, надано роз’яснення щодо необхідності його заміни;

Вул. Іллінська, 38 – усунено протікання мережі ХВП у підвальному приміщенні;

Вул. Котляревського, 2/8 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Б. Шлях, 23 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Люблінська, 20 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Вул. Люблінська, 5 – відновлено освітлення у підвальному приміщенні;

Вул. Засумська, 16/Б – відновлено комунальне освітлення;

Вул. Першотравнева, 24 – проведено прочищення ДВК у квартирі по зверненню заявника;

Вул. Роменська, 89 – проведено прочищення ДВК у квартирі по зверненню заявника;

Вул. Косівщинська, 71, 73, 75, 79, вул. Миру, 13, вул. Народна, 7/а,                      вул. І. Кавалерідзе, 11, 15, вул. Нахімова, 30, 32 – проведено плановий огляд ДВК житлових будинків;

Вул. Інтернаціоналістів, 43 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Прокоф’єва, 32 – відновлено роботу ліфта;

Вул. Ковпака, 71 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 2;

Вул. Ковпака, 53 – відновлено роботу ліфта у під’їзді № 4.

Підготовка та пред’явлення теплових господарств житлових будинків інспекторам теплопостачальних організацій в ході підготовки до опалювального періоду 2021 – 2022 рр..

Прибирання прибудинкових територій житлових будинків, згідно затверджених графіків прибирання.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій у телефонному режимі, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців.

КП «Сумитеплоенергоцентраль»

Виконання ел. робіт за адресою: вул. Харківська, буд. 8/2, буд. 8;                            вул. Г. Кондратьєва, буд. 128, вул. О. Аніщенка, буд. 1.

Виконання робіт по відновленню к/о за адресами: вул. Харківська, буд. 22, вул. Г. Кондратьєва, буд. 36, пр-д Даргомижського, буд. 4, вул. Заливна,                   буд. 15, вул. О. Аніщенка, буд. 3/1.

Прочищення каналізаційної системи за адресою: вул. Г. Кондратьєва,                  буд. 165/13.

Усунено аварійну ситуацію на мережі ХВП, ГВП, опалення за адресою:                                              вул. Харківська, буд. 22, буд. 25; вул. Г. Кондратьєва, буд. 18,                                 вул. Прокоф’єва, буд. 12.

Проведені роботи по відновленню циркуляції ГВП за адресою:                          вул. Заливна, буд. 1, вул. Харківська, буд. 25, буд. 6/2, буд. 8;                                     вул. Петропавлівська, буд. 127.

Прибирання прибудинкової території: здійснюється за графіком, позачергове прибирання – вул. Гамалія, буд. 1.

Відключення ХВП, ГВП, злиття опалення для проведення планових робіт: вул. Харківська, буд. 22, вул. Заливна, буд. 31, буд. 1.

Заміна кранів на мережі ХВП: вул. Г. Кондратьєва, буд. 175 – 1 шт.

Заміна мережі опалення: вул. Г. Кондратьєва, буд. 110 – 4 м.

КП «Сумижилкомсервіс»

Проведено обстеження інженерних мереж в підвальних приміщеннях за адресами: вул. Ковпака, б. 15; вул. Г. Чибісова, б. 14а; пр-т. Курський, б. 47, 103/1; вул. Р. Атаманюка, б. 41, 43, 59; вул. Л. Українки, б. 4/1

Завершені роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                              вул. Р. Атаманюка, б. 21/1 (1 під)

Розпочаті роботи по ремонту під’їзду житлового будинку:                                 вул. Р. Атаманюка, б. 55 (6 під)

Пр-т. Курський, б. 103/1 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Вул. Р. Атаманюка, б. 41 кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі.

Пр-т. Курський, б. 47, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 1-го під’їзду. Проведені роботи по прочищенню каналізації, засмічення усунуто.

Вул. Л. Українки, б. 4/1, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання на рушникосушарці. Проведені ремонтні роботи, протікання усунуто. Водопостачання відновлено.

Вул. Г. Чибісова, б. 14/а, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення та протікання каналізаційної мережі в підвальному приміщенні 2-го під’їзду. Проведені роботи по закріплення та прочищенню каналізаційного трубопроводу, засмічення та протікання усунуто.

Вул. Ковпака, б. 15, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 59, кв. №* – при обстеженні виявлено засмічення каналізаційної мережі в санвузлі. Проведені роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу, засмічення усунуто.

Вул. Р. Атаманюка, б. 43, кв. №* – при обстеженні виявлено протікання корінного крану на трубопроводі холодного водопостачання в квартирі. Проведені роботи по заміні крану, протікання усунуто.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – проведена ревізія в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Л. Українки, б. 14, кв. №* – проведена ревізія в електрощитовій будинку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Г. Чибісова, б. 13, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Вул. Ковпака, б. 55, кв. №* – відновлено контакт в поверховому електрощитку, освітлення в квартирі відновлено.

Прибирання прибудинкових територій: згідно графіку.

Надання консультацій з питань обслуговування будинків та прибудинкових територій (прийом заяв від мешканців, надання відповідей на письмові та усні звернення мешканців).

ПРБП «Рембуд»

Відновлення циркуляції гарячого водопостачання: вул. Героїв Крут, 38, кв.*, вул. Героїв Крут, 44, кв.*,

Кріплення трубопроводу опалення: вул. Інтернаціоналістів, 57/а, кв.*,

Обстеження мереж: вул. Героїв Крут, 68/б, підвал,

Прибирання прибудинкової території: вул. Героїв Крут, 36 – 84/б,                             вул. Інтернаціоналістів, 15- 65/б, вул. І. Сірка, 12-15, вул. Прокоф’єва, 10-50, вул. Мірошніченко, 11-35, вул. Кощія, 81, пр-т. М. Лушпи, 24-42,                                    вул. Г. Чеснова, 13, вул. Харківська, 24.

ТОВ «КК «ДОМКОМ СУМИ»

Вул. територія ЧРЗ, буд. 9 – провели обстеження поверхової електророзподільної шафи;

Вул. Рибалка, буд. 4 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення  в теплопункті будинку;

Пр-т. Шевченка, буд. 1 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу по стояку с/у, протікання усунуто;

Вул. Привокзальна, буд. 35/в – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу по стояку с/у, протікання усунуто;

Пр-т. Шевченка, буд. 8 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

Вул. Троїцька, буд. 33 – проведено злив з системи опалення, згідно письмових заяв для проведення ремонтних робіт у квартирі, заміна крану на батареї;

Вул. Горького, буд. 38/а – ліквідовано протікання мережі опалення в підвальному приміщені, зварювальні роботи;

Вул. Супруна, буд. 2 – виконані роботи по відновленню комунального освітлення при вході у  під`їзд, заміна лампочок;

Вул. Леваневського, буд. 26 – планове відключення холодного та гарячого водопостачання  для проведення ремонтних робіт у квартирі;

Пр-т. Шевченка, буд. 10 – при обстеженні виявлено засмічення дворових колодязів, передано на КП «Міськводоканал» для прочищення к/з мережі;

Пров. Суджанський, буд. 20 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу по стояку квартир, протікання усунуто;

Пр-т. Шевченка, буд. 19 – виконані ремонтні роботи по прочищенню каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні будинку, протікання усунуто;

Пр-т. Шевченка, буд. 22 – відновлено освітлення у квартирі заявника;

Виконуються роботи по підготовці житлових будинків до опалювального періоду;

Прибудинкова територія прибирається згідно з графіком.

ТОВ «ФОРЕКС ПЛЮС»

Прочищення каналізації за адресами: вул. Праці, 31, під’їзд 1;                                     вул. Металургів, 26, під’їзд 2; вул. Холодногірська, 37, під’їзд 2;                                вул. Н. Холодногірська 8, під’їзд 6; вул.Іллінська, 1, під’їзд 1;

Відновлення гарячого водопостачання в квартирах за адресами:                                вул. Праці, 26, кв.***; вул. Металургів, 26, кв.***; вул. Л. Бикова, 2/1 , кв.***;

Проведені ремонтні роботи мережі холодного водопостачання за адресами: вул. Л. Бикова, 2/1, кв.***; вул. Реміснича, 25, кв.***;

Проведені зварювальні роботи мережі опалення за адресами:                             вул. Реміснича, 25, кв.***;

Відновлення комунального освітлення в квартирах за адресами:                             вул. Реміснича, 6, кв.***;

Відновлення комунального освітлення за адресами: вул. Металургів, 2,          під’їзд 4; вул. Металургів, 9, під’їзд 3;

Відновлення роботи ліфтів за адресами: вул. Ковпака, 29, під’їзд 2;                         вул. Лермонтова, 15, під’їзд 1; вул. Реміснича, 25, під’їзд 4;

Прибирання прибудинкових територій.

Виконання поточних заявок.

«КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «СУМИТЕХНОБУДСЕРВІС»

Вул. Богуна, буд. 2/1, вул. Охтирська, буд. 42, вул. Римського-Корсакова, буд. 24, вул. Охтирська, буд. 29, вул. С. Табали, буд. 52/Б, вул. Нижньосироватська, буд. 69 – виконано роботи по прочищенню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні.

Вул. СКД, буд. 48, вул. Серпнева, буд. 7 – виконано роботи по обстеженню каналізаційної мережі в підвальному приміщенні та мережі дворової каналізації.

Вул. С. Табали, буд. 30, вул. Інтернаціоналістів, буд. 10, вул. І. Сірка, буд. 27 – проведено роботи по відновленню циркуляції ГВП.

Вул. Прокоф’єва, буд. 25, вул. К. Зеленко, буд. 12, вул. Прокоф’єва, буд. 25/1 – виконано роботи по усуненню протікання мереж ХВП в квартирі заявника.

Вул. Охтирська, буд. 27, вул. Серпнева, буд. 9, вул. Охтирська, буд. 24,

вул. К. Зеленко, буд. 12, вул. СКД, буд. 48, вул. С. Табали, буд. 30, вул. СКД, буд. 5, вул. І. Сірка, буд. 31, вул. С. Табали, буд. 70/1 – виконано роботи по відновленню освітлення в квартирі заявника.

Триває прибирання прибудинкових територій в межах території обслуговування.