Відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами), з метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів повідомляється про закупівлю послуги дистанційного спостереження кінцевого обладнання оповіщення – код за ДК 021:2015 ЄЗС – 50330000-7 «Послуги з технічного обслуговування телекомунікаційного обладнання» на суму 300000,00 грн. (триста тисяч гривень 00 коп.).

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена методом порівняння та аналізу ринкових цін.

При визначенні очікуваної вартості закупівлі також враховувалась інформація, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, у тому числі в електронній системі Prozorro.

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

Дистанційне спостереження кінцевого обладнання оповіщення – код за ДК 021:2015 ЄЗС – 50330000-7 «Послуги з технічного обслуговування телекомунікаційного обладнання»

**1.** Послуги надаються з метою контролю та підтримки працездатності обладнання місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Сумської міської територіальної громади.

**2.** Дистанційне спостереження виконується на договірній основі спеціалізованою організацією, що має технічні засоби для забезпечення віддаленого цілодобового нагляду за технічним станом відповідно до ДБН В.2.5-76:2014.

**3.** Перелік послуг з дистанційного спостереження кінцевого обладнання місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Сумської міської територіальної громади, що підлягають виконанню:

3.1. Дистанційне обслуговування Автоматизованого робочого місця (АРМ)   
(1 комплект, задіяно 8 SІМ- карток):

- оновлення програмного забезпечення у випадку виходу нових версій, які виправляють критичні помилки або покращують функціональні можливості програми;

- консультаційна допомога в налаштуванні програмного забезпечення;

- підтримка каналу управління стандарту GSM.

3.2. Дистанційний контроль працездатності Блоків оповіщення БО-FM-05-1 (39 компл.) здійснюється 1 (один) раз на добу до 20.12.2025р.:

- підтримка каналів рухомого (мобільного) зв’язку стандарту GSM;

- контроль рівня сигналу каналів рухомого (мобільного) зв’язку стандарту GSM;

- контроль рівня сигналу каналів управління діапазону FM;

- контроль працездатності пристрою.

3.3. Дистанційний контроль працездатності Блоків оповіщення БО-FM-05 з акустичною системою ОЗНС-АС-60-2 (23 компл.) здійснюється 1 (один) раз на добу до 20.12.2025р.:

- підтримка каналів рухомого (мобільного) зв’язку стандарту GSM;

- контроль рівня сигналу каналів рухомого (мобільного) зв’язку стандарту GSM;

- контроль рівня сигналу каналів управління діапазону FM;

- контроль працездатності пристрою.

3.4. Дистанційний контроль працездатності Блоків оповіщення БО-FM-04 (з таблом ТС-12 - 1 шт.) (102 компл.) здійснюється 1 (один) раз на добу до 20.12.2025р.:

- підтримка каналів рухомого (мобільного) зв’язку стандарту GSM;

- контроль рівня сигналу каналів рухомого (мобільного) зв’язку стандарту GSM;

- контроль рівня сигналу каналів управління діапазону FM;

- контроль працездатності пристрою.

3.5. Дистанційний контроль працездатності MKO-4TR (2 шт.) здійснюється 1 (один) раз на добу до 20.12.2025р.:

- підтримка каналів рухомого (мобільного) зв’язку стандарту GSM;

- контроль рівня сигналу каналів рухомого (мобільного) зв’язку стандарту GSM;

- контроль працездатності пристрою.

Результати проведених послуг реєструються в журналі.

**4.** Усі витрати, при наданні послуг, в тому числі: транспортні витрати, пов’язані з передачею відповідних документів за проведеними послугами, витрати пов’язані з послугами сторонніх організацій, залучених при наданні послуг, прямі витрати, накладні витрати, прибуток, який учасник планує одержати при виконанні договору та усі податки, збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені учасником стосовно запропонованої послуги або таке інше, покладаються на учасника та повинні бути враховані в ціновій пропозиції.

***«З умовами технічних, якісних та кількісних характеристик ознайомлені і погоджуємось»***

*"\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ року \_\_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[Підпис] [прізвище, ініціали, посада уповноваженої особи учасника]*

**До уваги учасників:** Вважати зазначені у технічному завданні посилання на конкретні торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника такими, що містять вираз «або еквівалент».

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.