На виконання Постанови Кабінету Міністрів України №710 від 11.10.2016 за змінами від №1266 від 16.12.2020 року, з метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів повідомляється про процедуру закупівлі послуги із забезпечення живлення електричною енергією об'єкту за кодом CPV ДК 021 - 2015 ЄЗС – 45310000-3 «Електромонтажні роботи» на загальну суму 54301,00 грн.(п’ятдесят чотири тисячі триста одна гривня 00 коп.) з ПДВ.

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

закупівлі послуг із забезпечення живлення електричною енергією об'єкту  за кодом CPV ДК 021 - 2015 ЄЗС – 45310000-3 Електромонтажні роботи

1. Місце надання послуг:  м. Суми, вул. Білопільський шлях, 26.

2. Строк надання послуги: до 20 листопада 2024 року.

3. Послуги із забезпечення живлення електричною енергією об'єкту.

Вимоги до виконавця

| .№ п/п | Найменування завдання | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Підвішування самоутримних ізольованих проводів напругою 0,4 кВ: прокладання СІП по опорах | м | 350 |
| 2 | Підвішування самоутримних ізольованих проводів напругою 0,4 кВ: встановлення монтажних гаків | шт | 17 |
| 3 | Роботи на ПЛ напругою 0,4 кВ з самоутримними ізольованими проводами [СІП]. Монтаж натяжного [анкерного] затискача на ПЛІ напругою 0,4 кВ | затискач | 11 |
| 4 | Роботи на ПЛ напругою 0,4 кВ з самоутримними ізольованими проводами [СІП]. Монтаж підтримуючого затискача на ПЛІ напругою 0,4 кВ | затискач | 3 |
| 5 | Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 6 кг | шт | 1 |
| 6 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | шт | 2 |
| 7 | Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі | шт | 1 |
| 8 | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів | шт | 14 |

В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  "або еквівалент".