На виконання постанови Кабінету Міністрів України № 710 від 11.10.2016 із змінами від №1266 від 16.12.2020 року, з метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів повідомляється про закупівлю послугиз технічного обслуговування бензинових генераторів (для забезпечення функціонування пунктів незламності Сумської МТГ та структурних підрозділів Сумської міської ради) – код за ДК 021:2015 ЄЗС – 50530000-9 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки»на загальну суму 100000,00 грн (сто тисяч гривень, 00 коп.).

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена методом порівняння та аналізу ринкових цін, раніше укладених договорів з надавачами послуг.

Також при визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, у тому числі в електронній системі Prozorro.

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

Послуги з технічного обслуговування бензинових генераторів (для забезпечення функціонування пунктів незламності Сумської МТГ та структурних підрозділів Сумської міської ради) – код за ДК 021:2015 ЄЗС – 50530000-9 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки»

**1. Ціна пропозиції має бути:**

- визначена на момент подання пропозиції;

- визначена чітко та остаточно без будь-яких посилань, обмежень або застережень;

- включати витрати на сплату усіх податків та зборів, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством України.

- до ціни пропозиції не включаються та не відшкодовуються витрати, пов’язані з підготовкою та поданням цієї пропозиції, а також витрати, пов’язані з укладенням договору про закупівлю.

**2. Перелік об’єктів (місце розміщення бензинових генераторів) та адреси**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Назва установи, закладу | Адреса розташування | Вид генератора (потужність) |
| 1. | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 імені В. Стрельченка | м. Суми, вул. Г.Кондратьєва, 136 | TexAC ТА-04-132  (2,8 кВт) |
| Alimar ALM-B-7500ME (8 кВт) |
| 2. | Сумський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 СМР | м. Суми, вул. Г.Кондратьєва, 76 | TexAC ТА-04-132  (2,8 кВт) |
| GUCBIR GJB9500E (7,5 кВт) |
| DAKKIN 5,5 кВт |
| 3. | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя України Олександра Аніщенка СМР | м. Суми, вул. Петропавлівська, 79 | TexAC ТА-04-132  (2,8 кВт) |
| Alimar ALM-B-7500ME (8 кВт) |
| 4. | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 | м. Суми, вул. Холодноярської бригади, 17 | TexAC ТА-04-132  (2,8 кВт) |
| Alimar ALM-B-7500ME (8 кВт) |
| 5. | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 імені Максима Савченка СМР | м. Суми, вул. Лесі Українки, 23 | TexAC ТА-04-132  (2,8 кВт) |
| GUCBIR GJB9500E (7,5 кВт) |
| 6. | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 СМР | м. Суми, вул. Троїцька, 7 | TexAC ТА-04-132  (2,8 кВт) |
| Alimar ALM-B-7500ME (8 кВт) |
| 7. | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 9 | м. Суми, вул. Шістдесятників, 3 | TexAC ТА-04-132  (2,8 кВт) |
| GUCBIR GJB9500E (7,5 кВт) |
| DAKKIN 5,5 кВт |
| 8. | Сумський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів  № 10 СМР | м. Суми, вул. Новомістенська, 30 | TexAC ТА-04-132  (2,8 кВт) |
| Alimar ALM-B-7500ME (8 кВт) |
| 9. | Сумська початкова школа № 14 СМР | м. Суми, вул. Леоніда Бикова, 9 | TexAC ТА-04-132  (2,8 кВт) |
| Alimar ALM-B-7500ME (8 кВт) |
| 10. | Сумський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №15 СМР | м. Суми, вул. Берестовська, 56 | TexAC ТА-04-132  (2,8 кВт) |
| GUCBIR GJB9500E (7,5 кВт) |
| 11. | Комунальна установа Сумський навчально-виховний комплекс  № 16 імені Олексія Братушки ”Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад” Сумської міської ради | м. Суми, вул. Родини Янових, 12 | TexAC ТА-04-132  (2,8 кВт) |
| Alimar ALM-B-7500ME (8 кВт) |
| 12. | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №17 | м. Суми, пр. М. Лушпи, 18 | TexAC ТА-04-132  (2,8 кВт) |
| GUCBIR GJB9500E (7,5 кВт) |
| DAKKIN 5,5 кВт |
| 13. | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 18 СМР | м. Суми, вул. Гетьмана Павла Скоропадського, 8 | TexAC ТА-04-132  (2,8 кВт) |
| Alimar ALM-B-7500ME (8 кВт) |
| 14. | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 | м. Суми, вул. Металургів, 71 | TexAC ТА-04-132  (2,8 кВт) |
| Alimar ALM-B-7500ME (8 кВт) |
| 15. | Сумський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів  № 21 СМР | м. Суми, вул. Олега Балацького, 32 | TexAC ТА-04-132  (2,8 кВт) |
| 16. | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 імені Ігоря Гольченка СМР | м. Суми, вул. Ковпака, 57 | TexAC ТА-04-132  (2,8 кВт) |
| JOSEF STEINER WZ-STE55 (3 кВт) |
| 17. | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23 | м. Суми, пр.М. Лушпи, 36 | TexAC ТА-04-132  (2,8 кВт) |
| Alimar ALM-B-7500ME (8 кВт) |
| 18. | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24 | м. Суми, вул. Сергія Табали (Сєвєра), 20 | TexAC ТА-04-132  (2,8 кВт) |
| Alimar ALM-B-7500ME (8 кВт) |
| 19. | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів  № 29 | м. Суми, вул. Заливна, 25 | TexAC ТА-04-132  (2,8 кВт) |
| GUCBIR GJB9500E (7,5 кВт) |
| CATPOWER 5001 (5,5кВт) |
| 20. | Сумська початкова школа № 30 "Унікум" СМР | м. Суми, вул. Івана Сірка, 2А | TexAC ТА-04-132  (2,8 кВт) |
| Alimar ALM-B-7500ME (8 кВт) |
| 21. | Комунальна установа Сумська класична гімназія СМР | м. Суми, Новоміської сотні, 5 | TexAC ТА-04-132  (2,8 кВт) |
| 22. | Сумський заклад загальної середньої освіти спеціальна школа СМР | м. Суми, пр-т Свободи, 28 | TexAC ТА-04-132  (2,8 кВт) |
| Alimar ALM-B-7500ME (8 кВт) |
| 23. | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 1 «Ромашка» СМР | м. Суми, вул. Олександра Олеся, 3 А | TexAC ТА-04-132  (2,8 кВт) |
| 24. | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)  № 2 "Ясочка" | м. Суми, вул. Збройних Сил України, 39 | TexAC ТА-04-132  (2,8 кВт) |
| 25. | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)  № 3 "Калинка" | м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 124 | TexAC ТА-04-132  (2,8 кВт) |
| JOSEF STEINER WZ-STE55 (3 кВт) |
| 26. | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)  № 5 "Снігуронька" | м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 142 | TexAC ТА-04-132  (2,8 кВт) |
| Alimar ALM-B-7500ME (8 кВт) |
| 27. | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)  № 6 "Метелик" | м. Суми, вул. Харківська, 10 | TexAC ТА-04-132  (2,8 кВт) |
| JOSEF STEINER WZ-STE55 (3 кВт) |
| 28. | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)  № 7 "Попелюшка" | м. Суми, вул. Миколи Сумцова, 18а | TexAC ТА-04-132  (2,8 кВт) |
| Alimar ALM-B-7500ME (8 кВт) |
| 29. | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 9 "Світлячок" СМР | м. Суми, вул. Збройних Сил України, 35-А | TexAC ТА-04-132  (2,8 кВт) |
| 30. | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)  № 10 "Малючок" | м. Суми, пр-т. Перемоги, 49 | TexAC ТА-04-132  (2,8 кВт) |
| GUCBIR GJB9500E (7,5 кВт) |
| 31. | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 12 «Олімпійський» СМР | м. Суми, вул. Н.-Сироватська, 29 | TexAC ТА-04-132  (2,8 кВт) |
| Alimar ALM-B-7500ME (8 кВт) |
| 32. | Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 14 «Золотий півник» СМР | м. Суми, пр-т Свободи, 15 | TexAC ТА-04-132  (2,8 кВт) |
| JOSEF STEINER WZ-STE55 (3 кВт) |
| 33. | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)  № 15 "Перлинка" | м. Суми, вул. Олександра Коваленка, 17 | TexAC ТА-04-132  (2,8 кВт) |
| GUCBIR GJB9500E (7,5 кВт) |
| 34. | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)  № 16 "Сонечко" | м. Суми, пр-т М. Лушпи, 45 | TexAC ТА-04-132  (2,8 кВт) |
| GUCBIR GJB9500E (7,5 кВт) |
| 35. | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)  № 17 "Радість" | м. Суми, пр-т М. Лушпи, 37 | TexAC ТА-04-132  (2,8 кВт) |
| 36. | Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 18 «Зірниця» СМР | м. Суми, пр-т М. Лушпи, 13 | TexAC ТА-04-132  (2,8 кВт) |
| GUCBIR GJB9500E (7,5 кВт) |
| 37. | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)  № 19 "Рум'янок" | м. Суми, пр-т М. Лушпи, 3 | TexAC ТА-04-132  (2,8 кВт) |
| GUCBIR GJB9500E (7,5 кВт) |
| 38. | Сумський спеціальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 20 "Посмішка" | м. Суми, вул. Лучанська, 27 | TexAC ТА-04-132  (2,8 кВт) |
| JOSEF STEINER WZ-STE55 (3 кВт) |
| 39. | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 21 «Волошка» СМР | м. Суми, вул. Данила Галицького, 51 | TexAC ТА-04-132  (2,8 кВт) |
| 40. | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)  № 25 "Білосніжка" | м. Суми, вул. Лесі Українки, 2/1 | TexAC ТА-04-132  (2,8 кВт) |
| 41. | Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 26 «Ласкавушка» СМР | м. Суми, пров. І. Дерев'янка, 3 | TexAC ТА-04-132  (2,8 кВт) |
| JOSEF STEINER WZ-STE55 (3 кВт) |
| 42. | Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 28 «Ювілейний» СМР | м. Суми, вул. Дмитра Бортнянського, 56 | TexAC ТА-04-132  (2,8 кВт) |
| GUCBIR GJB9500E (7,5 кВт) |
| 43. | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)  № 31 "Ягідка | м. Суми, Білопільський шлях, 25 | TexAC ТА-04-132  (2,8 кВт) |
| GUCBIR GJB9500E (7,5 кВт) |
| 44. | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)  № 33 "Маринка" | м. Суми, вул. Котляревського, 2 | TexAC ТА-04-132  (2,8 кВт) |
| JOSEF STEINER WZ-STE55 (3 кВт) |
| 45. | Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) № 36 «Червоненька квіточка» СМР | м. Суми, вул. Революції Гідності, 12 | TexAC ТА-04-132  (2,8 кВт) |
| JOSEF STEINER WZ-STE55 (3 кВт) |
| 46. | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)  № 39 "Теремок" | м. Суми, вул. Металургів, 7а | TexAC ТА-04-132  (2,8 кВт) |
| GUCBIR GJB9500E (7,5 кВт) |
| 47. | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)  № 40 "Дельфін" | м. Суми, вул. Польська, 2 | TexAC ТА-04-132  (2,8 кВт) |
| 48. | Центр науково-технічної творчості молоді Сумської  міської ради | м. Суми, вул. ЗСУ, 18 | TexAC ТА-04-132  (2,8 кВт) |
| DAKKIN 5,5 кВт |
| 49. | Адмінбудівля Сумської міської ради | м. Суми, вул. Британська, 21 | Alimar ALM-B-7500ME (8 кВт) |
| 50. | Адмінбудівля Сумської міської ради | м. Суми, вул. Харківська, 35 | Alimar ALM-B-7500ME (8 кВт) |
| 51. | Комунальна установа «Сумський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня» | м. Суми, вулиця Підпільників ОУН, 14 | TexAC ТА-04-132  (2,8 кВт) |
| 52. | Піщанський старостинський округ | Сумський район, с. Піщане, вул. Шкільна, 41А | GUCBIR GJB9500E (7,5 кВт) |
| 53. | Великочернеччинський старостинський округ | Сумський район, с. Велика Чернеччина, пров. Сагайдачного, 4 | GUCBIR GJB9500E (7,5 кВт) |
| 54. | Стецьківський старостинський округ | Сумський район, с.Стецьківка, вул. Сумська, 20 | GUCBIR GJB9500E (7,5 кВт) |
| 55. | Битицький старостинський округ | Сумський район, с.Пушкарівка, вул. Шкільна, 1А | GUCBIR GJB9500E (7,5 кВт) |

**3. Технічні характеристики**

В ході виконання умов договору по технічному обслуговуванню генераторів має забезпечити безперебійну роботу генераторів.

**4. Регламент технічного обслуговування генераторів :**

**Двигун:**

- перевірка роботи двигуна;

- заміна та перевірка рівню мастила - **мастило Замовника**;

- чистка (заміна) повітряного та паливного фільтрів (за потреби);

- перевірка міжелектродного зазору або заміна свічок запалювання;

- налаштування (регулювання) впускного/випускного клапану (за потреби);

- контроль запалювання.

**Електрична система:**

- перевірка роботи стартера;

- перевірка генератора;

- перевірка стану кабелів;

- перевірка, обслуговування та зарядка акумулятора

**Система керування та автоматики:**

**-** перевірка панелі керування;

- перевірка роботи електроніки;

- перевірка контрольних та сигнальних пристроїв;

- перевірка систем безпеки та автоматики;

- перевірка стану заземлення

**Вимоги до організації надання послуг:**

Послуги повинні надаватися з дотриманням правил і норм техніки безпеки та інших норм чинного законодавства. Виконавець, при наданні послуг, повинен забезпечити кваліфікований підхід до виконання всіх послуг згідно із технічним завданням.

Виконавець несе відповідальність за належне, якісне надання послуг, а також повну відповідальність перед третіми особами за заподіяну їм (їх здоров’ю та життю) та/або їх майну шкоду; також виконавець несе повну матеріальну відповідальність за збереження та цілісність об’єктів (а також майна, що у них знаходиться).

Усі витрати, при наданні послуг, в тому числі: транспортні витрати, пов’язані з передачею відповідних документів за проведеними послугами, витрати пов’язані з послугами сторонніх організацій, залучених при наданні послуг, прямі витрати, накладні витрати, прибуток, який учасник планує одержати при виконанні договору та усі податки, збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені учасником стосовно запропонованої послуги або таке інше, покладаються на учасника та повинні бути враховані в ціновій пропозиції.

***«З умовами технічних, якісних та кількісних характеристик ознайомлені і погоджуємось»***

*"\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 року \_\_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[Підпис] [прізвище, ініціали, посада уповноваженої особи учасника]*

**До уваги учасників:** Вважати зазначені у технічному завданні посилання на конкретні торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника такими, що містять вираз «або еквівалент».

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.