Відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами), з метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів повідомляється про закупівлю послуги з проведення діагностики та поточного ремонту блоків оповіщення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій на території Сумської міської територіальної громади – код за ДК 021:2015 ЄЗС – 50330000-7 «Послуги з технічного обслуговування телекомунікаційного обладнання» на загальну суму 290000,00 грн. (двісті дев’яносто тисяч гривень 00 копійок).

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена методом порівняння та аналізу ринкових цін.

При визначенні очікуваної вартості закупівлі також враховувалась інформація, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, у тому числі в електронній системі Prozorro.

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

Послуги з проведення діагностики та поточного ремонту блоків оповіщення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій на території Сумської міської територіальної громади –

код за ДК 021:2015 ЄЗС – 50330000-7 «Послуги з технічного обслуговування телекомунікаційного обладнання».

1. Послуги проводяться з метою забезпечення підтримки працездатності обладнання місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Сумської міської територіальної громади.
2. Послуги надаються на договірній основі спеціалізованою організацією, що є офіційним представником виробника обладнання або виробником обладнання, яке підлягає проведенню діагностики та ремонту, має пульт технічного обслуговування зі спеціалізованим програмним забезпеченням.
3. Перелік послуг з проведення діагностики та поточного ремонту блоків оповіщення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення Сумської міської територіальної громади:
* демонтаж;
* діагностика причини непрацездатності;
* складання дефектних відомостей;
* відновлення працездатності/ремонт/заміна несправних компонентів обладнання;
* складання детального звіту про виконані роботи щодо діагностики та поточного ремонту і відновлення працездатності блоків оповіщеня;
* монтаж та налагодження в місцях постійної експлуатації.
1. Усі витрати, при наданні послуг, в тому числі: транспортні витрати, пов’язані з передачею відповідних документів за проведеними послугами, витрати пов’язані з послугами сторонніх організацій, залучених при наданні послуг, прямі витрати, накладні витрати, прибуток, який учасник планує одержати при виконанні договору та усі податки, збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені учасником стосовно запропонованої послуги або таке інше, покладаються на учасника та повинні бути враховані в ціновій пропозиції.
2. Перевірка коректності роботи програмного забезпечення, перевірка роботи адресного оповіщення блоків через автоматизоване робоче місце.

***«З умовами технічних, якісних та кількісних характеристик ознайомлені і погоджуємось»***

*"\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024року \_\_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[Підпис] [прізвище, ініціали, посада уповноваженої особи учасника]*

**До уваги учасників:** Вважати зазначені у технічному завданні посилання на конкретні торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника такими, що містять вираз «або еквівалент».

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.