|  |
| --- |
| **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (закупівля UA-2023-09-22-000080-a)****«Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №39 «Теремок» м. Суми, Сумської області за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Металургів, буд. 7/А» (ДК 021:2015, код 45214000-0 «Будівництво освітніх та науково-дослідних закладів»), очікувана вартість закупівлі 4255030,80 гривні.** |
| 1 | **Назва предмета закупівлі** | **«Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №39 «Теремок» м. Суми, Сумської області за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Металургів, буд. 7/А» (ДК 021:2015, код 45214000-0 «Будівництво освітніх та науково-дослідних закладів»)** |
| 2 | **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі** | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі складені відповідно до норм чинного законодавства і зазначені в тендерній документації. Проєктна документація розроблена на підставі завдання замовника на проєктування та листа замовлення № 280/09.04 від 21.06.2023 року. Проєктною документацією по об’єкту: «Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №39 «Теремок» м. Суми, Сумської області за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Металургів, буд. 7/А» передбачено демонтажні роботи, відновлення існуючих входів, влаштування навісів над входами, влаштування стін та перегородок, встановлення дверних блоків, опорядження стін, стель та підлог, влаштування системи водопостачання та каналізації із встановленням сантехприладів, влаштування мережі електропостачання із встановленням електрообладнання, влаштування системи припливно-витяжної вентиляції, встановлення ємності для запасу води, аварійного резервуару для стоків, насосної станції. |
| 3 | **Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення** | Визначення очікуваної вартості проведено Замовником на підставі кошторисної документації, розробленої з урахуванням Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 №281, та експертного звіту (позитивного) від 29.08.2023 №19-0178/01-23 щодо розгляду проєктної документації на будівництво об’єкта «Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №39 «Теремок» м. Суми, Сумської області за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Металургів, буд. 7/А», виданого Філія ДП «Укрдержбудекспертиза» у Сумській області.На підставі кошторисної документації, яка є частиною проектної документації по об’єкту «Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №39 «Теремок» м. Суми, Сумської області за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Металургів, буд. 7/А», Замовником здійснено обґрунтування розміру бюджетного призначення. |