Відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами), з метою прозорого, ефективного та раціонального використання коштів повідомляється про закупівлю послуги електромонтажні роботи - код ДК 021-2015 ЄЗС: 45310000-3 «Електромонтажні роботи» для приєднання  контрольно-пропускного пункту  (блокпосту) № 1 для забезпечення діяльності добровольчих формувань Сумської міської територіальної громади на суму 735000,00 грн. (сімсот тридцять п’ять тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ.

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена методом порівняння та аналізу ринкових цін.

При визначенні очікуваної вартості закупівлі також враховувалась інформація, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, у тому числі в електронній системі Prozorro.

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

1. Назва предмета закупівлі: електромонтажні роботи - код ДК 021-2015 ЄЗС: 45310000-3 «Електромонтажні роботи» для приєднання  контрольно-пропускного пункту  (блокпосту) № 1 для забезпечення діяльності добровольчих формувань Сумської міської територіальної громади.

2. Місце, кількість, обсяг поставки товарів:

територія Сумської міської територіальної громади та Сумського району.

3. Термін постачання: до 01 грудня 2023 року.

4. Відносини між постачальником та споживачем електричної енергії регулюються наступними документами:

- Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (зі змінами);

- Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»;

- Порядком проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою, затвердженого Наказом Держкомітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003р. № 154 (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства N 94 від 24.07.2007р.);

- Методичними рекомендаціями з утримання об’єктів зовнішнього освітлення населених пунктів, затверджених Наказом Держкомітету України з питань житлово-комунального господарства від 21.08.2008 р. № 253.

5. Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати:

- Довідку про наявність необхідного обладнання та матеріально-технічної бази для виконання послуг:

а) спеціалізованого автотранспорту (або їхні аналоги):

-автопідйомник (и);

-автокран (и);

- вантажний (і) автомобіль (і);

- екскаватори.

б) наявність обладнання.

- Документи про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання послуг відповідно до Технічного завдання.

У складі пропозиції Учаснику необхідно надати копії відповідних посвідчень:

1) свідоцтва про присвоєння кваліфікаційного рівня з робітничих професій;

2) посвідчення водіїв.

3) копії посвідчень працівників про проходження навчання/перевірку знань з:

- охорони праці для машиністів підйомників;

- електробезпеки (допуск до роботи в електроустановках);

- правил охорони праці робітників, які виконують роботу з робочих платформ підйомників або на висоті.

6. У разу залучення учасником до виконання послуг субпідрядника/співвиконавця, учасник в тендерній пропозиції надає:

а) інформацію (повне найменування та місцезнаходження) щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання послуг як субпідрядника/співвиконавця в обсязі не менше 20 відсотків від вартості договору про закупівлю, вид(и) робіт згідно договору, до якого(их) планується залучити субпідрядника/співвиконавця, орієнтовну вартість робіт (послуг) субпідрядника/співвиконавця (сума в грн. та у відсотках до ціни тендерної пропозиції учасника);

б) для орендованого обладнання – завірені копії договорів оренди/надання послуг/лізингу.

* Якщо учасник не планує залучити до виконання робіт субпідрядні організації, учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати лист у довільній формі в якому потрібно зазначити: субпідрядні організації залучатися не будуть.

7. Учасник визначає ціни (із змінами та доповненнями), з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, які повинні бути виконані, в тому числі на транспортування до місця улаштування, розвантажування, монтаж, установку. Ціна пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, інші витрати.

При складанні ціни пропозиції (договірної ціни) на виконання робіт вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів постачання.

Вартість робіт розраховується відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», з урахуванням змін та доповнень.

Кошти на покриття загальновиробничих та адміністративних витрат приймаються згідно з фактичними витратами Виконавця, але вони не повинні перевищувати вимоги встановлені      ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 «Настанова щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва». адміністративні витрати приймаються у розмірі не вище 1,23 грн./люд.год. згідно ДСТУ-Н Б Д 1.1-3:2013.

Розмір кошторисного прибутку приймається у розмірі не більше 6,8 грн./люд.год згідно додатку Е ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013, встановлений на час укладення Договору.

Розмір кошторисної заробітної плати робітників визначається відповідно до Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів, затвердженого наказом Мінрегіону від 20.10.2016 року № 281 (у редакції наказу Мінрегіону від 27.07.2018 р. № 196).

Якщо пропозиція закупівлі Учасника містить не всі види робіт або не повний їх обсяг згідно з технічним завданням, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється замовником.

Учасник повинен використовувати обладнання, матеріали, які не спричиняють шкоди довкіллю і забезпечити унеможливлення забруднення ґрунтів паливно-мастильними матеріалами (які використовуються в процесі експлуатації машин та механізмів при наданні послуг).

Технічні та кількісні вимоги

| № з/п | Перелік послуг | Одиниця виміру | Обсяги |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Монтажні роботи |  |  |
| 1 | Розвезення по трасі залізобетонних стояків опор для ВЛ 0,38 кВ | шт. | 3 |
| 2 | Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами] | опоpа | 3 |
| 3 | Стояки вібровані для опор повітряних ліній електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 9,5 м, СВ 9,5-2 | шт. | 3 |
| 4 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діам. 16 мм | 10 шт. | 0,3 |
| 5 | Сталь кругла Ф-16 мм | м | 7,5 |
| 6 | Провідник заземлюючий відкрито з круглої сталі діам. 8 мм | 100 м | 0,18 |
| 7 | Круг сталевий, діам. 8 мм | м | 18 |
| 8 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2 | 100 м3 | 3,591 |
| 9 | Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 17,1 |
| 10 | Чотирижильний кабель перерізом 4х25 мм2 АВВГ | м | 1470 |
| 11 | П’ятижильний кабель перерізом 5х4 мм2АВВГ | м | 150 |
| 12 | Трижильний кабель перерізом 3х2,5 мм2АВВГ | м | 50 |
| 13 | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | 100 м тр | 17,1 |
| 14 | Сігнальна стрічка "Обережно кабель" | 1000м | 1,71 |
| 15 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | 100 м3 | 3,591 |
| 16 | Кабель до 35 кВ, що підвішується на тросі, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 0,8 |
| 17 | П’ятижильний кабель перерізом 5х4 мм2 АВВГ | м | 80 |
| 18 | Трос оцинкований 8 мм | м | 80 |
| 19 | Зажим тросовий | шт | 9 |
| 20 | Хомут нейлоновий 2,5х150 (100шт) | уп | 2 |
| 21 | Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | 100 м | 9,25 |
| 22 | Труба гофрована ПВХ, діам.16 мм | м | 725 |
| 23 | Труба гофрована ПВХ, діам.25 мм | м | 200 |
| 24 | Кріплення для труби гофрованої (упаковка 100 шт) | шт | 15 |
| 25 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2 | 100 м | 7,25 |
| 26 | Трижильний кабель перерізом 3х2,5 мм2 АВВГ | м | 725 |
| 27 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2 | 100 м | 2 |
| 28 | П’ятижильний кабель перерізом 5х4 мм2 АВВГ | м | 200 |
| 29 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | 1т | 0,058 |
| 30 | Труба профільна 40х20 | м | 27 |
| 31 | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг | шт | 4 |
| 32 | Бокс монтажний БМ-60Г | шт | 1 |
| 33 | Бокс монтажний БМ-50Г | шт | 1 |
| 34 | Бокс монтажний БМ-35Г | шт | 2 |
| 35 | DIN рейка | шт | 3 |
| 36 | Лічильник однофазний, що установлюється на готовій основі | шт | 1 |
| 37 | Облік НИК 3-х фазний | шт | 1 |
| 38 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А | 100 шт | 0,06 |
| 39 | Автоматичний вимикач 3р, 80А | шт | 1 |
| 40 | Автоматичний вимикач 3р, 63А | шт | 1 |
| 41 | Автоматичний вимикач 3р, 40А | шт | 2 |
| 42 | Автоматичний вимикач 3р, 32А | шт | 2 |
| 43 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | 100 шт | 0,1 |
| 44 | Автоматичний вимикач 1р, 10А | шт | 6 |
| 45 | Автоматичний вимикач 1р, 20А | шт | 3 |
| 46 | Автоматичний вимикач 1р, 25А | шт | 1 |
| 47 | Шина нульова 7 отв. | шт | 6 |
| 48 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діам. 8 мм2 | 100 м | 0,08 |
| 49 | Круг сталевий, діам. 8 мм | м | 8 |
| 50 | Замірювання електричного опору контуру заземлення опори | опора | 3 |
| 51 | Установлення перемикачів незаглибленого типу при відкритій проводці | 100 шт | 0,27 |
| 52 | Вимикач накладний подвійний | шт | 2 |
| 53 | Вимикач накладний одинарний | шт | 9 |
| 54 | Вимикач накладний подвійний прохідний | шт | 16 |
| 55 | Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних | 100 шт | 0,22 |
| 56 | Розетка накладна подвійна | шт | 12 |
| 57 | Розетка накладна четверна | шт | 10 |
| 58 | Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2 | 100 шт | 0,42 |
| 59 | Світильник світлодіодний | шт | 42 |
| 60 | Прожектор, що установлюється окремо, насталевій конструкції на землі з лампою потужністю 500 Вт | 100 шт | 0,03 |
| 61 | Прожектор 20W | шт | 1 |
| 62 | Прожектор 150W | шт | 2 |
| 63 | Установлення розподільних коробок | 100 шт | 0,52 |
| 64 | Розподільна коробка 85Х85Х40 | шт | 52 |
| 65 | Монтаж муфти сполучної епоксидної для кабелю напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм2 | шт | 4 |
| 66 | Муфта сполучна 4х25 | шт | 4 |

Погодження з технічними,  якісними та кількісними характеристиками,  у тому числі з відповідною технічною специфікацією предмета закупівлі Учасник обов'язково підтверджує документально. Документальним підтвердженням може бути довідка у довільній формі або у вигляді цього Додатку 7 до тендерної документації.

Примітка:

Якщо у технічній специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

Якщо технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

«Або еквівалент» передбачає, що технічні параметри та характеристики еквіваленту повинні відповідати вимогам, зазначеним в тендерній документації або мати не гірші показники, ніж зазначені в даній документації.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.