|  |
| --- |
| **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (закупівля UA-2023-09-13-007302-a)****«Реставраційний ремонт підвального приміщення з облаштуванням укриття Комунальної установи Сумська класична гімназія Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 5» (ДК 021:2015, код 45214000-0 «Будівництво освітніх та науково-дослідних закладів»), очікувана вартість закупівлі 3918865,20 гривні.** |
| 1 | **Назва предмета закупівлі** | **«Реставраційний ремонт підвального приміщення з облаштуванням укриття Комунальної установи Сумська класична гімназія Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 5» (ДК 021:2015, код 45214000-0 «Будівництво освітніх та науково-дослідних закладів»)** |
| 2 | **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі** | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі складені відповідно до норм чинного законодавства і зазначені в тендерній документації. Проєктна документація розроблена на підставі завдання замовника на проєктування та листа замовлення № 158/09.04 від 31.03.2023 року. Проєктною документацією по об’єкту: «Реставраційний ремонт підвального приміщення з облаштуванням укриття Комунальної установи Сумська класична гімназія Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 5» передбачено демонтажні роботи, влаштування повітрозабірної шахти, відновлення існуючого входу до укриття та влаштування додаткового евакуаційного виходу, влаштування вимощення, влаштування фундаменту для встановлення дизель-генератору, влаштування прорізів, перемичок і фундаментів під перегородки, влаштування перегородок, встановлення дверних блоків, опоряджувальні роботи (стіни, стеля, підлога), влаштування мережі електропостачання із встановленням електрообладнання, обладнання приміщення системою припливно-витяжної вентиляції, перенесення приладів опалення та їх підключення до системи опалення, прокладання трубопроводів водопостачання та каналізації, встановлення сантехприладів, встановлення КНС, встановлення ємностей для запасу води, відновлення мереж систем пожежного захисту.  |
| 3 | **Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення** | Визначення очікуваної вартості проведено Замовником на підставі кошторисної документації, розробленої з урахуванням Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 №281, та експертного звіту (позитивного) від 04.09.2023 №19-0184/01-23 щодо розгляду проєктної документації на будівництво об’єкта «Реставраційний ремонт підвального приміщення з облаштуванням укриття Комунальної установи Сумська класична гімназія Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 5», філією ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» у Сумській області. На підставі кошторисної документації, яка є частиною проектної документації по об’єкту «Реставраційний ремонт підвального приміщення з облаштуванням укриття Комунальної установи Сумська класична гімназія Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 5», Замовником здійснено обґрунтування розміру бюджетного призначення.  |