Звіт про виконану роботу по КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР

З 20.10.2014р. по 26.10.2014р.

- Заміна ламп та світильників:

Дитячий парк “Казка”, вул. Одесська, вул. Народна, вул. Червоних партизан, пр. М. Лушпи, вул. Косівщинська, вул. Н. Сироватська, вул. Паркова, вул.П.Комуни, вул. та пров. Даргомижського, вул. Зеленко, вул. Г.Кондратьева, вул.Б. Хмельницького, вул. Антонова, вул. Раскової, вул. Панфілова, вул.Металургів, вул. Труда, вул. 4-а Продольна, вул. Баумана, вул. Пушкіна,  вул.Шевченка, вул. Леваневського, вул. Супруна, вул. Троїцька, вул.Кармелюка, вул. Жукова, 2-й Парковий проїзд, вул. Зарічна, вул.Пролетарська, вул. СКД, вул. Харківська, вул.Білопільскій шлях.

- Обслуговування та профілактика ТП:

52, 71, 19, РП-2, 174, 42,РП-3, 86, 60, 151.

- Усунення обривів та коротких замикань:

ТП-52, пров. Виноградний.

- Демонтаж та монтаж кабеля:

вул. Н. Сироватська

- Обслуговування світильників:

Дитячий парк “Казка”, вул. Харківська, вул. Зеленко, вул. Зарічна

- Заміна контактора:

ТП-52.