Звіт про виконану роботу по КП ЕЗО «Міськсвітло» СМР

З 11.08.2014р. по 17.08.2014р.

- Заміна ламп:

вул.Пугачева, вул.Горького, вул.Майська, вул.П.Комуни, вул.Чапаева, вул.М.Вовчок, вул.Новоместенська, вул.Д.Наб.р.Сумкі, вул.Франко, вул.Братська, вул.Ген.Чеснова, пр..Лушпи, пр..Шевченко.

- Обслуговування та профілактика ТП:

250, 125, 142, 81, 52, 24, РП-2, 19, 272, 316, 68.

- Демонтаж, монтаж ліній:

вул.Ш.Руставелі.

- Усунення обривів та коротких замикань:

пл.Покровська.

- Обслуговування та ремонт стійок:

Сквер Покровський, сквер Харитоненко, вул.Воскресенська, вул.Соборна.

- Ремонт контакторів:

ТП-482, 19, 359, 83, 154.

- Ремонт святкової ілюмінації:

пр.Шевченко.